项目编号：YNTP202305

眉山市妇幼保健院
（污水、锅炉废气等检测服务采购项目）



竞争性谈判文件










投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
投标日期：
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注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。


附件1：项目总预算：38408元，服务期限：一年

报价表
	序号
	名称
	最高限价（元）
	报价（元）
	备注

	1
	污水、锅炉废气等检测服务采购项目
	38408元
	小写：
大写：
	




备注：报价应是用户最终价，包括但不限于运输费、差旅费、交通费、住宿费、人工费、税费、工本费等相关的所有项的含税费用，院方不再产生其他任何费用。

 附件2：项目相关要求
供应商服务要求：
1、拥有CMA检验检测资质证书
[bookmark: _GoBack]2、检测我院污水、废气的仪器必须是国家标准的化学分析仪器，具备CMC认证的仪器。
3、环境检测公司需拥有自己的实验室（场地、仪器、技术人员）

一、 院区周界气象参数：
检测指标：温度、湿度、气压、风速、风向
检测频次：每次至少采集4个点位的样品，每季度检测1次
二、污水处理站有组织废气：
排气筒
检测指标：臭气浓度、硫化氢、氨、氯气、甲烷
检测频次：每次至少采集3个样品，每季度检测1次   
三、污水处理站周界：
检测指标：臭气浓度、硫化氢、氨、氯气、甲烷
检测频次：每次至少采集4个样品，每季度检测1次
四、污水处理站废水：
1、检测指标：COD、氨氮、PH、SS、总余氯、色度、BOD5、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物
检测频次：每次至少采集4个样品，每季度检测1次
2、检测指标：粪大肠菌群
检测频次:每次至少采集4个样品，每月检测1次		
3、 检测指标：沙门氏菌
检测频次：每次至少采集2个样品，每季度检测1次、
4、 检测指标：志贺氏菌
检测频次：每次至少采集2个样品，每半年检测1次
五、锅炉：
检测指标：颗粒物、格林曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、含氧量
检测频次：氮氧化物1次/月，格林曼黑度、二氧化硫、颗粒物、含氧量每季度检测1次。
采集4个点位的样品且每个点位一个样品
六、院区噪音：
检测指标：稳态噪音、频发噪音、偶发噪音
检测频次：每次至少采集4个点位的样品，每季度检测1次，且昼夜都要测
七、厨房油烟废气：
检测指标：油烟浓度等其他环保要求测的指标
检测频次：：采集2个点位的样品，每一年检测1次
八、我院的全国排污许可证管理信息平台-企业端平台相关信息填报以及排污许可执行报告月报、季报、年报的填写。

附件3：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：本合同执行满6个月后，甲方向乙方支付合同总金额的50%，合同期满后，支付合同剩余金额。付款方式为银行对公转账，乙方应出具合法合规的增值税发票，甲方收到乙方发票后30个工作日内通过银行转账方式支付至乙方对公账户。
	

	2
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	3
	中标机构应当独立完成此项业务，不得以任何形式将受托事项再委托其他单位；相关人员应遵守职业道德规范和廉政纪律。
	

	4
	环境检测公司需拥有自己的实验室（场地、仪器、技术人员）
	

	4
	中标人来院取样时间为每月15号之前必须取样，月底出报告（电子报告一份，纸质报告两份）。接到院方需求后，需在48小时内提供相关服务。
	

	5
	在中国境内依法登记注册合格的单位，具有独立承担民事责任能力和本项目的经营范围。
	

	6
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	7
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	












附件4：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件：
二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。






附件5：资质证明及相关授权（需加盖公章）
1、拥有CMA检验检测资质证书（提供复印件）
2、检测我院污水、废气的仪器必须是国家标准的化学分析仪器，具备CMC认证的仪器。（提供承诺函）
3、环境检测公司需拥有自己的实验室（场地、仪器、技术人员）（提供承诺函）
4. 投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。

