项目编号：YNTP202307

眉山市妇幼保健院
（高压配电系统维保服务采购项目）



竞争性谈判文件










投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或授权代表（签字）：
联系电话：
投标日期：


目录
请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。
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注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。


附件1：综合报价（最高限价8万元）
配电设备年检预试报价表

	序号
	设备名称
	型号或容量
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	年检预试内容

	1
	10KV变压器
	2000KVA
	2
	台
	　
	　
	绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等；

	
	
	1600KVA
	2
	台
	　
	　
	绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等；

	
	
	1250KVA
	2
	台
	　
	　
	绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等；

	
	
	800KVA
	5
	台
	　
	　
	绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等；

	
	
	630KVA
	2
	台
	　
	　
	绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等；

	2
	10KV断路器/负荷开关柜
	　
	30
	台
	　
	　
	绝缘电阻及吸收比；导电回路电阻；触头接触电阻；操作机构动作情况，微机保护装置二次回路调试等；

	3
	10KV电力电缆
	　
	9
	段
	　
	　
	绝缘电阻；直流耐压试验等；

	4
	10KV母线
	　
	2
	段
	　
	　
	绝缘电阻，交流耐压

	5
	10KV避雷器
	YH5WS
	30
	组
	　
	　
	绝缘电阻，直流耐压试验，泄露电流等

	6
	直流屏
	　
	1
	套
	　
	　
	卫生清理、螺丝紧固、电池VA检测等

	7
	低压柜维护保养
	　
	1
	系统
	　
	　
	相序检测、卫生清理、螺丝紧固等

	合计（元）
	　
小写：　
　
　　
大写：





备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于全部年检预试费、日常运行维护和巡检费、差旅费、交通费、住宿费、人工费、税费、工本费等相关的所有项的含税费用，院方不再产生其他任何费用。


 附件2：维护保养方案
（需提供详细方案）
附件3：商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	付款方式：通过银行转账支付，签订合同后，乙方向甲方开具提供正式发票，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。
	

	2
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	

	3
	中标机构应当独立完成维保业务，不得以任何形式将受托事项再委托其他单位，不得由非本单位注册或本单位不具备执业资格的人员承担；维保人员应遵守职业道德规范和廉政纪律。
	

	4
	中标人需按院方要求进行年检预试、和高低压配电柜、发电机组日常运行维护和巡检。
	

	5
	在中国境内依法登记注册合格的单位，具有独立承担民事责任能力和本项目的经营范围。
	

	6
	合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。
	

	7
	如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。
	



附件4：承诺函
眉山市妇幼保健院：
我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。
日期：XXXX。






附件5：资质证明及相关授权（需加盖公章）
1.投标人提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等。
2.安全生产许可证。
3.承装（修、试）电力设施许可证四级以上。
4.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。
5.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图或承诺函。
6.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)
