项目编号：YNTP202307

眉山市妇幼保健院

（高压配电系统维保服务采购项目）

竞争性谈判文件

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

投标日期：

目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。

附件1：综合报价（最高限价8万元）

配电设备年检预试报价表

| 序号 | 设备名称 | 型号或容量 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 年检预试内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器 | 2000KVA | 2 | 台 |  |  | 绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等； |
|  |  | 1600KVA | 2 | 台 |  |  | 绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等； |
|  |  | 1250KVA | 2 | 台 |  |  | 绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等； |
|  |  | 800KVA | 5 | 台 |  |  | 绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等； |
|  |  | 630KVA | 2 | 台 |  |  | 绝缘电阻及吸收比；绕组直流电阻、泄漏电流；绕组绝缘电阻、吸收比；交流耐压等； |
| 2 | 10KV断路器/负荷开关柜 |  | 30 | 台 |  |  | 绝缘电阻及吸收比；导电回路电阻；触头接触电阻；操作机构动作情况，微机保护装置二次回路调试等； |
| 3 | 10KV电力电缆 |  | 9 | 段 |  |  | 绝缘电阻；直流耐压试验等； |
| 4 | 10KV母线 |  | 2 | 段 |  |  | 绝缘电阻，交流耐压 |
| 5 | 10KV避雷器 | YH5WS | 30 | 组 |  |  | 绝缘电阻，直流耐压试验，泄露电流等 |
| 6 | 直流屏 |  | 1 | 套 |  |  | 卫生清理、螺丝紧固、电池VA检测等 |
| 7 | 低压柜维护保养 |  | 1 | 系统 |  |  | 相序检测、卫生清理、螺丝紧固等 |
| 合计（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于全部年检预试费、日常运行维护和巡检费、差旅费、交通费、住宿费、人工费、税费、工本费等相关的所有项的含税费用，院方不再产生其他任何费用。

附件2：维护保养方案

（需提供详细方案）

附件3：商务需求响应表

| 序号 | 需求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：通过银行转账支付，签订合同后，乙方向甲方开具提供正式发票，甲方在收到乙方开具符合要求的发票之日起90日内支付乙方本合同总价的50%，余50%尾款在服务完成并最终验收合格后一次性无息付清。 |  |
| 2 | 中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。 |  |
| 3 | 中标机构应当独立完成维保业务，不得以任何形式将受托事项再委托其他单位，不得由非本单位注册或本单位不具备执业资格的人员承担；维保人员应遵守职业道德规范和廉政纪律。 |  |
| 4 | 中标人需按院方要求进行年检预试、和高低压配电柜、发电机组日常运行维护和巡检。 |  |
| 5 | 在中国境内依法登记注册合格的单位，具有独立承担民事责任能力和本项目的经营范围。 |  |
| 6 | 合同签约地眉山。合同履行中若发生争议，双方应共同协商解决，协商不成的，任一方可向院方住所地人民法院提起诉讼。 |  |
| 7 | 如果中标，中标人接到中标通知后（中标通知形式包含但不限于电话通知、QQ通知等），立即与采购部相关老师对接整理合同。中标人于接到中标通知后30日内，将合格签字盖章纸质版合同送至医院，走医院合同会签流程。 |  |

附件4：承诺函

眉山市妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

四、本单位已仔细阅读眉山市妇幼保健院潜在供应商评价标准。若违反该标准，自愿接受医院相应处理。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

附件5：资质证明及相关授权（需加盖公章）

1.投标人提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等。

2.安全生产许可证。

3.承装（修、试）电力设施许可证四级以上。

4.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。

5.投标供应商在“信用中国”网站上无不良记录的截图或承诺函。

6.供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)