投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：YNTP202316
眉山市妇幼保健院
（视频拍摄单位采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
一、报价表

1.1综合报价表：
本项目最高限价：10万元，单项报价。服务期限:1年
	序号
	项目名称
	服务商家
	单项最高报价（元）
	单项报价（元）
	备注

	1
	科普视频
	
	500元/条
	
	

	2
	活动跟拍
	
	1000元/条
	
	

	3
	主题宣传
	
	6000元/条
	
	

	单项总价：大写：
          小写：


备注：

（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于软件费、安装费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。

（2）商家需写营业执照上的全称。

二、技术参数响应表
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	全程高清格式4k及其以上规格拍摄、编辑；光线不足时根据需要提供专业灯光设备
	
	

	2
	视频内容导向正确，主题明确，形式新颖，符合网络传播规律，所有短视频需保证 风格统一。
	
	

	3
	制作团队应具备相关采编工作经验，熟悉平台视频制作和播放规则，具备结合市场监管特点和平台热门内容打造医院形象的能力，保证短视频获得更高的推荐量。
	
	

	4
	每期节目必须通过采购人审核，制作单位应按照审核意见对节目进行修改，审核合格方为完成。
	
	

	5
	能够配合采购人要求，对指定节目进行不同形式、时长的剪辑、包装; 
	
	

	6
	制作周期内，能够根据采购人要求调整节目形式;
	
	

	7
	成片及素材需做好存档，并定期移交; 
	
	

	8
	配合完成临时性和紧急性拍摄任务。
	
	

	9
	制作团队应全程对视频内容声音和画面进行把控，拍摄设备需用微单相机进行拍摄，画面主体清楚，录音声音需清晰无杂音。
	
	

	10
	科普视频：
响应时间：一月集中拍摄10条左右
标的：每条（1-2分钟）
	
	

	11
	活动跟拍
响应时间：乙方需随甲方活动安排1小时内响应
标的：每条（原则上2-3分钟左右）
	
	

	12
	主题宣传
响应时间：乙方需随甲方活动安排5个工作日内响应
标的：每条（原则上5分钟）
	
	

	13
	要求提供样片：
1.1-2分钟短视频（人物）

2.活动跟拍2-3分钟z
3.主题宣传片5分钟
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料

（3）需注明证明材料对应页。
三、商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	合同签订后每3个月据实支付：每满3个月经管理部门核对验收合格条数及金额确认签字后，且收到乙方开具符合要求的发票，30个工作日内支付相关费用。 
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力, 具备营业执照。
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称及型号
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）
七、知情承诺

	序号
	相关要求
	是否知情（请填写“是”或者“否”）

	1
	投标人条件
	

	2
	投标纪律
	

	3
	投标文件格式要求
	


八、实质性承诺函

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、如果有《政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的，将在投标文件中全面如实反映。

三、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

五、我方承诺，我方在投标文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现供应商弄虚作假，经验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

六、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

八、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX    

日    期：XXXX

九、资质证明（正本需要）
9.1营业执照副本（包含供应商及生产商）

9.2与本项目相关的证件、证书及实验报告等

9.3服务相关的资质证明文件
十、授权书（正本需要）

10.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
10.2 投标人的法定代表人授权（附法定代表人及授权代表人身份证复印件）
