投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：ETYN2023062
四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）
（注射泵、输液泵采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
一、报价表

1.1综合报价表：
	序号
	项目名称
	产品名称
	注册证名称（如不涉及请打“/”）
	规格型号
	生产厂家全名
	单位
	单价

(万元)
	数量
	总价

(万元)
	质保期
	到货期

	1
	输液泵、注射泵
	输液泵
	
	
	
	
	
	7
	
	___年
	合同签订后__个工作日内

	2
	
	注射泵
	
	
	
	
	
	7
	
	___年
	合同签订后__个工作日内

	总计：    ¥     大写：人民币****元整


备注：

（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。

（2）产品名称及规格型应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。

关于质保期后维保价格的投标人承诺函
投标人承诺：免费质保期届满后，医院可自行选择是否购买我公司提供的维保服务。若医院愿意继续购买，每年维保（全包维保服务）价格不得高于本次投标总金额的        %/年，最终以医院采购价格结果为准。 
供应商名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
投标日期：XXXX。
1.2 分项报价表（若涉及则填写，不涉及可空缺）
	序号
	分项产品名称
	型号
	生产厂家全名
	单位
	单价

(万元)
	数量
	总价

(万元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


备注：

（1）设备分项报价表的合计金额应与1.1综合报价表一致。

（2）请列明投标产品包含的所有组成部件、配件、软件系统、配套资料等。

（3）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于软件费、安装费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。
1.3设备配置清单（单台配置）
	项目
名称
	序号
	产品名称
	型号
	生产厂家
	单位
	数量

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注：

（1）配置清单即中标供应商交货时提交医院方验收清单。
（2）列出所有设备完整配置清单，如未列出者，视为供应商终身免费提供。


1.4 设备维修配件报价表（若涉及则填写，不涉及可空缺）
	序号
	配件名称
	型号
	单位
	单价

（元）
	更换后质保期

（年）
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	备注：

（1）若医院未购买设备质保期后的全保服务，按此维修配件报价进行单次维修。
（2）列出所有维修配件报价，如未列出者，视为应标供应商终身免费提供。
（3）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品运输费、税费等。


1.5 设备耗材报价表（若涉及则填写，不涉及可空缺）
	序号
	产品名称
	注册证名称/注册证编号
	型号
	包装规格
	单位
	单价

(元)
	生产厂家
	四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：

（1）列出所有设备相关耗材报价，如未列出者，视为供应商终身免费提供。

（2）耗材指配套设备使用的，一次性消耗或快速消耗的物品。

（3）若没有耗材则注明无耗材。

（4）如果属于快速消耗的物品，请注明建议使用期限或使用次数。

（5）报价应是最终用户验收合格后的价格，包括但不限于产品、运输费、税费等。

（6）允许同时列明原厂耗材及可匹配的国产耗材。

（7）若投标标价高于该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购价的按平台采购价执行。


二、技术参数响应表
输液泵（国产）
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	输液总量设置:0.1-9000ml,以0.01ml递增。
	
	

	2
	速率范围:0.1-1200m1/h,以0.01m1/h递增。
	
	

	3
	快推功能:手动/自动快推可选。
	
	

	4
	精确度:输液精度≤+5%，精度需确保通过校验保证。
	
	

	5
	气泡传感器灵敏度可调，范围≥100-300ul
	
	

	6
	适用于各种PVC压力输液器。
	
	

	7
	有常见问题报警装置，如空气、阻塞等。
	
	

	8
	具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。
	
	

	9
	电池:可充电，可断电使用时间≥4小时，适合急救车、直升机、外出转运检查。
	
	

	10
	单泵具有数据接口且开放通讯接口，可导出数据。
	
	


注射泵（国产）
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	注射总量设置:0.1-9000ml，以0.01ml递增。
	
	

	2
	速率范围:0.1-1500ml/h，以0.0lml/h递增。
	
	

	3
	具快推功能。
	
	

	4
	精确度:注射精度≤±2%，精度需确保通过校验保证。
	
	

	5
	自动计算功能:预置输液量和时间后，自动计算出输液速率。
	
	

	6
	能使用符合国标的5m1、10ml、20m1、30m1、50或60ml标准注射器。能自动标定注射器，无需手动选择。
	
	

	7
	电池:可充电，可断电使用时间≥8小时，适合急救车、直升机、外出转运检查。
	
	

	8
	有自动推杆，避免误推等情况出现。
	
	

	9
	单泵具有数据接口且开放通讯接口，可导出数据。
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料

（3）需注明证明材料对应页。
三、商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	交付时间：按照医院合同签订时间要求，未按照合同约定时间及时完成产品交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付本项目合同货款总价的0.5‰的违约金，延期30日，医院有权单方面解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。
	
	

	2
	交付地点：医院指定的地点
	
	

	3
	付款方式：

中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。

医院方在货到验收合格，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后：

①中标供应商为中小微企业:30日内支付中标供应商验收合格设备总价的90%，在设备正常使用半年后并在中标供应商提出申请后向中标供应商付清尾款。

②中标供应商为非中小微企业:60日内支付中标供应商验收合格设备总价的90%，在设备正常使用半年后并在中标供应商提出申请后向中标供应商付清尾款。

不满足上述付款条件的，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。
	
	

	4
	保密：双方均同意对合同执行期间对方提供的资料信息以及履行合同过程中获知的技术信息、财务信息、患者信息及其他未公开信息予以保密，并在合同终止后长期保密，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由违约方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费、调查费等）。
	
	

	5
	1、 验收方案

2、 中标供应商将设备运送至医院方约定地点，运输费用由中标供应商承担。医院方验收合格前中标供应商负责本项目相关产品的安全；凡因包装、运输及储存不当造成货品损失的，由中标供应商全部负责。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。同时中标供应商必须清理设备外包装等垃圾，由此产生的费用由中标供应商承担。
3、 中标供应商所交的设备不符合合同约定的，医院有权要求中标供应商达到合同要求，并且中标供应商需向医院支付合同总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。

3、开箱验收时必须有医院使用科室、医学装备部和中标供应商代表在场，按合同点货。

4、中标供应商需提供全新的设备（含零部件、配件等），表面无划痕、无碰撞痕迹、产权清晰。验收时如发现设备有短装、次品、损坏或其它不符合标准，中标供应商应按医院要求的时间内补充和更换损坏部件，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，交付、验收期限不顺延。

5、中标供应商负责仪器的安装调试，正常运行后并负责出具安装报告，报告上应有医院使用科室、医学装备部、中标供应商代表的签字。

6、中标供应商负责对医院技术人员进行技术培训（可多次培训），并出具培训报告，由医院被培训的人员签字和中标供应商代表签字;中标供应商将安装验收报告、培训报告、合格证或报关单（仅限于进口设备）交医院医学装备部后视为验收合格。（培训费用包含在报价内）

7、中标供应商应配合因医院科室变动、医院搬迁等造成的设备使用地址搬动。
8、未尽事项以医院装备部《验收依据审核制度》、《设备安装、验收制度》解释为准。
	
	

	6
	售后服务：
1、 从设备安装调试验收合格之日起计算，整机免费质保期:  1  年（不在整机质保范围内的明细，需要在合同中明确;如未明确视为均在质保范围内）。

2、 质保期内，中标供应商对设备质量出现问题的设备承诺三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商承担。如设备中标供应商2次维修仍不能达到合同约定的质量标准，无法满足正常使用的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。
3、在质保期内，若中标供应商接到医院方维保、报修通知后4小时内未响应，每延迟1小时，中标供应商将支付医院方合同总价的0.1‰作为违约金；延迟达10小时的，医院有权委托第三方进行维保，由此产生的全部费用由中标供应商承担；如中标供应商2次出现未响应的情况，医院有权追究中标供应商违约责任，同时医院有权单方面解除合同进行退货，中标供应商应当退还医院已付的全部款项。
4、质保需提供原厂质保，提供生产厂家授权函或国内总代承诺函（仅限于进口设备）。

5、项目中涉及的软件，需提供终身软件维护服务，包括升级，开放接口等，其费用包含在报价中。
6、若设备故障不能及时修复，在医院提出要求时，中标供应商能提供备用机。

	
	


评分标准
设备类
	评价项目
	投标价格
	技术要求
响应情况
	售后服务
方案情况
	投标供应商业绩
	制造厂商
综合情况

	项目分值
	30
	45
	10
	5
	10

	评价标准
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。

	根据投标文件中技术要求响应情况进行计算。根据参数条数平均分配分值，每有一条不满足按分配分值扣分，扣完为止，分值保留到小数点后两位。
	根据售后服务计划安排是否合理，技术培训计划，设备使用年限、保修期限，维修响应时间，维修维保费是否合理等进行综合分析比较评分。排名第一的得10分，排名第二得5分，排名第三得1分，其他不得分。
	投标供应商三年之内有同类业绩的，1个得1分，满分5分。
	从产品的市场占有率，是否具备完整的生产检测设备，从设备配置的完整性、科学性进行综合对比，排名第一得10分，排名第二得5分，排名第三得1分，其他不得分。

	备注
	1.采购需求应明确国产或者进口，原则上二者不同时竞标；
2.售后服务方案和制造厂商综合情况排名可并列。


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力, 具备营业执照。
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称及型号
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）
七、知情承诺

	序号
	相关要求
	是否知情（请填写“是”或者“否”）

	1
	投标人条件
	

	2
	投标纪律
	

	3
	投标文件格式要求
	


八、实质性承诺函

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、如果有《政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的，将在投标文件中全面如实反映。

三、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

五、我方承诺，我方在投标文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现供应商弄虚作假，经验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

六、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

八、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX    

日    期：XXXX

九、资质证明（正本需要）
9.1营业执照副本（包含供应商及生产商）

9.2与本项目相关的证件、证书及实验报告等

9.3服务相关的资质证明文件
十、授权书（正本需要）

10.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
10.2 投标人的法定代表人授权（附法定代表人及授权代表人身份证复印件）
