## Sheet1
后勤五金维修耗材清单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 最高单价限价（元） | 单项报价（元）
1 | 10KV高压验电器 | 伸缩式验电器 | 支 | 87.3
2 | 蓄电池智能充电器 | 输出：DC12V，输入：AC220V | 台 | 188
3 | 智能灯控开关 | 规格：12路；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 个 | 1020
4 | 拉马 | 规格：3爪，10英寸250mm，可转换为2爪 | 个 | 101
5 | 双电源自动切换开关 | 参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 台 | 535
6 | BACnet I/O拓展模块 | / | 台 | 2130
7 | LED灯管 | 功率：18W；长度：1200cm；品牌：雷士 | 支 | 21.35
8 | LED灯管 | 功率：18W；长度：600mm；品牌：雷士 | 支 | 20.5
9 | LED灯架 | 规格：T8型，长度1200mm | 支 | 30
10 | LED栅格灯架 | 规格：T8型双灯，长度1200mm | 支 | 46
11 | LED栅格灯架 | 规格：T8型三灯，尺寸：600mm*600mm | 支 | 88
12 | LED驱动电源 | 输出：42v-68v ，600mA；品牌：雷士 | 个 | 126
13 | LED灯条 | 长度：50cm；配驱动电源，品牌：雷士 | 根 | 46
14 | LED灯条 | 长度：120cm；配驱动电源，品牌：雷士 | 根 | 49
15 | LED支架三防 | 长规格：T8型双灯，长度1200mm | 套 | 66.35
16 | PPR管 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 米 | 9.1
17 | PPR管 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 米 | 6.65
18 | PPR管 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 米 | 5.65
19 | PPR截止阀 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 个 | 16
20 | PPR截止阀 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 个 | 14.18
21 | PPR截止阀 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 个 | 12.25
22 | PPR内丝三通 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 个 | 6.65
23 | PPR内丝三通 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 个 | 4.67
24 | PPR内丝三通 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 个 | 2.78
25 | PPR内丝弯头 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 个 | 4.785
26 | PPR内丝弯头 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 个 | 4.235
27 | PPR内丝弯头 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 个 | 3.74
28 | PPR球阀 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 个 | 4.4
29 | PPR球阀 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 个 | 4.82
30 | PPR球阀 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 个 | 3.3
31 | PPR三通 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 个 | 1.785
32 | PPR三通 | 规格：直径φ25mm变φ20mm；材质：PPR | 个 | 1.5
33 | PPR三通 | 规格：直径φ32mm变φ20mm；材质：PPR | 个 | 2.33
34 | PPR三通 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 个 | 1.64
35 | PPR三通 | 规格：直径φ32mm变φ25mm；材质：PPR | 个 | 4.995
36 | PPR三通 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 个 | 1.065
37 | PPR弯头 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 个 | 0.76
38 | PPR弯头 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 个 | 1.6
39 | PPR弯头 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 个 | 0.86
40 | PPR直接 | 规格：直径φ32mm；材质：PPR | 个 | 1.04
41 | PPR直接 | 规格：直径φ25mm；材质：PPR | 个 | 0.7095
42 | PPR直接 | 规格：直径φ20mm；材质：PPR | 个 | 0.3975
43 | PVC变径三通 | 规格：De150mm变De100mm；材质：PVC | 个 | 26.7275
44 | PVC变径三通 | 规格：De100mm变De75mm；材质：PVC | 个 | 10.6975
45 | PVC变径三通 | 规格：De100mm变De50mm；材质：PVC | 个 | 10.418
46 | PVC变径三通 | 规格：De75mm变De50mm；材质：PVC | 个 | 6.482
47 | PVC存水弯 | 规格：De150mm；材质：PVC | 个 | 23.97
48 | PVC存水弯 | 规格：De100mm；材质：PVC | 个 | 10.5945
49 | PVC存水弯 | 规格：De75mm；材质：PVC | 个 | 8.924
50 | PVC存水弯 | 规格：De50mm；材质：PVC | 个 | 7.7345
51 | PVC防臭地漏 | 规格：直径75mm；材质：PVC | 个 | 7.769
52 | PVC防臭地漏 | 规格：直径50mm；材质：PVC | 个 | 6.703
53 | PVC管 | 规格：De150mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀,直 | 米 | 164.625
54 | PVC管 | 规格：De75mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀,直 | 米 | 73.055
55 | PVC管 | 规格：De100mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀,直 | 米 | 95.135
56 | PVC管 | 规格：De50mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀,直 | 米 | 42.21
57 | PVC胶 | 规格：500ml/瓶 | 瓶 | 13.25
58 | PVC线槽 | 材质：PVC；规格:24*14mm,白色 | 米 | 3.25
59 | PVC线槽 | 材质：PVC； 规格:39*18mm,白色 | 米 | 5.33
60 | PVC线管 | PVC 材质,绝缘,阻燃,直径20mm | 米 | 3.51
61 | PVC线管 | PVC 材质,绝缘,阻燃,直径25mm | 米 | 6.11
62 | PVC线管 | PVC 材质,绝缘,阻燃,直径32mm | 米 | 11.31
63 | PVC线管 | PVC 材质,绝缘,阻燃,直径15mm | 米 | 3.25
64 | PVC斜三通 | PVC 材质;规格：De150mm | 个 | 40.665
65 | PVC斜三通 | PVC 材质;;规格：De100mm | 个 | 16.7905
66 | PVC斜三通 | PVC 材质;;规格：De75mm | 个 | 7.923
67 | PVC斜三通 | PVC 材质;;规格：De50mm | 个 | 3.923
68 | PVC正三通 | PVC 材质;;规格：De150mm | 个 | 26.8595
69 | PVC正三通 | PVC 材质;;规格：De100mm | 个 | 10.5685
70 | PVC正三通 | PVC 材质;;规格：De75mm | 个 | 7.781
71 | PVC正三通 | PVC 材质;;规格：De50mm | 个 | 5.7345
72 | 木门锁芯 | 通用型 | 把 | 16.625
73 | 木门锁体 | 通用型 | 个 | 17.925
74 | UPS蓄电池 | 输入：145V-275VAC，1φ+N+PE，50HZ，6A；输出：220VAC 10% 1φ+N+PE，50HZ，4.5A； 12V，240min，800A | 台 | 263.25
75 | Y型过滤器 | 材质：304不锈钢，直径：32mm | 个 | 166.25
76 | Y型过滤器 | 材质：304不锈钢，直径：50mm | 个 | 257.45
77 | 安全抓杆 | 材质：不锈钢；安装方式：打孔式 | 个 | 115.5
78 | 按钮开关 | 带灯，AC220V | 只 | 111.7
79 | 按钮开关 | 不带灯，AC220V | 只 | 14.2
80 | 旋钮开关 | AC220V | 只 | 59.25
81 | 暗盒修复器 | 规格：86型 | 个 | 235
82 | 把手对夹式蝶阀 | 通用型 | 个 | 324
83 | 变频器 | 通用型 | 个 | 1225
84 | 标件螺丝 | 规格：M6X20 | 套 | 0.2975
85 | 标件螺丝 | 规格：M6X30 | 套 | 0.417
86 | 标件螺丝 | 规格：M6X40 | 套 | 0.543
87 | 标件螺丝 | 规格：M8X20 | 套 | 0.6925
88 | 标件螺丝 | 规格：M8X30 | 套 | 0.902
89 | 标件螺丝 | 规格：M8X40 | 套 | 0.388
90 | 标件螺丝 | 规格：M10X40 | 套 | 1.1385
91 | 标件螺丝 | 规格：M12X40 | 套 | 1.2925
92 | 表弯 | 规格：内牙M20*1.5，外丝4分 | 根 | 10.25
93 | 玻璃胶 | 材质:颜色瓷白+透明、防水、防霉 | 瓶 | 126.25
94 | 玻璃门地弹簧 | 规格：地弹+上夹+下夹+双曲夹 | 只 | 552
95 | 剥线钳 | 规格：182mm×26mm | 把 | 42.75
96 | 不锈钢波纹补偿器 | 材质：不锈钢；规格：DN250 | 个 | 1257
97 | 不锈钢波纹补偿器 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 261.9
98 | 不锈钢波纹补偿器 | 材质：不锈钢；规格：DN150 | 个 | 803.5
99 | 不锈钢波纹补偿器 | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 432.75
100 | 不锈钢波纹补偿器 | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 353.75
101 | 不锈钢波纹补偿器 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 222.3
102 | 不锈钢法兰 | 材质：不锈钢；规格：DN250 | 个 | 366.75
103 | 不锈钢法兰 | 材质：不锈钢；规格：DN200 | 个 | 291
104 | 不锈钢法兰 | 材质：不锈钢；规格：DN150 | 个 | 241.75
105 | 不锈钢法兰 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 61.9
106 | 不锈钢法兰 | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 142.7
107 | 不锈钢法兰 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 64.95
108 | 不锈钢法兰 | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 104.7
109 | 不锈钢法兰盲板 | 材质：不锈钢；规格：DN250 | 个 | 619
110 | 不锈钢法兰盲板 | 材质：不锈钢；规格：DN200 | 个 | 476
111 | 不锈钢法兰盲板 | 材质：不锈钢；规格：DN150 | 个 | 379.5
112 | 不锈钢法兰盲板 | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 243.5
113 | 不锈钢高压连接管 | 材质：不锈钢；直径：600mm | 根 | 347.5
114 | 不锈钢高压连接管 | 材质：不锈钢；直径：800mm | 根 | 321.5
115 | 不锈钢高压连接管 | 材质：不锈钢；直径：1200mm | 根 | 390
116 | 不锈钢高压连接管 | 材质：不锈钢；直径：300mm | 根 | 175.5
117 | 不锈钢管 | 材质：不锈钢；规格：DN250 | 米 | 593.6
118 | 不锈钢管 | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 米 | 266.3
119 | 不锈钢管 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 米 | 162.5
120 | 不锈钢管 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 米 | 122.1
121 | 不锈钢管 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 米 | 110.55
122 | 不锈钢减压阀 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 266.5
123 | 不锈钢减压阀 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 302.75
124 | 不锈钢减压阀 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 365.5
125 | 不锈钢内丝三通 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 9.2
126 | 不锈钢外丝三通 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 11.15
127 | 不锈钢外丝直接 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 4.99
128 | 不锈钢外丝直接 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 4.69
129 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN100变DN65 | 个 | 202.5
130 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN100变DN50 | 个 | 202.5
131 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN50 | 个 | 122.8
132 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN32 | 个 | 120.8
133 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN25 | 个 | 120.8
134 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN20 | 个 | 120.8
135 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN40 | 个 | 120.8
136 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN40 | 个 | 73.9
137 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN32 | 个 | 73.9
138 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN25 | 个 | 73.9
139 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN20 | 个 | 73.9
140 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN15 | 个 | 73.9
141 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN32 | 个 | 56.2
142 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN25 | 个 | 56.2
143 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN20 | 个 | 56.2
144 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN15 | 个 | 56.2
145 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN32变DN25 | 个 | 59.35
146 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN32变DN20 | 个 | 59.35
147 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN32变DN15 | 个 | 59.35
148 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN25变DN20 | 个 | 35.75
149 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN25变DN15 | 个 | 35.75
150 | 不锈钢压接变径三通 | 材质：不锈钢；规格：DN20变DN15 | 个 | 35.75
151 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN100变DN65 | 个 | 148.5
152 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN100变DN50 | 个 | 157.5
153 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN50 | 个 | 103.25
154 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN40 | 个 | 103.25
155 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN65变DN32 | 个 | 110.25
156 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN40 | 个 | 74.15
157 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN32 | 个 | 74.15
158 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN25 | 个 | 75.15
159 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN20 | 个 | 76.15
160 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN32 | 个 | 40.6
161 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN50变DN15 | 个 | 78.15
162 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN25 | 个 | 40.6
163 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN20 | 个 | 41.6
164 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN40变DN15 | 个 | 41.6
165 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN32变DN25 | 个 | 35.05
166 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN32变DN20 | 个 | 35.05
167 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN32变DN15 | 个 | 35.05
168 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN25变DN20 | 个 | 24.875
169 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN25变DN15 | 个 | 27.875
170 | 不锈钢压接变径直接 | 材质：不锈钢；规格：DN20变DN15 | 个 | 22.875
171 | 不锈钢压接带内丝活接弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 126.45
172 | 不锈钢压接带内丝活接弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 119.3
173 | 不锈钢压接带内丝活接弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 73.4
174 | 不锈钢压接带内丝活接弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 69.775
175 | 不锈钢压接带内丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 69.775
176 | 不锈钢压接带内丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 67.24
177 | 不锈钢压接带内丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 78.94
178 | 不锈钢压接带内丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 52.775
179 | 不锈钢压接带外丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 50.5
180 | 不锈钢压接带外丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 61.94
181 | 不锈钢压接带外丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 50.5
182 | 不锈钢压接带外丝弯头 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 52.775
183 | 不锈钢压接活接 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 67.9
184 | 不锈钢压接活接 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 58.8
185 | 不锈钢压接活接 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 53.6
186 | 不锈钢压接活接 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 51
187 | 不锈钢压接活接 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 41.8
188 | 不锈钢压接活接 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 43.75
189 | 不锈钢压接内丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 49.6
190 | 不锈钢压接内丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 51.35
191 | 不锈钢压接内丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 35.75
192 | 不锈钢压接内丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 45.5
193 | 不锈钢压接内丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 58.15
194 | 不锈钢压接内丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 66.24
195 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN250 | 个 | 573.2
196 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN200 | 个 | 308
197 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN150 | 个 | 182.4
198 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 50.75
199 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 133.3
200 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 87.5
201 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 47.55
202 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 32.8
203 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 50.85
204 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 31.24
205 | 不锈钢压接三通 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 31.525
206 | 不锈钢压接外丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 53.3
207 | 不锈钢压接外丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 42.85
208 | 不锈钢压接外丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 38.95
209 | 不锈钢压接外丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 34.725
210 | 不锈钢压接外丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 26.5
211 | 不锈钢压接外丝接头 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 29.5
212 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 114.2
213 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 94.55
214 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 48.95
215 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 45.7
216 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 42.775
217 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 29.9
218 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 29.25
219 | 不锈钢压接弯头45º | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 27.95
220 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 152.4
221 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 118.5
222 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 52.55
223 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 47.675
224 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 46.29
225 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 37.425
226 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 31.25
227 | 不锈钢压接弯头90º | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 30.95
228 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 37.8
229 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 155.05
230 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 136.2
231 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 68.525
232 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 63.6
233 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 63.925
234 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 71.4
235 | 不锈钢压接直接 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 62.95
236 | 不锈钢浮球阀 | 材质：不锈钢 | 个 | 58.625
237 | 不锈钢闸阀 | 材质：不锈钢；规格：DN250 | 个 | 3736
238 | 不锈钢闸阀 | 材质：不锈钢；规格：DN200 | 个 | 1734
239 | 不锈钢闸阀 | 材质：不锈钢；规格：DN150 | 个 | 1019
240 | 不锈钢闸阀 | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 578
241 | 不锈钢闸阀 | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 384
242 | 彩钢门锁 | 把手 | 把 | 72.25
243 | 彩钢门锁 | 球形 | 把 | 65.75
244 | 五孔插座 | 规格：86型，品牌：公牛 | 只 | 52.75
245 | 空调插座 | 规格：86型，品牌：公牛 | 只 | 59.25
246 | 冲击钻头 | 规格：φ6mm | 只 | 7.275
247 | 冲击钻头 | 规格：φ8mm | 只 | 7.535
248 | 冲击钻头 | 规格：φ10mm | 只 | 8.6
249 | 冲击钻头 | 规格：φ12mm | 只 | 8.73
250 | 冲击钻头 | 规格：φ32mm | 只 | 64.5
251 | 充电式热风枪 | / | 把 | 724.5
252 | 抽屉滑轨 | 规格：10寸，二节 | 付 | 17.25
253 | 抽屉滑轨 | 规格：12寸，二节 | 付 | 19.55
254 | 抽屉滑轨 | 规格：14寸，二节 | 付 | 23.8
255 | 抽屉滑轨 | 规格：16寸，二节 | 付 | 33.75
256 | 抽屉滑轨 | 规格：20寸，二节 | 付 | 38
257 | 抽屉锁 | 规格：通用 | 只 | 6.95
258 | 除锈剂 | 规格：250ml/瓶 | 瓶 | 19.25
259 | 大割刀 | / | 把 | 105.5
260 | 呆板手 | 规格：6mm到27mm，双头 | 套 | 71
261 | 地漏 | 规格：100mm×100mm；材质：不锈钢 | 个 | 56.7
262 | 灯泡 | 工作电压AC220V，螺纹LED | 只 | 18.2
263 | 灯泡 | 工作电压DC36V，螺纹口 | 只 | 31.2
264 | 电笔 | 规格：100-250V，品牌：正泰 | 只 | 58.3
265 | 电力电缆 | 材质：无氧黄铜；规格：3*2.5平方毫米 | 米 | 7.54
266 | 电力电缆 | 材质：无氧黄铜；规格：3*4平方毫米 | 米 | 11.31
267 | 电力电缆 | 材质：无氧黄铜；规格：5*6平方毫米 | 米 | 27.82
268 | 电力电缆 | 材质：无氧黄铜；规格：5*4平方毫米 | 米 | 19.11
269 | 电力电缆 | 材质：无氧黄铜；规格：5*2.5平方毫米 | 米 | 12.09
270 | 电力电缆 | 材质：无氧黄铜；规格：2*2.5平方毫米 | 米 | 5.46
271 | 电筒 | LED | 只 | 13.8
272 | 堵漏剂 | 规格：1kg | 公斤 | 24.125
273 | 堵头 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 17.275
274 | 堵头 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 18.25
275 | 堵头 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 19.94
276 | 堵头 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 18.9
277 | 断桥门把手 | 通用型 | 个 | 10.3
278 | 断桥门锁体 | 通用型 | 个 | 11.3
279 | 断桥门锁芯 | 通用型 | 个 | 11.3
280 | 多功能剥线钳 | / | 把 | 33.75
281 | 发电机蓄电池 | / | 个 | 328
282 | 翻版式面盆下水 | 通用型 | 个 | 51
283 | 面盆下水波纹管 | 通用型 | 个 | 62.25
284 | 防盗门锁 | 通用型 | 把 | 107.5
285 | 防盗门锁芯 | 通用型 | 把 | 38
286 | 防洪沙袋 | 通用型 | 袋 | 43
287 | 防火门不锈钢拉手 | 材质：不锈钢 | 副 | 78.75
288 | 防火门锁 | 通用型 | 把 | 88
289 | 防火门锁芯 | 通用型 | 把 | 93.2
290 | 废液桶 | 规格：30L，加厚耐酸碱 | 个 | 109
291 | 浮球阀 | 通用型 | 只 | 82.25
292 | 感应龙头混水阀 | 通用型 | 个 | 81.5
293 | 感应龙头控制器 | 通用型 | 个 | 86
294 | 感应水龙头 | 通用型 | 个 | 97.75
295 | 感应探头 | 通用型 | 个 | 94.25
296 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN100 | 个 | 104.25
297 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN65 | 个 | 111.4
298 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN50 | 个 | 104.25
299 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN40 | 个 | 102.3
300 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN32 | 个 | 99.7
301 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN25 | 个 | 97.75
302 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN20 | 个 | 94.5
303 | 哈夫节 | 材质：不锈钢；规格：DN15 | 个 | 91.25
304 | 钢垫圈 | 通用型 | 个 | 25.5
305 | 钢锯 | 功能：锯铁 | 把 | 17.7
306 | 钢锯 | 功能：锯木 | 把 | 16.25
307 | 钢丝钳 | 规格;6寸 | 只 | 19.35
308 | 钢丝钳 | 规格;7寸 | 只 | 22.15
309 | 钢丝钳 | 规格;8寸 | 只 | 24.8
310 | 高弯水龙头 | 通用型 | 个 | 79.55
311 | 挂衣钩 | 不锈钢5钩 | 个 | 36.8
312 | 挂衣钩 | 不锈钢6钩 | 个 | 43.75
313 | 挂衣钩 | 不锈钢单钩 | 个 | 52.2
314 | 管钳 | 规格：8寸 | 只 | 25.3
315 | 管钳 | 规格：10寸 | 只 | 29.75
316 | 管钳 | 规格：12寸 | 只 | 34.2
317 | 硅胶垫 | 通用型 | 个 | 22.25
318 | 硅胶垫圈 | 规格：DN250 | 个 | 10.4
319 | 硅胶垫圈 | 规格：DN200 | 个 | 7.8
320 | 硅胶垫圈 | 规格：DN150 | 个 | 6.5
321 | 硅胶垫圈 | 规格：DN100 | 个 | 3.9
322 | 硅胶垫圈 | 规格：DN65 | 个 | 2.6
323 | 硅胶垫圈 | 规格：DN50 | 个 | 2.08
324 | 硅胶垫圈 | 规格：DN40 | 个 | 1.56
325 | 硅胶垫圈 | 规格：DN32 | 个 | 1.3
326 | 硅胶垫圈 | 规格：DN25 | 个 | 1.04
327 | 硅胶垫圈 | 规格：DN20 | 个 | 1.04
328 | 硅胶垫圈 | 规格：DN15 | 个 | 1.04
329 | 过滤式消防自救呼吸器 | 通用型 | 个 | 188.5
330 | 合金开孔器 | 规格：15mm | 只 | 15.75
331 | 合金开孔器 | 规格：25mm | 只 | 19.2
332 | 合金开孔器 | 规格：35mm | 只 | 22.15
333 | 合金开孔器 | 规格：45mm | 只 | 25.75
334 | 合金开孔器 | 规格：100mm | 只 | 40.25
335 | 花洒 | 通用型 | 个 | 19.75
336 | 黄蜡管 | 规格：φ20mm | 根 | 11.95
337 | 黄蜡管 | 规格：φ16mm | 根 | 10.3
338 | 黄蜡管 | 规格：φ14mm | 根 | 8.975
339 | 黄蜡管 | 规格：φ12mm | 根 | 7.78
340 | 黄蜡管 | 规格：φ10mm | 根 | 6.65
341 | 黄蜡管 | 规格：φ8mm | 根 | 4.52
342 | 黄蜡管 | 规格：φ6mm | 根 | 3.4225
343 | 混合水龙头阀芯 | 规格：35mm | 个 | 33.75
344 | 活动扳手 | 规格：250 | 把 | 29.65
345 | 活动扳手 | 规格：350 | 只 | 53.95
346 | 活动扳手 | 规格：450 | 把 | 78.25
347 | 棘轮扳手 | 14件套装，品牌：世达、博世 | 套 | 599.45
348 | 棘轮式电缆剪刀 | 可剪直径10CM内电缆 | 把 | 681.5
349 | 加长水嘴 | 通用型 | 个 | 9.525
350 | 尖嘴钳 | 国标 | 只 | 15.725
351 | 交流接触器 | 规格：65-30-11-80参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 245.45
352 | 交流接触器 | 规格：80-30-11-80参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 268.45
353 | 交流接触器 | 规格：25-30-10-80参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 225.15
354 | 交流接触器 | 规格：40-30-10-80参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 193.55
355 | 胶枪 | 通用型 | 把 | 26.85
356 | 角阀 | 通用型 | 个 | 41.75
357 | 角铝 | 规格：40mm*40mm | 米 | 52
358 | 角磨机 | 锂电池 | 只 | 863.5
359 | 脚踏阀 | 规格：175mm×142mm | 个 | 51.75
360 | 截止阀 | 通用型 | 个 | 57.5
361 | 金属编织软管 | 规格：DN15 | 根 | 58
362 | 金属法兰垫 | 通用型 | 片 | 3.475
363 | 金属膨胀栓 | 规格：M6*100 | 个 | 7.63
364 | 金属膨胀栓 | 规格：M8*100 | 个 | 9.182
365 | 金属膨胀栓 | 规格：M10*100 | 个 | 10.2925
366 | 金属膨胀栓 | 规格：M12*100 | 个 | 11.39
367 | 卷尺 | 规格：8M | 个 | 13.9
368 | 绝缘带 | 通用型 | 圈 | 6.2
369 | 绝缘垫 | 规格：5M/卷 | 卷 | 5.725
370 | 绝缘胶带 | 规格：10米 | 圈 | 31.25
371 | 绝缘手套 | 耐压等级：10KV | 双 | 40.5
372 | 绝缘靴 | 耐压等级：10KV | 双 | 128.25
373 | 矿棉天花板 | 规格：600mm*600mm | 片 | 79.5
374 | 劳保鞋 | 通用型 | 双 | 87.25
375 | 立式止回阀 | 通用型 | 支 | 42
376 | 立柱盆 | 通用型 | 套 | 279
377 | 淋浴混合阀 | 通用型 | 个 | 156.25
378 | 零线排 | 国标 | 条 | 106.75
379 | 地线排 | 国标 | 条 | 100.25
380 | 令克棒（绝缘棒） | 规格：额定电压10KV | 套 | 377.5
381 | 六位明装盒 | 规格：NX30 | 个 | 264
382 | 螺栓 | 规格：M8*100 | 套 | 8.695
383 | 螺栓 | 规格：M8*20 | 套 | 8.5975
384 | 螺栓 | 规格：M6*60 | 套 | 7.604
385 | 螺栓 | 规格：M6*30 | 套 | 7.078
386 | 螺栓 | 规格：M6*25 | 套 | 6.065
387 | 螺丝刀 | 规格：十字，M6*100 | 只 | 6.125
388 | 螺丝刀 | 规格：十字，M6*200 | 只 | 7.95
389 | 螺丝刀 | 规格：一字，M6*100 | 只 | 6.125
390 | 螺丝刀 | 规格：一字，M6*200 | 只 | 7.95
391 | 铝箔布 | 通用型 | 卷 | 122.75
392 | 铝合金线槽 | 通用型 | 米 | 109.75
393 | 麻花钻头 | 规格：M3.2 | 只 | 2.65
394 | 麻花钻头 | 规格：M4 | 只 | 4.28
395 | 麻花钻头 | 规格：M5 | 只 | 5.67
396 | 麻花钻头 | 规格：M6 | 只 | 8.275
397 | 麻花钻头 | 规格：M8 | 只 | 15.075
398 | 麻花钻头 | 规格：M10 | 只 | 21.725
399 | 麻花钻头 | 规格：M12 | 只 | 33.2
400 | 马桶进水阀 | 通用型 | 套 | 11.92
401 | 密封胶 | 规格：300ml | 只 | 23.6
402 | 面盆混水阀 | 通用型 | 个 | 53
403 | 灭火器 | 规格：5KG | 个 | 97.525
404 | 灭火器箱 | 通用型 | 个 | 58.55
405 | 灭火毯 | 通用型 | 个 | 20.5
406 | 明装盒 | 规格：86型 | 个 | 44.75
407 | 内六角扳手 | 规格：1.5-10mm | 套 | 69.25
408 | 尼龙接线端子 | 通用型 | 排 | 12.75
409 | 排气扇 | 通用型 | 个 | 123
410 | 抛光片 | 通用型 | 片 | 1.975
411 | 配电箱 | 通用型 | 套 | 275
412 | 平板灯 | 规格：LED595X595，品牌：雷士 | 只 | 139.7
413 | 平板灯 | 规格：LED300X300，品牌：雷士 | 只 | 70
414 | 钳形表 | 通用型，品牌：胜利 | 只 | 136.25
415 | 翘板开关 | 规格：86型 | 只 | 74.5
416 | 切割片 | 通用型 | 片 | 8.475
417 | 卫生间疏通剂 | 通用型 | 瓶 | 28.5
418 | 全铜减压阀 | 规格：DN40，材质：全铜 | 个 | 65.55
419 | 全铜减压阀 | 规格：DN50，材质：全铜 | 个 | 82.6
420 | 全铜减压阀 | 规格：DN32，材质：全铜 | 个 | 55.25
421 | 全铜减压阀 | 规格：DN25，材质：全铜 | 个 | 42.175
422 | 全铜减压阀 | 规格：DN20，材质：全铜 | 个 | 29.75
423 | 全铜锁芯 | 通用型，材质：全铜 | 个 | 25.3
424 | 热镀锌钢管 | 规格：DN32 | 米 | 26.25
425 | 热镀锌内丝三通 | 规格：DN32 | 个 | 10.945
426 | 热镀锌内丝三通 | 规格：DN25 | 个 | 7.665
427 | 热镀锌内丝三通 | 规格：DN20 | 个 | 5.4275
428 | 热镀锌内丝三通 | 规格：DN15 | 个 | 5.735
429 | 热镀锌内丝弯头90° | 规格：DN32 | 个 | 6.035
430 | 热镀锌内丝弯头90° | 规格：DN25 | 个 | 3.69
431 | 热镀锌内丝弯头90° | 规格：DN20 | 个 | 2.5505
432 | 热镀锌内丝弯头90° | 规格：DN15 | 个 | 5.267
433 | 热镀锌内丝直接 | 规格：DN32 | 个 | 4.8
434 | 热镀锌内丝直接 | 规格：DN25 | 个 | 3.3
435 | 热镀锌内丝直接 | 规格：DN20 | 个 | 8.3775
436 | 热镀锌内丝直接 | 规格：DN40 | 个 | 4.6
437 | 热镀锌内丝直接 | 规格：DN15 | 个 | 4.1825
438 | 热镀锌外丝直接 | 规格：DN25 | 个 | 3.3
439 | 热镀锌外丝直接 | 规格：DN20 | 个 | 5.3775
440 | 热镀锌外丝直接 | 规格：DN32 | 个 | 3.3
441 | 热镀锌外丝直接 | 规格：DN15 | 个 | 3.6825
442 | 热过载继电器 | 国标 | 只 | 84
443 | 三角皮带 | 通用型 | 根 | 6.73
444 | 三联抽屉锁 | 三联锁 | 把 | 13.35
445 | 生料带 | 通用型 | 圈 | 2.8
446 | 声控开关 | 通用型 | 只 | 36.75
447 | 室内插芯锁 | B级 | 只 | 8.8
448 | 万用表 | 显示方式：数显式 | 台 | 164.75
449 | 摇表 | 500V/500MΩ | 只 | 240.5
450 | 摇表 | 1000V/1000MΩ | 只 | 201.75
451 | 双表阀 | 通用型 | 套 | 206.5
452 | 水带 | 通用型 | 根 | 114
453 | 水龙头 | 通用型 | 个 | 12.05
454 | 水平尺 | 通用型 | 支 | 16.725
455 | 四位明装盒 | 规格：NX30 | 个 | 147
456 | 塑钢门锁 | 规格：JD202 | 把 | 19.2
457 | 塑壳断路器 | 规格：3P:250A | 只 | 202.35
458 | 塑壳断路器 | 规格：3P:400A | 只 | 497.35
459 | 塑壳断路器 | 规格：3P:160A | 只 | 179.4
460 | 塑壳断路器 | 规格：3P:100A | 只 | 122
461 | 塑壳断路器 | 规格：3P:63A | 只 | 81.0785
462 | 塑料膨胀 | 国标 | 袋 | 74
463 | 套筒板手 | 国标 | 套 | 97.8
464 | 铜管鼻子 | 国标 | 袋 | 31.7
465 | 铜管鼻子 | 国标 | 袋 | 31.7
466 | 铜芯线 | 规格：6平方毫米 | 米 | 29.455
467 | 铜芯线 | 规格：2.5平方毫米 | 米 | 13.19
468 | 铜芯线 | 规格：4平方毫米 | 米 | 20.335
469 | 铜芯线 | 规格：1.5平方毫米 | 米 | 8.51
470 | 筒灯 | 规格：6寸，品牌：雷士 | 只 | 37.47
471 | 筒灯 | 规格：5寸，品牌：雷士 | 只 | 31.7
472 | 筒灯 | 规格：8寸，品牌：雷士 | 只 | 47.79
473 | 筒灯 | 规格：3寸，品牌：雷士 | 只 | 14.97
474 | 筒灯 | 规格：2.5寸，品牌：雷士 | 只 | 10.47
475 | 筒灯 | 规格：4寸，品牌：雷士 | 只 | 30.925
476 | 脱磷紫铜管 | 规格：直径20mm | 米 | 83.575
477 | 脱磷紫铜管 | 规格：直径25mm | 米 | 91.625
478 | 脱磷紫铜管弯头 | 规格：直径20mm | 个 | 66.665
479 | 脱磷紫铜管弯头 | 规格：直径25mm | 个 | 68.38
480 | 脱磷紫铜管直接 | 规格：直径20mm | 个 | 70.82
481 | 脱磷紫铜管直接 | 规格：直径25mm | 个 | 74.84
482 | 外六方燕尾螺丝 | 规格：M4.8X25 | 盒 | 13.7
483 | 外六方燕尾螺丝 | 规格：M4.8X35 | 盒 | 15.85
484 | 外六方燕尾螺丝 | 规格：M4.8X45 | 盒 | 19.5
485 | 万用表 | 显示方式：指针式 | 只 | 102
486 | 洗衣机龙头 | 通用型 | 个 | 10.75
487 | 线手套 | 通用型 | 双 | 2.225
488 | 相序表 | 三相交流60-600V | 台 | 98
489 | 小便池感应阀 | 通用型 | 个 | 109.25
490 | 小便感应电磁阀 | 通用型 | 个 | 109.25
491 | 小便铜弯管 | 通用型 | 个 | 41.45
492 | 小型断路器 | 规格：3P:63A，；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 116.53
493 | 小型断路器 | 规格：3P:40A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 56.375
494 | 小型断路器 | 规格：3P:32A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 56.205
495 | 小型断路器 | 规格：3P:25A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 57.205
496 | 小型断路器 | 规格：3P:20A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 53.205
497 | 小型断路器 | 规格：3P:16A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 50.915
498 | 小型断路器 | 规格：3P:40A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 41.375
499 | 小型断路器 | 规格：3P:10A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 47.405
500 | 小型断路器 | 规格：3P:16A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 55.205
501 | 小型断路器 | 规格：3P:32A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 56.205
502 | 小型断路器 | 规格：3P:25A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 57.205
503 | 小型断路器 | 规格：3P:20A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 53.205
504 | 小型断路器 | 规格：2P:63A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 49.095
505 | 小型断路器 | 规格：2P:40A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 38.125
506 | 小型断路器 | 规格：3P:63A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 49.03
507 | 小型断路器 | 规格：2P:32A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 52.345
508 | 小型断路器 | 规格：2P:20A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 53.345
509 | 小型断路器 | 规格：3P:100A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 72.935
510 | 小型断路器 | 规格：3P:100A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 68.935
511 | 小型断路器 | 规格：3P:10A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 50.915
512 | 小型断路器 | 规格：2P:100A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 49.045
513 | 小型断路器 | 规格：2P:10A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 44.545
514 | 小型断路器 | 规格：1P:63A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 49.68
515 | 小型断路器 | 规格：1P:25A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 56.92
516 | 小型断路器 | 规格：1P:16A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 57.92
517 | 小型断路器 | 规格：1P:10A；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 53.92
518 | 小型漏电开关 | 规格：63A/4P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 73.405
519 | 小型漏电开关 | 规格：63A/3P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 55.35
520 | 小型漏电开关 | 规格：40A/4P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 61.51
521 | 小型漏电开关 | 规格：32A/4P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 69.31
522 | 小型漏电开关 | 规格：20A/4P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 70.31
523 | 小型漏电开关 | 规格：16A/4P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 71.31
524 | 小型漏电开关 | 规格：40A/3P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 68.35
525 | 小型漏电开关 | 规格：32A/3P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 66.45
526 | 小型漏电开关 | 规格：63A/2P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 48.265
527 | 小型漏电开关 | 规格：20A/3P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 60.21
528 | 小型漏电开关 | 规格：16A/3P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 67.49
529 | 小型漏电开关 | 规格：40A/2P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 64.265
530 | 小型漏电开关 | 规格：32A/2P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 65.265
531 | 小型漏电开关 | 规格：20A/2P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 57.17
532 | 小型漏电开关 | 规格：16A/2P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 54.88
533 | 小型漏电开关 | 规格：10A/2P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 43.195
534 | 小型漏电开关 | 规格：63A/1P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 51.76
535 | 小型漏电开关 | 规格：40A/1P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 57.56
536 | 小型漏电开关 | 规格：32A/1P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 55.27
537 | 小型漏电开关 | 规格：20A/1P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 44.56
538 | 小型漏电开关 | 规格：16A/1P；参考品牌：施耐德、正泰、德力西 | 只 | 48.38
539 | 斜口钳 | 国标 | 只 | 29
540 | 压力表 | 规格：0-2.5MPa | 只 | 31.05
541 | 压力表 | 规格：0-0.6MPa | 只 | 31.05
542 | 压力表 | 规格：0-16KPa | 只 | 62.25
543 | 压力表 | 规格：0-1.6MPa | 只 | 31.05
544 | 压力表 | 规格：0-40KPa | 个 | 60.3
545 | 衣钩 | 规格：5钩 | 个 | 28.35
546 | 游标卡尺（机械） | 规格;0-200mm | 只 | 232.5
547 | 闸阀 | 直径20mm | 个 | 30.7
548 | 闸阀 | 直径25mm | 个 | 36.45
549 | 直板尺 | 规格:0-150mm | 条 | 10.75
550 | 指示灯 | AC220V | 只 | 36.8
551 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN100 | 个 | 114.25
552 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN65 | 个 | 82.1
553 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN50 | 个 | 54.5
554 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN40 | 个 | 44.2
555 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN32 | 个 | 33.55
556 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN25 | 个 | 30.4
557 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN20 | 个 | 26.6
558 | 铸铁哈夫节 | 材质：铸铁；规格：DN15 | 个 | 23.45
559 | 转舌锁 | 通用型正芯15mm | 只 | 6.365
560 | 转舌锁 | 通用型偏芯15mm | 只 | 6.287
561 | 转舌锁 | 通用型正芯25mm | 只 | 8.865
562 | 转舌锁 | 通用型偏芯25mm | 只 | 8.787
563 | 桌椅维修五金件 | 通用型 | 个 | 27.8
564 | 子母门插销 | 通用型 | 个 | 16.8
565 | 紫外线灯管 | 规格：T8型，40w | 支 | 53.25
566 | 紫外线灯架 | 通用型 | 套 | 38.3
567 | 自攻螺丝 | 规格：M2.2x15 | 盒 | 20.95
568 | 自攻螺丝 | 规格：M2.2x25 | 盒 | 24.3
569 | 自攻螺丝 | 规格：M2.2x35 | 盒 | 27.6
570 | 自攻螺丝 | 规格：M3.5X15 | 盒 | 31.2
571 | 自攻螺丝 | 规格：M3.5X25 | 盒 | 32.85
572 | 自攻螺丝 | 规格：M3.5X35 | 盒 | 33.35
573 | 自攻螺丝 | 规格：M2.2x45 | 盒 | 29
574 | 自攻螺丝 | 规格：M2.2x55 | 盒 | 31.8
575 | 自攻燕尾螺丝 | 规格：M3.5x25 | 盒 | 25.9
576 | 足踏延时阀 | 通用型 | 个 | 63.37
577 | 足踏延时阀 | 通用型 | 个 | 63.37
578 | 坐便器 | 通用型 | 个 | 419
579 | 坐便器盖 | 通用型 | 个 | 45.9
580 | 筛网 | 通用型 | 米 | 43
581 | 电机 | 规格：Q=3m³/h H=15m N=0.75KW | 台 | 465
582 | 电机 | 规格：Q=3m³/h H=15m N=1.1KW | 台 | 532.5
583 | 电机 | 规格：Q=65m³/h H=15m N=2.2KW | 台 | 711
584 | 电机 | 规格：Q=40m³/h H=20m N=4KW | 台 | 982.5
585 | 电机 | 规格：Q=10m³/h H=15m N=2.2KW | 台 | 676
586 | 电机 | 规格：Q=10m³/h H=15m N=1.2KW | 台 | 698
587 | 电机 | 规格：Q=20m³/h H=15m N=2.2KW | 台 | 736
588 | 罗茨风机轴承黄油 | 合成锂基润滑脂，锥入度（1/10mm）：220-250 滴点≥190℃ | KG | 162.75
589 | 罗茨风机专用齿轮油 | 中负荷工业齿轮油，牌号：220号（压力58.8Kpa一下），320号（压力98Kpa一下），运动粘度（40℃):198-242mm² | L | 184.25
590 | 活性炭棉片 | 规格：长：1000mm,宽1000mm，厚10mm | 片 | 240
591 | 不锈钢潜水泵 | 规格：流量1.5m³/h，扬程16m,功率370w； | 台 | 837.5
592 | 余氯仪 | 规格：RZC6410型，品牌：瑞驰 | 个 | 1890
593 | 电动冲击钻 | 锂电池 | 个 | 987.5
594 | 电动不锈钢管道压管器 | 锂电池 | 台 | 1810
595 | 电动切割机 | 锂电池 | 台 | 892.5
596 | 电动液压钳 | 锂电池 | 台 | 4407.5
597 | 电动切管器 | 锂电池 | 台 | 2815
598 | 电动管口倒角器 | 锂电池 | 台 | 2067
599 | 电动螺丝刀 | 锂电池12V | 只 | 520.4
600 | 电动套筒扳手 | 国标 | 套 | 460.25
601 | 定向轮 | 3寸 | 个 | 13.325
602 | 定向轮 | 4寸 | 个 | 17.725
603 | 定向轮 | 5寸 | 个 | 21.525
604 | 万向轮 | 3寸 | 个 | 13.575
605 | 万向轮 | 4寸 | 个 | 18.725
606 | 万向轮 | 5寸 | 个 | 24.525
607 | 窗帘轨道 | 通用型 | 根 | 37.25
608 | 窗帘轨道滑轮 | 通用型 | 个 | 10.95
609 | 窗帘挂钩 | 通用型 | 个 | 7.75
610 | AB胶 | 通用型 | 对 | 3.6
611 | 双面泡沫胶 | 5108、4229P | 个 | 1.345
612 | 铆钉枪 | 通用型 | 个 | 111.9
613 | 铆钉 | 长度3mm | 根 | 0.145
614 | 铆钉 | 长度5mm | 根 | 0.207
615 | 铆钉 | 长度6mm | 根 | 0.248
616 | 下水管 | 材质：铁，直径：50mm-108mm | 根 | 35.25
617 | 门禁及配件 | 带刷卡和密码解禁功能 | 套 | 426.5
618 | 插头 | 规格：3插，AC220V，品牌：公牛 | 个 | 6.295
619 | 插头 | 规格：2插，AC220V，品牌：公牛 | 个 | 4.365
620 | 插线板 | 不带线，4孔位，品牌：公牛 | 个 | 35.5
621 | 铝合金梯 | 规格：1.5米，加厚 | 个 | 174.5
622 | 铝合金梯 | 规格：2米，加厚 | 个 | 225.5
623 | 铝合金梯 | 规格：3米，加厚 | 个 | 319
总价 |  |  |  | 78807.622