面部冷敷凝胶
1. 适用范围：痤疮、痘印、痘坑等损容性皮肤病、雀斑、黄褐斑、色素沉着斑等色素性皮肤病
2. 适用于二氧化碳点阵激光治疗、调Q激光、舒敏激光、中胚层疗法及水光治疗
3. 辅助皮肤降温、修复，防止激光术后热损伤及色素沉着等副反应
4. 规格：250g-500g/瓶
5. 仅限“械字号”




医用透明质酸钠修护敷料
1. 适用范围：痤疮、痘印、痘坑等损容性皮肤病、雀斑、黄褐斑、色素沉着斑等色素性皮肤病
2. [bookmark: _GoBack]适用于二氧化碳点阵激光治疗、调Q激光、舒敏激光、中胚层疗法及水光治疗
3. 治疗后需使用医用透明质酸钠修护敷料进行保湿、修复
4. 规格：50g-100g/瓶
5. 仅限“械字号”
