投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FYYN2024002
眉山市妇幼保健院

（瓶装医用氧气采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
一、报价表

1.1综合报价表：
年度限价：15万/年

单瓶限价：50元/瓶
	序号
	项目名称
	产品名称
	规格型号
	生产厂家全名
	单位
	单价

(元)
	服务期限
	到货期

	1
	瓶装医用氧气
	
	
	
	瓶
	
	3年
	合同签订后__个工作日内


备注：

（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。

（2）产品名称及规格型应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。

二、技术参数响应表

	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	医用氧标准：钢瓶装气态氧必须符合《中国药典2020年版二部》标准，医用氧纯度≥99.5%。
	
	

	2
	压力：13.5±0.5MPa
	
	

	3
	容量：40L
	
	

	4
	其他配置要求：供应商需提供医用氧气钢瓶作为容器。充装医用氧气钢瓶要求：总的要求应符合《气瓶安全监察规程》和GB898一2009《医用及航空呼吸用氧》国家标准中的有关规定，具体要求：1.钢瓶内表面要求光滑，无锈屑、氧化皮等机械杂质。
	
	

	5
	钢瓶内表面烘干无水份。
	
	

	6
	钢瓶外表面天蓝漆色，“氧”黑字标志清楚。外表面应保持清洁卫生无污染。
	
	

	7
	钢瓶安全附件、防震胶圈等应配齐。
	
	

	8
	钢瓶氧气阀门要求无漏气、无污染。
	
	

	9
	充氧后，瓶阀嘴应佩带料压帽，防止阀口污染。
	
	

	10
	医用氧气钢瓶应专瓶专用，不得与工业氧气瓶混充混用。
	
	

	11
	按照国家标准医用氧气瓶每隔3年必须进行水压检测，以确保氧气瓶的安全性。
	
	

	12
	气瓶上贴有医用氧气合格证，上面印有生产厂家、生产日期、有效期等内容。
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料

（3）需注明证明材料对应页。
三、资格、资质条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	
	

	6
	该企业危险化学品车辆≥8辆。
	
	

	7
	符合法律、行政法规规定的其他条件。
	
	

	8
	根据采购项目提出的特殊条件：

(1)供应商须具有《危险化学品经营许可证》或《危险化学品生产许可证》

(2)供应商配送人员须持有《危险化学品驾驶证》和《危险化学品押运证》；

(3)供应商具有交通部门颁发的《道路危险货物运输许可证》（可以提供第三方的相应的运输资质以及有效的合同)；

(4)响应产品具有药监部门颁发的医用氧的《药品生产许可证》、《药品注册批件》证书或药品补充申请批件；

(5)供应商具有技监部门颁发的《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》；

(6)供应商若为代理商还须具有有效的《药品经营许可证》；

(7)本项目不允许联合体参加。
	
	


四、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

五、业绩证明

5.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	产品名称及型号
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


5.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

六、知情承诺

	序号
	相关要求
	是否知情（请填写“是”或者“否”）

	1
	投标人条件
	

	2
	投标纪律
	

	3
	投标文件格式要求
	


七、实质性承诺函

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、如果有《政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的，将在投标文件中全面如实反映。

三、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

五、我方承诺，我方在投标文件中提供的标的性能指标，均为真实准确，如招标人在验收或使用过程中发现供应商弄虚作假，经验证属实，我公司愿意承担相应法律责任。

六、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

八、我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX    

日    期：XXXX

八、资质证明（正本需要）
8.1营业执照副本（包含供应商及生产商）

8.2与本项目相关的证件、证书及实验报告等

8.3服务相关的资质证明文件
九、授权书（正本需要）

9.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
9.2 投标人的法定代表人授权（附法定代表人及授权代表人身份证复印件）
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