附件 3

| 污水站涉及的设备配件明细表（包含但不限于以下设备材料） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 规格 |
| 1 | 污水提升泵 | 台 |  | 1.名称：调节池污水提升泵 2.参数：变频控制，N=3.0kw, U=380V,Q=40m3/h,H=13m,,材质铸铁。 具有缺相、过热、过载保护，可自行切 断电源保护电机，带防水接口 |
| 2 | 变频器 | 台 |  | 参数：N=7.5KW,U=380V；N=3KW,U=380V |
| 3 | 液位控制器 | 个 |  | 测量范围：0~5m监测精度小于 等于0.3%,工作命：≥100000,控制范 围：≥0.2m, |
| 4 | 潜水搅拌器 | 台 |  | N=2.2kw,U=380V,材质：叶轮 304不锈钢，叶轮直径320mm,叶轮转速 740r/min |
| 5 | 罗茨风机 | 台 |  | N=7.5kw,U=380V,流量 Q=,5.18m³/min,P=0.4Kgf/cm2 |
| 6 | 污泥分离泵 | 台 |  | N=2.2kw,U=380V,Q=15m3/h H=20m,材质铸铁。具有缺相、过热、过 载保护，可自行切断电源保护电机，带 防水接口 |
| 7 | 回流泵 | 台 |  | N=3.0kw,U=380V,Q=40m3/h H=13m,,材质铸铁 |
| 8 | 自动消毒装置 | 台 |  | SYWC-1000型，采用集成全自动 控制面板 |
| 9 | 螺杆泵 | 台 |  | N=2.2kw,U=380V,Q=0-2m³/h, P=1.2Mpa |
| 10 | 叠螺污泥脱水机 | 台 |  | N=4.0kw,U=380V,DS标准处理 量：0~10m³/h,含PAM加药系统，带控制 箱 |
| 11 | 玻璃钢成品巴歇尔槽 | 台 |  | 3#玻璃钢成品巴歇尔槽，流量 范围：0.77~32.1L/S;玻璃钢材质 |
| 12 | SS浊度检测仪 | 台 |  |  |
| 13 | 流量在线监测仪 | 台 |  |  |
| 14 | 余氯检测仪 | 台 |  |  |
| 15 | 数据采集仪 | 台 |  |  |
| 16 | 排风机 | 台 |  |  |
| 17 | 就地控制柜 | 台 |  |  |
| 18 | 电视 | 台 |  |  |
| 19 | 视频监控 | 套 |  |  |
| 20 | PLC模块、模组 | 套 |  |  |
| 21 | 触摸显示屏 | 台 |  |  |
| 22 | PH计 | 台 |  |  |
| 23 | PH计探头 | 个 |  |  |
| 24 | PH流通杯 | 个 |  |  |
| 25 | 废气处理装置更换 | 套 |  |  |
| 26 | 废气处理装置电机更换 | 台 |  |  |
| 27 | 废气处理装置灯管、活性炭更换 | 套 |  |  |
| 28 | 曝气系统更换 | 套 |  |  |
| 29 | 流量计探头 | 个 |  |  |
| 30 | 计算机主机更换 | 台 |  |  |
| 31 | 计算机主板、CPU维修 | 台 |  |  |
| 32 | 计算机主板小配件更换 | 台 |  |  |
| 33 | 好氧组合填料 |  |  |  |
| 34 | 弹性填料支架 | 套 |  |  |
| 35 | 斜管填料 | 套 |  |  |
| 36 | 斜管填料支架 | 套 |  |  |
| 37 | 控制箱（箱体） | 台 |  |  |
| 38 | 手动蝶阀PPR DN100 | 个 |  |  |
| 39 | 手动蝶阀PPR DN160 | 个 |  |  |
| 40 | 手动蝶阀PPR DN200 | 个 |  |  |
| 41 | 动力配电箱 AN1 | 台 |  |  |
| 42 | 照明配电箱 | 台 |  |  |
| 43 | COD在线监测仪 | 台 |  |  |
| 44 | COD在线监测仪PLC主编程器 | 个 |  |  |
| 45 | COD在线监测仪PLC通信模块 | 个 |  |  |
| 46 | COD在线监测仪A/D转换模块 | 个 |  |  |
| 47 | COD在线监测仪显示屏 | 个 |  |  |
| 48 | COD在线监测仪A21模块 | 个 |  |  |
| 49 | COD在线监测仪PLC电池 | 个 |  |  |
| 50 | COD在线监测仪PLC连线 | 个 |  |  |
| 51 | COD在线监测仪开关电源24v | 个 |  |  |
| 52 | COD在线监测仪热电偶 | 个 |  |  |
| 53 | COD在线监测仪温度变送器 | 个 |  |  |
| 54 | COD在线监测仪综合电路板 | 个 |  |  |
| 55 | COD在线监测仪蠕动泵 | 个 |  |  |
| 56 | COD在线监测仪蠕动泵电机 | 个 |  |  |
| 57 | COD在线监测仪蠕动泵驱动器 | 个 |  |  |
| 58 | COD在线监测仪计量光源系统 | 个 |  |  |
| 59 | COD在线监测仪测量光源系统 | 个 |  |  |
| 60 | COD在线监测仪加热器 | 个 |  |  |
| 61 | COD在线监测仪多通阀 | 个 |  |  |
| 62 | COD在线监测仪多项阀电机 | 个 |  |  |
| 63 | 水质自动采样器 | 台 |  |  |
| 64 | 水质自动采样器电源 | 个 |  |  |
| 65 | 水质自动采样器控制系统 | 个 |  |  |
| 66 | 水质自动采样器显示屏 | 个 |  |  |
| 67 | 水质自动采样器蠕动泵 | 个 |  |  |
| 68 | 氨氮在线监测仪 | 台 |  |  |
| 69 | 氨氮在线监测仪PLC主编程器 | 个 |  |  |
| 70 | 氨氮在线监测仪PLC通信模块 | 个 |  |  |
| 71 | 氨氮在线监测仪A/D转换模块 | 个 |  |  |
| 72 | 氨氮在线监测仪显示屏 | 个 |  |  |
| 73 | 氨氮在线监测仪A21模块 | 个 |  |  |
| 74 | 氨氮在线监测仪PLC电池 | 个 |  |  |
| 75 | 氨氮在线监测仪PLC连线 | 个 |  |  |
| 76 | 氨氮在线监测仪开关电源24v | 个 |  |  |
| 77 | 氨氮在线监测仪热电偶 | 个 |  |  |
| 78 | 氨氮在线监测仪温度变送器 | 个 |  |  |
| 79 | 氨氮在线监测仪综合电路板 | 个 |  |  |
| 80 | 氨氮在线监测仪蠕动泵 | 个 |  |  |
| 81 | 氨氮在线监测仪蠕动泵电机 | 个 |  |  |
| 82 | 氨氮在线监测仪蠕动泵驱动器 | 个 |  |  |
| 83 | 氨氮在线监测仪计量光源系统 | 个 |  |  |
| 84 | 氨氮在线监测仪测量光源系统 | 个 |  |  |
| 85 | 氨氮在线监测仪加热器 | 个 |  |  |
| 86 | 氨氮在线监测仪多通阀 | 个 |  |  |
| 87 | 氨氮在线监测仪多项阀电机 | 个 |  |  |
| 88 | 空开 | 个 |  |  |
| 89 | 接触器 | 个 |  |  |
| 90 | 继电器 | 个 |  |  |
| 91 | 风机皮带 | 个 |  |  |
| 92 | UPS | 个 |  |  |
| 93 | 控制触摸屏 | 个 |  |  |
| 94 | 取样潜水泵 | 个 |  |  |
| 95 | 电机 | 个 |  | N=3.0kw～5.0kw |
| 96 | 灯管 | 个 |  |  |

备注：所有更换的材料或设备需满足环保及医院使用规范和要求