眉山市妇幼保健院采购文件

我院以院内竞争性谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商密封提交报价文件。

| 项目编号 | 项目名称 | 最高单价 限价 | 项目总预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| FYYN2024020 | 基础孕前检查外送检验服务 | 135.00元/对 | 75000.00元 |

- 项目技术参数要求

| 服务名称 | 每对检查项目明细 |  |
| --- | --- | --- |
| 基础孕前检查外送检验服务 | 女方 | 白带常规 |
|  |  | 淋球菌 |
|  |  | 衣原体 |
|  |  | 血常规 |
|  |  | 尿常规 |
|  |  | 血型 |
|  |  | 血糖 |
|  |  | 谷丙转氨酶 |
|  |  | 肌酐 |
|  |  | TSH |
|  |  | 乙肝两对半 |
|  |  | 艾滋 |
|  |  | 梅毒（TRUST) |
|  |  | 风疹病毒lgM |
|  |  | 风疹病毒lgG |
|  |  | 巨细胞病毒lgG |
|  |  | 巨细胞病毒lgM |
|  |  | 弓形虫lgG |
|  |  | 弓形虫lgM |
|  | 男方 | 血型 |
|  |  | 尿常规 |
|  |  | 艾滋 |
|  |  | 梅毒 |
|  |  | 乙肝两对半 |
|  |  | 谷丙转氨酶 |
|  |  | 肌酐 |

二、项目商务要求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 服务内容及要求 | - 供应商需每周七天（周一至周日）定时（13：30）上门收取样本，并配置专业标本箱，标本箱具有相应的温度记录表，每日一次清洁消毒，保证标本的质量。 2、供应商需规范标本的接收、登记和包装流程，保证标本的质量和安全，确保标本的顺利交接，方便查核。 3、标本接收人员需负责标本质量的初检，标识的核对，标本的接收登记及包装储存。 4、供应商需提供检测项目汇总清单，检测项目汇总清单需包括编码、名称、检测方法、样本/样本量、容器、样本贮存方式、简要临床应用、出报告时限、备注等信息。 5、采购人如对检测结果存在疑问需供应商答疑，供应商应在收到采购人通知后5分钟内电话沟通解决，1天内到达指定地点现场答疑。 6、供应商需制定完善有效的应急制度和应急措施。 7、供应商需根据需要，定期向相关工作人员提供项目知识培训、项目采集等培训。 8、供应商出具的检测报告单需有合法的电子签章，并保证检测报告可在采购人终端进行查询打印。 9、供应商需提供针对本项目的服务方案，方案内容包括①标本接收方案（包括样本标本收取、完好性查验、包装及运输）；②制定检测工作流程；③检测结果出具时限；④样品接收人员专业技能培训方案；⑤检测服务质量保障措施；⑥应急方案（如急查标本、检测结果答疑响应）。 10、供应商需提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包括①检验需求超过自身服务能力的预案；②标本的保留时限管理制度；③报告召回管理程序；④检验周转时间、检验结果准确性等质控指标监控措施。 11、因各种原因造成的不合格样品，供应商应立即联络医院并反馈具体情况，需要复检时，不另行收费。 12、检验标准：供应商需严格按照执行卫生部《医疗机构临床实验室管理办法》及ISO15189的相关规定进行标本检验，对检验结果负责。 13、供应商需承诺在检测过程中对检验的信息进行保密，在没有获得采购人的书面同意前，供应商不得向第三方透露检验的所有信息，并签订保密协议。（提供承诺函加盖供应商鲜章） 14、供应商对出具的检测报告的所有内容承担相应的法律责任，并对检测结果的真实性、准确性负责。供应商应保证按照国家临床检验技术规范进行操作，并对来样检验结果负责。因检验结果错误等原因造成受检者损失或引起纠纷的，一律由供应商承担相应的法律责任与赔偿。 15、供应商为检测服务配置专业的服务团队： 项目负责人具备病理专业或临床检验专业副高级或以上技术职称； 检验专业人员具备病理专业或临床检验专业中级或以上技术职称。 |
| 合同期限 | 签订合同之日起1年，项目总预算75000.00元，合同未到期预算金额全部用完合同终止；合同一年期满，预算金额未用完项目合同也终止 |
| 报价要求 | 供应商报价应包含在履约期间负责提供检验项目所需的特殊医疗耗材涉及到的全部费用,且保证耗材在有效使用期内，采购在履约期间不在另外支付检测耗材所需费用。 |
| 付付款方式 | 每月结算一次，成交供应商每月与采购人核对送检明细，核对无误双方签字确认后成交供应商开具对应金额发票，采购人收到发票后60天内以转账方式向成交供应商支付检测费。 |
| 其他 | 供应商需提供自近三年类似项目业绩。 |

三、评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

四、报价方式

本项目投标人可在投标现场进行第二次报价

五、响应文件的组成（详见附件1）

（一）服务报价表

（二）技术需求部分

（三）商务需求部分

（四）资格条件

（五）其他与项目有关的资料

六、文件的式样和签署

1.报价文件需提交一正两副；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。

2.报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订并加盖投标企业骑缝章。

3.除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

附件1：

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

# 二〇二X年X月X日

目  录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

一、报价表

| 项目编号 | 项目名称 | 价格（万元） |
| --- | --- | --- |
| FYYN2024020 | 基础孕前检查外送检验服务 |  |

二、技术参数响应表

| 序号 | 技术要求 | 响应 情况 | 证明文件 页码 | 备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；

（2） 列明所投服务的技术参数并提供证明材料；

（3） 需注明响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。

三、商务需求响应表

| # 序号 | # 商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容 | # 提醒：请注明是否响应或具体响应的位置（页码） |  |

注：本表应为对照采购文件商务需求所列条款逐一进行比较填写。

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

眉山市妇幼保健院：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三） 法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

眉山市妇幼保健院：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）投标函（格式）

投标函

眉山市妇幼保健院：

我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

（投标人公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

眉山市妇幼保健院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.截止响应文件提交时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证明文件

五、其他与项目有关的资料

（一）业绩证明

| 序号 | 年份 | 用户单位名称及部门 | 产品名称及型号 | 合同金额 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

投标人须逐一填列表格内容，并提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件

(二)其他