眉山市妇幼保健院采购文件

我院以院内竞争性谈判采购方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商密封提交报价文件。

	项目编号
	项目名称
	年度预算
（万元）

	FYYN2024022
	2024年计量检测服务采购项目
	20



1、 [bookmark: _Hlk37689597]项目技术参数要求
（一）计量设备检测明细表
	

	计量器具名称
	规格型号
	最高单项限价（元）

	体温计
	耳温枪、额温枪
	28

	血压计（表）
	无创自动测量血压计
	30

	眼压计
	眼压计
	200

	听力计
	纯音听力计
	500

	
	阻抗听力计
	500

	验光仪器
	综合验光仪
	80

	医用诊断X线设备
	设备稳定性检测（CT）
	430

	
	设备稳定性检测（一般射线设备）
	430

	
	设备放射性能检测
	1000

	
	设备辐射安全监测
	1000

	
	脑电图
	380

	安全阀
	储气罐、脉动灭菌器，DN20、DN40
	120

	个人计量检测
	/
	50

	身高体重称
	身高、体重
	100

	输液泵
	/
	90

	注射泵
	/
	96

	浮标式氧气吸入器
	1-10L/min
	15

	温度计
	（-40-50）℃
	15

	温湿度计
	GJWS-B1
	18

	除颤仪
	beneheart D3等
	192

	婴儿培养箱
	YP-90AC等
	150

	彩超
	E8、WS80A等
	190

	生物安全柜
	HR40-ⅡA2等
	384

	呼吸机
	nb350、Sophie等
	192

	麻醉机
	ex55等
	192

	负压吸引器
	JX820D-1等
	67

	CO2培养箱
	3111等
	140

	电热恒温干燥箱
	HGZN-11-72等
	140

	电热恒温水箱
	HWS-24等
	140

	离心机
	TD-5Z等
	96

	电子天平
	HCB1502等
	115

	蒸汽灭菌器
	HRLM-80等
	140

	孵育器
	/
	140

	电子秤
	/
	28

	洁净工作台
	BBS-DDC等
	384

	移液器
	/
	50

	显微镜
	/
	210

	电子石英定时器
	/
	70

	血小板保存箱
	/
	210

	pcr扩增仪（温度、荧光值）
	（温度、荧光值）
	1500

	纯水机电导\电阻监测仪
	电导\电阻\颗粒数
	182

	游标卡尺
	/
	42

	振荡恒温金属浴
	/
	210



备注：
（1）本项目的报价包含但不限于服务费、耗材费、差旅费、人工费、安装费、运输费、人员培训费、税费等。
（2）服务名称应为中标后签订合同和开发票时的相应名称(注意：需符合税务局要求)。


（二）技术性能要求
	序号
	技术性能要求

	1
	甲方为确保单位内部各项质量管理体系的正常运行，保证计量器具（或设备）的正常使用，依据《中华人民共和国计量法》，对报价表所列设备需进行定期计量检测。

	2
	乙方需具备CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书和CMA检验检测机构资质认定证书。

	3
	上门服务：由乙方到甲方现场进行检测，乙方需在甲方提出检测需求后_5_个工作日内到场进行计量检测。乙方自上门检测实施结束后之日起 10 个工作日内完成仪器检测并出具证书，若遇特殊情况需延期，延期事宜由双方商榷。

	4
	取送服务：对甲方需外送至乙方的设备，由乙方人员上门收取，乙方应对仪器进行妥善有效的防护和包装，以确保仪器在运输或交接过程中的安全。乙方以汽车（或邮递）的方式寄回仪器，运输费、邮递费用由乙方承担。乙方应对寄回的仪器进行妥善有效防护和包装，以确保仪器在运输或交接过程中的安全，若发生损坏、损毁、丢失、灭失由乙方负责承担赔偿责任。乙方收到仪器之日起_10_个工作日内完成仪器检测并出具证书。

	5
	甲方委托检测仪器超出乙方资质范围、且拆卸后能安全运送至乙方实验室的，乙方经甲方同意后代送有资质的机构检测，并按照该机构规定（包括但不限于证书日期、检测周期等）出具相关证书，该部分检测费用由乙方按照该机构收费总额的100%向甲方据实结算。在仪器取回交付甲方前由乙方承担损坏、损毁、丢失、灭失的风险责任；无法拆卸运输和成都市内也无机构可检测的，乙方经甲方同意后安排有资质的机构至医院检测。



二、项目商务要求
	序号
	需求

	1
	医院将与中标人签订 1年服务合同。

	2
	付款方式

	2.1
	乙方完成甲方检测工作后，双方对实际检测的器具名称和数量进行核对，核对无误，双方代表签署实际校准完工单予以确认。

	2.2
	根据双方签署的实际检测完工单，乙方按实际检测设备清单出具检验合格报告（逐项）。

	2.3
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。

	2.4
	乙方按合同要求完成计量检测服务后，需将1年内的校准完工单，检测报告等资料整理成册，交由装备部工程师审核，审核通过且收到乙方提供的正式发票后60个工作日内据实支付乙方检测费。

	3
	其他要求

	3.1
	中标人在提供服务中应保障所使用的材料、设备和配件等均由设备生产厂家原厂提供，保障安全，并承担材料、设备的运输费用和服务费 。

	3.2
	中标人提供的服务必须按照合同约定执行。 对于未按照合同约 定要求及执行的服务，应按医院要求完成整改。整改不合格的，医院有权解除本合同并由中标人赔偿医院全部损失（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

	3.3
	在本合同履行期间，若中标人的法定代表人、企业资质、企业规模、企业股权等发生变化，应及时以书面形式通知医院。

	3.4
	中标人需根据服务方案定期、及时向医院方提供计量检测服务，并保证医院方的设备处于优良运行状态。如果因计量检测不及时等引发的法律纠纷、医疗纠纷、医疗事故，中标人除配合医院方积极妥善处理外，中标人还应赔偿由此给医院方、医院方员工或医院方患者带来的全部损失、损害（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）

	3.5
	中标人保证在合同有效期内服务价格不上涨，但可根据市场价格行情适当下调。

	3.6
	中标人同意对合同执行期间对方提供的资料信息予以保密，并在合同终止后长期保密，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由泄露方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

	3.7
	一方在执行合同时因触犯中华人民共和国法律法规，并经国家相关部门确认，另一方有权解除合同。触犯方应赔偿另一方相关经济损失，承担法律责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

	3.8
	如果双方中的任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同无法履行时，受事故影响的一方应在事故发生后3天内提出书面申请并持有关部门出具的证明文件交由另一方后，可以终止执行本合同，任何一方不承担违约责任。


三、评标方法
本项目采用最低价评标法进行评标。
最低价评标法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
四、报价方式
本项目投标人在投标现场进行第二次报价
五、响应文件的组成（详见附件1）
（一）服务报价表
（二）技术需求部分
（三）商务需求部分
（四）资格条件
（五）其他与项目有关的资料
六、文件的式样和签署
  1.报价文件需提交一正一副；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。
  2.报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订并加盖投标企业骑缝章。
  3.除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。




附件1： 


响应文件
（正本/副本）


项目编号：FYYN2024022
项目名称：
投标人名称：
投标人法定代表人（或授权代理人）： 
联系电话：
二〇二X年X月X日






目  录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。
注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致（包括名称、品牌、型号、产地等），若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。


































一、参数及报价表
1、本项目最高限价20万元，以实际检测数量结算，不能超预算价。
2、报价表
	
	眉山市妇幼保健院2024年计量设备检测预算表
单位：元

	计量器具名称
	规格型号
	预算单价（元）
	报价（元）

	体温计
	耳温枪、额温枪
	28
	

	血压计（表）
	无创自动测量血压计
	30
	

	眼压计
	眼压计
	200
	

	听力计
	纯音听力计
	500
	

	
	阻抗听力计
	500
	

	验光仪器
	综合验光仪
	80
	

	医用诊断X线设备
	设备稳定性检测（CT）
	430
	

	
	设备稳定性检测（一般射线设备）
	430
	

	
	设备放射性能检测
	1000
	

	
	设备辐射安全监测
	1000
	

	
	脑电图
	380
	

	安全阀
	储气罐、脉动灭菌器，DN20、DN40
	120
	

	个人计量检测
	/
	50
	

	身高体重称
	身高、体重
	100
	

	输液泵
	/
	90
	

	注射泵
	/
	96
	

	浮标式氧气吸入器
	1-10L/min
	15
	

	温度计
	（-40-50）℃
	15
	

	温湿度计
	GJWS-B1
	18
	

	除颤仪
	beneheart D3等
	192
	

	婴儿培养箱
	YP-90AC等
	150
	

	彩超
	E8、WS80A等
	190
	

	生物安全柜
	HR40-ⅡA2等
	384
	

	呼吸机
	nb350、Sophie等
	192
	

	麻醉机
	ex55等
	192
	

	负压吸引器
	JX820D-1等
	67
	

	CO2培养箱
	3111等
	140
	

	电热恒温干燥箱
	HGZN-11-72等
	140
	

	电热恒温水箱
	HWS-24等
	140
	

	离心机
	TD-5Z等
	96
	

	电子天平
	HCB1502等
	115
	

	蒸汽灭菌器
	HRLM-80等
	140
	

	孵育器
	/
	140
	

	电子秤
	/
	28
	

	洁净工作台
	BBS-DDC等
	384
	

	移液器
	/
	50
	

	显微镜
	/
	210
	

	电子石英定时器
	/
	70
	

	血小板保存箱
	/
	210
	

	pcr扩增仪（温度、荧光值）
	（温度、荧光值）
	1500
	

	纯水机电导\电阻监测仪
	电导\电阻\颗粒数
	182
	

	游标卡尺
	/
	42
	

	振荡恒温金属浴
	/
	210
	

	单项总价（元）：



备注：
（1）本项目的报价包含但不限于服务费、耗材费、差旅费、人工费、安装费、运输费、人员培训费、税费等。
（2）服务名称应为中标后签订合同和开发票时的相应名称(注意：需符合税务局要求)。
（3）服务商家需写投标人营业执照上的全称。

二、技术参数部分
（一）技术参数响应表
	序号
	性能要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	甲方为确保单位内部各项质量管理体系的正常运行，保证计量器具（或设备）的正常使用，依据《中华人民共和国计量法》，对报价表所列设备需进行定期计量检测。
	
	

	2
	乙方需具备CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书和CMA检验检测机构资质认定证书。
	
	

	3
	上门服务：由乙方到甲方现场进行检测，乙方需在甲方提出检测需求后_5_个工作日内到场进行计量检测。乙方自上门检测实施结束后之日起 10 个工作日内完成仪器检测并出具证书，若遇特殊情况需延期，延期事宜由双方商榷。
	
	

	4
	取送服务：对甲方需外送至乙方的设备，由乙方人员上门收取，乙方应对仪器进行妥善有效的防护和包装，以确保仪器在运输或交接过程中的安全。乙方以汽车（或邮递）的方式寄回仪器，运输费、邮递费用由乙方承担。乙方应对寄回的仪器进行妥善有效防护和包装，以确保仪器在运输或交接过程中的安全，若发生损坏、损毁、丢失、灭失由乙方负责承担赔偿责任。乙方收到仪器之日起_10_个工作日内完成仪器检测并出具证书。
	
	

	5
	甲方委托检测仪器超出乙方资质范围、且拆卸后能安全运送至乙方实验室的，乙方经甲方同意后代送有资质的机构检测，并按照该机构规定（包括但不限于证书日期、检测周期等）出具相关证书，该部分检测费用由乙方按照该机构收费总额的100%向甲方据实结算。在仪器取回交付甲方前由乙方承担损坏、损毁、丢失、灭失的风险责任；无法拆卸运输和成都市内也无机构可检测的，乙方经甲方同意后安排有资质的机构至医院检测。
	
	



备注：
（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料
（3）需注明证明材料对应页。

（二）服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）









三、商务需求响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	医院将与中标人签订 1年服务合同。
	
	

	2
	付款方式

	2.1
	乙方完成甲方检测工作后，双方对实际检测的器具名称和数量进行核对，核对无误，双方代表签署实际校准完工单予以确认。
	
	

	2.2
	根据双方签署的实际检测完工单，乙方按实际检测设备清单出具检验合格报告（逐项）。
	
	

	2.3
	中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。
	
	

	2.4
	乙方按合同要求完成计量检测服务后，需将1年内的校准完工单，检测报告等资料整理成册，交由装备部工程师审核，审核通过且收到乙方提供的正式发票后60个工作日内据实支付乙方检测费。
	
	

	3
	其他要求

	3.1
	中标人在提供服务中应保障所使用的材料、设备和配件等均由设备生产厂家原厂提供，保障安全，并承担材料、设备的运输费用和服务费 。
	
	

	3.2
	中标人提供的服务必须按照合同约定执行。 对于未按照合同约 定要求及执行的服务，应按医院要求完成整改。整改不合格的，医院有权解除本合同并由中标人赔偿医院全部损失（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。
	
	

	3.3
	在本合同履行期间，若中标人的法定代表人、企业资质、企业规模、企业股权等发生变化，应及时以书面形式通知医院。
	
	

	3.4
	中标人需根据服务方案定期、及时向医院方提供计量检测服务，并保证医院方的设备处于优良运行状态。如果因计量检测不及时等引发的法律纠纷、医疗纠纷、医疗事故，中标人除配合医院方积极妥善处理外，中标人还应赔偿由此给医院方、医院方员工或医院方患者带来的全部损失、损害（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）
	
	

	3.5
	中标人保证在合同有效期内服务价格不上涨，但可根据市场价格行情适当下调。
	
	

	3.6
	中标人同意对合同执行期间对方提供的资料信息予以保密，并在合同终止后长期保密，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由泄露方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。
	
	

	3.7
	一方在执行合同时因触犯中华人民共和国法律法规，并经国家相关部门确认，另一方有权解除合同。触犯方应赔偿另一方相关经济损失，承担法律责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。
	
	

	3.8
	如果双方中的任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同无法履行时，受事故影响的一方应在事故发生后3天内提出书面申请并持有关部门出具的证明文件交由另一方后，可以终止执行本合同，任何一方不承担违约责任。
	
	



备注：（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）。如果偏离，请将实际情况标注在后面。
（2）请详细阅读上述每一条条款，它们将作为后期即将签订的合同条款。






























四、资格条件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件






（二）法定代表人身份证明书（格式）

眉山市妇幼保健院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



                                             （投标人公章）
                                              年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）







（三） 法定代表人授权委托书（格式）
授权委托书
眉山市妇幼保健院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）投标函（格式）
投标函
眉山市妇幼保健院：
我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。


（投标人公章）                
年    月   日







（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函
眉山市妇幼保健院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.截止响应文件提交时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（投标人公章）
年   月   日


（六）特定资格条件证明文件（若有）





















五、其他与项目有关的资料
（一）业绩证明
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	服务名称
	合同金额
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
投标人须逐一填列表格内容，并提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件





(二)其他

