眉山市妇幼保健院采购文件

我院以议价采购方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商密封提交报价文件。

项目名称：2024年医用耗材、试剂项目第二批

项目编号：FYYN2024029

- 项目技术需求

| 序号 （不得改变投标产品对应序号 ） | 产品名称 | 技术参数需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血栓弹力试验（活化凝血）试剂（凝固法） | 1. 该试剂的用途：用于快速血栓弹力图试验，对患者凝血功能全貌做出评价 |
|  |  | 2. 检测方法学：激活凝血检测（快速TEG） |
|  |  | 3.需要匹配医院现有设备，型号：血栓弹力仪，鼎润DRNX-III |
| 2 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：用于结核分枝杆菌符合群的快速检测 |
|  |  | 2.检测方法学：恒温扩增-实时荧光法 |
|  |  | 3.需要与设备配合使用。设备名称：核酸快检仪，设备型号：优思达UC0108使用 |
| 3 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：用于甲型/乙型流感病毒核酸快速检测 |
|  |  | 2.检测方法学：恒温扩增-实时荧光法 |
|  |  | 3.需要与设备配合使用。设备名称：核酸快检仪，设备型号：优思达UC0108使用 |
| 4 | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：用于肺炎支原体（MP）核酸快速检测 |
|  |  | 2.检测方法学：恒温扩增-实时荧光法 |
|  |  | 3.需要与设备配合使用。设备名称：核酸快检仪，设备型号：优思达UC0108使用 |
| 5 | 一次性使用试管 | 1.用途：用于脐血抗体检测、凝聚胺法交叉配血 |
|  |  | 2.材质：PS |
|  |  | 3.规格、型号：12 x 75 mm |
|  |  | 4.一次性使用，无无菌要求 |
| 6 | 一次性使用止血带 | 1.用途：用于静脉采血 |
|  |  | 2.材质：医用TPE非乳胶橡胶 |
|  |  | 3.规格、型号： 2.5*45cm或2*40cm |
|  |  | 4.一次性使用、无菌 |
| 7 | 一次性无菌接种环 | 1.用途:用于细菌培养接种、分纯、质谱板涂布 |
|  |  | 2.规格：1ul |
|  |  | 3.要求：一次性,无菌 |
| 8 | 冻存盒 | 1.用途：用于微生物菌种保存 |
|  |  | 2.材质：塑料 |
|  |  | 3.规格、型号：100格/盒 |

二、项目商务需求

| 序号 | 需求 |
| --- | --- |
| 1 | 交付时间：订货后3个工作日内，在规定送货时间进行送货；如不能按时交货，请出示相关说明。若中标供应商未按照合同约定时间及时完成医用耗材交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付当批次医用耗材总价的0.5%的违约金，延期达30日，医院有权单方解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。 |
| 2 | 交付地点：医院指定的地点。 |
| 3 | 付款方式： 中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。 医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后： ①中标供应商为中小微企业:医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，30日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。 ②中标供应商为非中小微企业：医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，60日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。 不满足上述付款条件的，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。 |
| 4 | 中标供应商在送货时，应提供医用耗材的质检报告或合格证书，中标供应商在交货（仅限于进口货物）时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》；若为冷链运输，则需要提供冷链运输相关资料。 |
| 5 | 医用耗材有效期至少在半年以上，若涉及试剂，试剂批号一年不超过3个。 |
| 6 | 验收方案 - 中标供应商所供医用耗材必须符合国家食品药品监督管理总局相关要求,确保临床使用安全有效。负责提供生产及销售相关医用耗材的各种证明文件 ,符合国家有关法律、法规 ,并对真实性、合法性负责;证照在有效期内,证照号与物品相符,并做到换证后及时向医院更新 ,且保证所提供文件的真实性、可靠性、合法性,并保证注册证在合同有效期内持续有效；中标供应商提供的医用耗材应符合医院相关要求。 2、中标供应商将医用耗材运送至医院方约定地点，按国家规定并满足医用耗材特性、远距离运输以及储存要求，标识清楚。包装、运输及验收前搬运等费用全部由中标供应商承担；凡因包装、运输以及储存不当造成损失由中标供应商承担全部责任。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。 3、 中标供应商负责按合同约定价格，及时准确地向医院提供相关合格货物,货物包装应完整无破损，中标供应商不能因送货不及时或货物质量问题影响医院使用,中标供应商送货时必须提供符合医院要求的送货单 ,送货单上必须按要求填写货物名称、单价、数量、批号、有效期及送货人等重要信息，并加盖单位公章； 4、若中标供应商货物为高值耗材或其它医院规定的耗材，中标供应商应按照医院要求完成对医用耗材贴码等工作，由此产生的费用由中标供应商自行承担。 5、纳入高值耗材管理的医用耗材，需提供一物一码。 6、医院根据送货单，依照我院医用耗材验收相关制度对货物进行检验后，在送货单上签字视为确认验收。 |
| 7 | 其它要求： 1、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺的通知后 1日内进行处理 。若中标供应商医用耗材有质量问题，接到医院通知后一周之内没有处理，医院有权在医用耗材问题解决前拒绝支付当期货款。 2、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺，经中标供应商认可或经有关法定部门鉴定确认后，中标供应商应无条件根据医院、医院员工、医院患者损失、损害后果或引发纠纷、事故、医疗质量安全事件的，由中标供应商负责积极妥善处理，医院应积极配合，中标供应商还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。 3、中标供应商应配合医院对医用耗材管理的相关措施和工作，若提供医用耗材为挂网耗材，中标供应商应提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码号；若出现价格下调时应及时出示相关价格调整通知并给合同执行部门审核。 4、若中标供应商不能及时送货或由于其它原因造成合同不能正常执行，应第一时间与医院进行沟通。 5、对于效期或其它问题需要更换的医用耗材，中标供应商应积极配合医院进行更换。 6、中标供应商应根据医院需求，提供医用耗材使用相关培训。 7、中标供应商应配合医院提供医用耗材相关资料及数据统计等工作，中标供应商在收到医院合同后，应积极配合医院信息化管理，及时上传合同及资质等，并完善相关信息。 8、合同期间若出现一次中标供应商提供的医用耗材质量无法满足临床使用（质量下降），医院有权要求中标供应商立即整改，并出具整改方案且承担对医院造成的损失和弥补造成的不良影响；若第二次再次出现类似情况，医院可单方面终止合同。合同期间若出现中标供应商未按照医院规定进行送货以致影响医院工作等情况，医院可单方面终止合同 9、医院有权对标签不明确、包装破损、包装污染、灭菌消毒期限邻近、货物损坏的货物拒收，并且医院不承担任何违约责任。 10、中标供应商所交的货物不符合招标文件及合同约定的，医院有权要求中标供应商达到招标文件及合同中规定的要求，并且中标供应商需向医院支付当批次医用耗材总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。 11、合同期限：3年 |

三、采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

- 采购程序

（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：

| 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函” |
|  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指满足需求的条件且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 报价方式

本项目投标人可在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。

- 无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；

（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求要求签署或盖章；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

- 采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的采购采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；

（四）采购任务变更或取消的。

四、响应文件的组成（详见附件1）

（一）产品明细报价表

（二）技术需求响应表

（三）商务需求响应表

（四）资格条件

（五）其他与项目有关的资料

五、文件的式样和签署

1.报价文件需提交一正一副；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。

2.报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订并加盖投标企业骑缝章。

3.除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

附件1：

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

# 二〇二X年X月X日

一、产品报价明细表（按报价明细模板填写）

- 技术需求响应表

| 序号 （不得改变投标产品对应序号 ） | 产品名称 | 技术参数需求 | 是否响应 | 具体响应的位置（页码） | 差异说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血栓弹力试验（活化凝血）试剂（凝固法） | 1. 该试剂的用途：用于快速血栓弹力图试验，对患者凝血功能全貌做出评价 |  |  |  |
|  |  | 2. 检测方法学：激活凝血检测（快速TEG） |  |  |  |
|  |  | 3.需要匹配医院现有设备，型号：血栓弹力仪，鼎润DRNX-III |  |  |  |
| 2 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：用于结核分枝杆菌符合群的快速检测 |  |  |  |
|  |  | 2.检测方法学：恒温扩增-实时荧光法 |  |  |  |
|  |  | 3.需要与设备配合使用。设备名称：核酸快检仪，设备型号：优思达UC0108使用 |  |  |  |
| 3 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：用于甲型/乙型流感病毒核酸快速检测 |  |  |  |
|  |  | 2.检测方法学：恒温扩增-实时荧光法 |  |  |  |
|  |  | 3.需要与设备配合使用。设备名称：核酸快检仪，设备型号：优思达UC0108使用 |  |  |  |
| 4 | 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 1.用途：用于肺炎支原体（MP）核酸快速检测 |  |  |  |
|  |  | 2.检测方法学：恒温扩增-实时荧光法 |  |  |  |
|  |  | 3.需要与设备配合使用。设备名称：核酸快检仪，设备型号：优思达UC0108使用 |  |  |  |
| 5 | 一次性使用试管 | 1.用途：用于脐血抗体检测、凝聚胺法交叉配血 |  |  |  |
|  |  | 2.材质：PS |  |  |  |
|  |  | 3.规格、型号：12 x 75 mm |  |  |  |
|  |  | 4.一次性使用，无无菌要求 |  |  |  |
| 6 | 一次性使用止血带 | 1.用途：用于静脉采血 |  |  |  |
|  |  | 2.材质：医用TPE非乳胶橡胶 |  |  |  |
|  |  | 3.规格、型号： 2.5*45cm或2*40cm |  |  |  |
|  |  | 4.一次性使用、无菌 |  |  |  |
| 7 | 一次性无菌接种环 | 1.用途:用于细菌培养接种、分纯、质谱板涂布 |  |  |  |
|  |  | 2.规格：1ul |  |  |  |
|  |  | 3.要求：一次性,无菌 |  |  |  |
| 8 | 冻存盒 | 1.用途：用于微生物菌种保存 |  |  |  |
|  |  | 2.材质：塑料 |  |  |  |
|  |  | 3.规格、型号：100格/盒 |  |  |  |

注：（1）请在“是否响应”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；

（2）禁止擅自改动表格类别和格式，非投标项目栏可以删除，但不得改变投标项目序号及格式。

- 商务需求响应表

| 序号 | 需求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应 交付时间：订货后3个工作日内，在规定送货时间进行送货；如不能按时交货，请出示相关说明。若中标供应商未按照合同约定时间及时完成医用耗材交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付当批次医用耗材总价的0.5%的违约金，延期达30日，医院有权单方解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。 |  |
| 2 | 交付地点：医院指定的地点。 |  |
| 3 | 付款方式： 中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。 医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后： ①中标供应商为中小微企业:医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，30日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。 ②中标供应商为非中小微企业：医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，60日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。 不满足上述付款条件的，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。 |  |
| 4 | 中标供应商在送货时，应提供医用耗材的质检报告或合格证书，中标供应商在交货（仅限于进口货物）时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》；若为冷链运输，则需要提供冷链运输相关资料。 |  |
| 5 | 医用耗材有效期至少在半年以上，若涉及试剂，试剂批号一年不超过3个。 |  |
| 6 | 验收方案 - 中标供应商所供医用耗材必须符合国家食品药品监督管理总局相关要求,确保临床使用安全有效。负责提供生产及销售相关医用耗材的各种证明文件 ,符合国家有关法律、法规 ,并对真实性、合法性负责;证照在有效期内,证照号与物品相符,并做到换证后及时向医院更新 ,且保证所提供文件的真实性、可靠性、合法性,并保证注册证在合同有效期内持续有效；中标供应商提供的医用耗材应符合医院相关要求。 2、中标供应商将医用耗材运送至医院方约定地点，按国家规定并满足医用耗材特性、远距离运输以及储存要求，标识清楚。包装、运输及验收前搬运等费用全部由中标供应商承担；凡因包装、运输以及储存不当造成损失由中标供应商承担全部责任。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。 3、 中标供应商负责按合同约定价格，及时准确地向医院提供相关合格货物,货物包装应完整无破损，中标供应商不能因送货不及时或货物质量问题影响医院使用,中标供应商送货时必须提供符合医院要求的送货单 ,送货单上必须按要求填写货物名称、单价、数量、批号、有效期及送货人等重要信息，并加盖单位公章； 4、若中标供应商货物为高值耗材或其它医院规定的耗材，中标供应商应按照医院要求完成对医用耗材贴码等工作，由此产生的费用由中标供应商自行承担。 5、纳入高值耗材管理的医用耗材，需提供一物一码。 6、医院根据送货单，依照我院医用耗材验收相关制度对货物进行检验后，在送货单上签字视为确认验收。 |  |
| 7 | 其它要求： 1、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺的通知后 1日内进行处理 。若中标供应商医用耗材有质量问题，接到医院通知后一周之内没有处理，医院有权在医用耗材问题解决前拒绝支付当期货款。 2、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺，经中标供应商认可或经有关法定部门鉴定确认后，中标供应商应无条件根据医院、医院员工、医院患者损失、损害后果或引发纠纷、事故、医疗质量安全事件的，由中标供应商负责积极妥善处理，医院应积极配合，中标供应商还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。 3、中标供应商应配合医院对医用耗材管理的相关措施和工作，若提供医用耗材为挂网耗材，中标供应商应提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码号；若出现价格下调时应及时出示相关价格调整通知并给合同执行部门审核。 4、若中标供应商不能及时送货或由于其它原因造成合同不能正常执行，应第一时间与医院进行沟通。 5、对于效期或其它问题需要更换的医用耗材，中标供应商应积极配合医院进行更换。 6、中标供应商应根据医院需求，提供医用耗材使用相关培训。 7、中标供应商应配合医院提供医用耗材相关资料及数据统计等工作，中标供应商在收到医院合同后，应积极配合医院信息化管理，及时上传合同及资质等，并完善相关信息。 8、合同期间若出现一次中标供应商提供的医用耗材质量无法满足临床使用（质量下降），医院有权要求中标供应商立即整改，并出具整改方案且承担对医院造成的损失和弥补造成的不良影响；若第二次再次出现类似情况，医院可单方面终止合同。合同期间若出现中标供应商未按照医院规定进行送货以致影响医院工作等情况，医院可单方面终止合同 9、医院有权对标签不明确、包装破损、包装污染、灭菌消毒期限邻近、货物损坏的货物拒收，并且医院不承担任何违约责任。 10、中标供应商所交的货物不符合招标文件及合同约定的，医院有权要求中标供应商达到招标文件及合同中规定的要求，并且中标供应商需向医院支付当批次医用耗材总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。 11、合同期限：3年 |  |

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

眉山市妇幼保健院：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三） 法定代表人授权委托书（格式）

授权委托书

眉山市妇幼保健院：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）投标函（格式）

投标函

眉山市妇幼保健院：

我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

（投标人公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

眉山市妇幼保健院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.截止响应文件提交时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证明文件（若有）

五、其他与项目有关的资料

（一）业绩证明

| 序号 | 年份 | 用户单位名称及部门 | 产品名称及型号 | 合同金额 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

未在四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品需提供证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

（二）授权书  注：生产商授权（如不涉及可不提供）

（三）其他