眉山市妇幼保健院采购文件

我院以议价采购方式进行以下项目的采购，欢迎符合相应资格条件的供应商密封

提交响应文件。

一、项目技术要求

技术参数

| 国家级 | 省级考核 |  | 一般性国家级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心级 | 行业媒体 | 主流媒体 | 医师报、中国网、国际在线、界面新闻、中国日报网、中国报道、人民政协网、央视频等 |
| 学习强国 中新网四川 新华社客户端 人民日报客户端 人民网四川等 | 大众健康报等 | 川观新闻、四川观察 四川发布、四川新闻网 四川手机报、封面新闻等 |  |
| ≥2条 | ≥5条 |  | ≥6条 |

二、项目商务要求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 稿件内容 | 稿件素材由医院提供，字数不限，平台专职记者可适当修改内容 |
| 服务期限 | 1年 |
| 付款方式 | 中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的增值税普通发票，发票内容应与合同内容保持一致。签订合同后可开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，应及时以书面方式通知甲方。 支付方式：合同签订后，收到乙方开具符合要求的发票后，30个工作日内一次性支付全部款项。 |

三、评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

四、报价方式

本项目投标人在投标现场进行第二次报价

五、响应文件的组成（详见附件1）

（一）明细报价表

（二）技术需求响应表

（三）商务需求响应表

（四）资格条件

（五）其他与项目有关的资料

六、文件的式样和签署

1.报价文件需提交一正一副；并在投标文件封面分别注明“正本”和“副本”字样。

2.报价文件的装订应按照招标文件要求的顺序装订并加盖投标企业骑缝章。

3.除投标人对差错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人代表在修改处签字或盖章。

附件1：

# 响应文件

# （正本/副本）

# 项目编号：

# 项目名称：

# 投标人名称：

# 投标人法定代表人（或授权代理人）：

# 联系电话：

# 二〇二X年X月X日

- 报价明细表

| 服务名称 | 报价 |
| --- | --- |

- 技术需求响应表

| 序号 | 性能要求 | 响应情况 | 备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；

（2） 列明所投产品的技术参数并提供证明材料；

（3）在备注栏注明响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。

- 商务需求响应表

| # 序号 | # 商务需求 | # 响应情况 | # 差异说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 提醒：请注明技术参数或具体内容 | # 提醒：请注明是否响应或具体响应的位置（页码） |  |

注：本表应为对照采购文件商务需求所列条款逐一进行比较填写。

- 资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

眉山市妇幼保健院：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三） 法定代表人授权委托书（格式）

眉山市妇幼保健院：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）投标函（格式）

投标函

眉山市妇幼保健院：

我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方完全满足该项目招标公告中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

（投标人公章）

年    月   日

（五）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

眉山市妇幼保健院：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.截止响应文件提交时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- 其他与项目有关的资料

（一）业绩证明

| 序号 | 年份 | 用户单位名称及部门 | 产品名称及型号 | 合同金额 | 证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

提醒：

投标人须逐一填列表格内容，并提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件

(二)其他