四川省儿童医院/眉山市妇幼保健院

危险废物委托处置项目调研公告
一、项目名称：四川省儿童医院/眉山市妇幼保健院危险废物委托处置项目

1.服务内容：包含四川省儿童医院/眉山市妇幼保健院院内污水处理站、浮渣、过期药品、化学性废物等清理、转运、运输、处置；以及污水处理站污泥、污泥池的污泥、化粪池浮渣及污泥进行清掏及无害化处理。

2.对院内现存的HW01、HW29、HW49化学性危险废物、药物性危险废物及无害化处理后的污泥进行转运处置。

（一）采购标的危险废物委外合规处置需求表

	序号
	危废代码
	危废名称
	预计数量（公斤/）
	单价（元/公斤）
	金额（元）

	1
	841-001-01
	废水池固体废物(污泥处置）
	6000
	/
	/

	2
	841-004-01
	化学性废液
	300
	/
	/

	3
	841-005-01
	药物性废物
	50
	/
	/

	4
	900-047-49
	在线监测废液
	300
	/
	/

	5
	900-041-49
	废活性炭
	50
	/
	/

	6
	841-001-01
	废水池固体废物(污泥清掏）（包含地下室污泥池）
	6000
	/
	/

	序号
	危废代码
	危废名称
	预计数量（台、支/）
	处置单价（元/台、支）
	

	7
	900-024-29
	废血压计
	3
	/
	/

	8
	900-024-29
	废温度计
	10
	/
	/

	合计
	/


注：1.本项目预算金额为14万元，合同服务周期为1年，处置金额按中标的处置单价据实核算，总费用不超每年预算金额。

2.本次控制价格包含了危险废物的运输、装车、处置、税费、现场人员差旅等一切费用。
二、服务要求
四川省儿童医院/眉山市妇幼保健院污水处理站的污泥、化粪池污泥、院区地下室卫生间的污泥池、浮渣清掏处置、COD检测废液、过期药品、化学性废物、活性炭等进行称重、转运、处置，并填写转移联单，资料保存3年。

供应商能依照国家法律法规的要求完成危险废物转移、处置等相关手续申报。

供应商能配备不少于2名专职转运人员，负责称重和搬运工作。着装统一，佩戴防护手套和口罩，自备称重和院内转运工具。

转运时必须沿医院指定的污物通道内进行转运（供应商可提前来我院考察路线），转运完成后由供应商负责现场清洁卫生。

每年上门接收次数不少于2次，由医院不定期通知，供应商必须1小时内响应，2周内完成转运。

能保证危险废物密封转运，危险废物若洒落地面必须及时清洁并按规范进行处理。因泄露的危险废物造成人员伤亡的，由供应商承担全部责任。

转运出医院的危险废物由处置公司能按照符合国家环保要求的方式进行处置。

法定节假日能保证服务正常进行。

供应商必须接收服务范围内约定的化学性危废废物及其余未注明的但经采购人确定需进行处置的，不能以任何理由拒收，否则视为违约。

院区内禁止吸烟，污物通道和暂存间内禁止饮食，禁止随地大小便。

禁止挪用院方的危废转运工具，禁止在转运过程中将危废包装袋从储存容器中倒出。

未经许可禁止从其他路线转运，禁止在暂存间内清洗工具。

13.能配合院方按上述服务内容进行考核并罚款，转运一次考核一次，违反考核标准的罚款将在付款时予以扣除。（提供承诺函，格式自拟）
三、履约能力

1.供应商应针对本项目编制岗位管理制度。

2.因故无法及时来我院转运时，有应急解决方案，确保在限定时间内转运。

3.供应商应针对本项目编制工作制度。

4.供应商应定期对员工开展本项目相关知识的培训及演练。

5.现场必须工作人员持证上岗。

6.现场作业工作人员配备相应的安全防护用具以及发生安全事故紧急救援的安全用具。

7.有发生安全事故的应急预案和救援流程。
8.供应商2022年1月1日以来具有本项目类似业绩的，项目经理具有大专及以上学历，同时具有同类别管理工作经验和业绩。

四、资质要求：

1.具有有效的《危险废物经营许可证》且核准经营的危险废物类别涵盖 841-001-01感染性废物、841-004-01化学性废物、841-005-01药物性废物 、900-024-29废弃温度计及血压计、900-041-49废活性炭、900-047-49在线监测废液。

2.具有道路危险货物运输许可证、驾驶员和押运员的从业资格证或者与具有“道路危险货物运输许可证、驾驶员和押运员的从业资格证”资质公司签订有效协议，提供相关证明材料。

3.营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的提供营业执照）；

4.具有独立承担民事责任的能力；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件；
9.本项目不接受联合体。
六、供应商报名须递交资料（1份）

1.供应商企业营业执照（盖鲜章）、法人证书（盖鲜章）、法人代表人授权书（授权代表人是法定代表人时，不必提供）；法定代表人和授权代表身份证复印件（盖鲜章）；

2.资质证明文件、营业执照、生产/经营许可证等。

3.报价单

七、报名方式及时间须知：

报名方式：请将以上资料逐页加盖公章扫描PDF文件后，打包压缩（文件夹命名规则：项目名称-公司名称）发至邮箱154919246@qq.com，无需提供纸质资料。报名资料递交截止时间：2024年7月29日17:30

联系人：张老师

联系电话：15883309848

联系地址：四川省眉山市东坡区科四路868号综合楼1楼107后勤管理部
其他要求

1、有意向者可预约现场勘察，可与我院后勤管理部联系相关事宜。

2、项目调研仅作为该项目开展采购活动前期市场综合分析的支撑依据，与后期组织实施采购活动无直接关系。
