## 1
序号 （不得改变投标产品对应序号 ） | 产品名称 |  | 技术参数需求
1 | 细胞因子检测试剂 | IL-1β | 1. 该试剂的用途：满足临床对细胞因子项目检测需求 2. 检测方法学：化学发光法 3. 需要配套相关质控品、校准品。 4. 该试剂需要与设备配合使用：全自动化学发光分析仪，型号:Unicel Dxl 800 Access
IL-2
IL-2R
IL-4
IL-5
IL-6
IL-8
IL-10
IL-12p70
IL-17A
IL-17F
IL-18
IL-22
TNF-α
IFN-α
IFN-γ
2 | 骨代谢检测试剂 | 骨钙素 | 1. 该试剂的用途：满足临床对骨代谢的项目需求 2. 检测方法学：化学发光法 3. 需要配套相关质控品、校准品。 4. 该试剂需要与设备配合使用，全自动化学发光分析仪，型号:Unicel Dxl 800 Access
β-胶原特殊序列
总I型胶原氨基端延长肽
骨碱性磷酸酶
3 | 膜性肾病检测试剂 | 抗C1q抗体 | 1. 该试剂的用途：满足临床对膜性肾病检测项目的需求 2. 检测方法学：化学发光法 3. 需要配套相关质控品、校准品。 4. 该试剂需要与设备配合使用：全自动化学发光分析仪，型号:Unicel Dxl 800 Access
抗磷脂酶A2受体抗体
I型血小板反应蛋白7A域抗体
4 | IgG4检测试剂 |  | 1. 该试剂的用途：满足临床对IgG4检测的需求 2. 检测方法学：化学发光法 3. 需要配套相关质控品、校准品。 4. 该试剂需要与设备配合使用：全自动化学发光分析仪，型号:Unicel Dxl 800 Access
5
6
7 | 血栓检测试剂 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物(t-PAIC) | 1.该试剂的用途:体外定量测足人血浆样本中组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物(t-PAIC)、血栓调节蛋白(TM)、溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)、凝血酶-抗凝血酶IⅢ复合物(TAT) 的浓度。 2. 检测方法学：磁微粒和化学发光技术，按照夹心法原理进行免疫检测。 3. 需要配套相关质控品、校准品。 4. 该试剂需要与设备配合使用：全自动化学发光分析仪，型号:Unicel Dxl 800 Access
血栓调节(TM)蛋白
纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合物(PIC)
凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物（TAT)
8 | 底物液 |  | 1. 该耗材的用途：满足临床对细胞因子、IgG4、骨代谢、膜性肾病、血栓等检测项目需求 2. 材质：液体 3.一次性使用耗材 4. 该耗材需要与设备（Unicel Dxl 800 Access）配合使用
9 | 反应管 |  | 1. 该耗材的用途：满足临床对细胞因子、IgG4、骨代谢、膜性肾病、血栓等检测项目需求 2. 材质：固体 3. 一次性使用耗材 4. 该耗材需要与设备（Unicel Dxl 800 Access）配合使用
10 | 清洗液检测试剂 |  | 1. 该耗材的用途：满足临床对细胞因子、IgG4、骨代谢、膜性肾病、血栓等检测项目需求 2. 材质：液体 3. 一次性使用耗材 4. 该耗材需要与设备（Unicel Dxl 800 Access）配合使用
11 | 液相色谱柱检测试剂 |  | 1. 该耗材的用途：满足脂溶性、水溶性维生素项目的开展 2. 材质：固体 3. 规格、型号：2.1*50-100mm/根 4. 一次性使用耗材 5. 该耗材需要与设备配合使用：英盛质谱仪，型号：YS EXACT 9050MD
12 | 乳酸检测试剂 |  | 1. 该试剂的用途：满足临床乳酸检测的需求 2. 需要配套相关质控品、校准品。 3. 该试剂需要与设备配合使用：全自动生化分析仪，型号:迈瑞BS-2000M
13 | HCG试纸条 |  | 1. 该耗材的用途：用于尿HCG检测及判断生化HCG发光项目是否稀释 2. 材质：固体

## 2
序号 （不得改变投标产品对应序号 ） | 产品名称 | 技术参数需求 | 是否响应 | 具体响应的位置（页码） | 差异说明（如有）
1 | 离子清洗液 | 1. 用途：罗氏/日立Cobas 6000 e601设备两周维护保养所需。
2. 规格、型号：5*100ml/盒
3.需要与设备配合使用。设备名称：罗氏全自动化学发光分析仪；型号：罗氏/日立Cobas 6000 e601
2 | 样本稀释液 | 1.用途：胰岛素生长因子1结合蛋白3检测前稀释样本所需。
2.规格、型号：2*16ml/盒
3.需要与设备配合使用。设备名称：罗氏全自动化学发光分析仪；型号：罗氏/日立Cobas 6000 e601
3 | 呼吸道七项病毒抗原联合检测 | 1.用途:准确、有效、快速的检出常见的七种呼吸道病毒抗原：甲型流感病毒，乙型流感病毒，呼吸道合胞病毒，腺病毒，副流感病毒1型，副流感病毒2型，副流感病毒3型。
2.检测方法学：直接免疫荧光法
3.需要质控品