投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FYYN2024057
眉山市妇幼保健院

（X射线设备技术维保服务）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
一、报价表
1.1 综合报价表
	项目名称
	设备名称/品牌型号
	数量
	单位
	 年度最高限价（元）
	服务期限

	X射线设备技术维保服务
	移动式数字化医用X射线摄影系统/联影 uDR 370i
	1
	年度
	50000
	1年

	
	数字乳腺钼靶X射线摄影系统/豪洛捷钼靶 Selenia Dimensions
	1
	
	
	


注：本项目投标人报价为履行合同服务的全部费用及税金（包括但不限于维护费、人工费、交通费等），采购人不再支付其他任何费用。

二、技术参数响应表

	技术参数
	响应情况

	技术要求
	1、技术维保服务需求：

提供不限次数的现场人工服务，电话支持，远程在线支持等服务。维修更换配件后的技术指标，需达到该设备原有的功能和技术要求。
2、技术维保服务内容:
2.1、包含每年不少于4次定期机器维护及图像质量检查、不定次数机器维修（包含人工费、差旅费）并提供相应的工单。
2.2、提供预防性保养服务，制定年度保养计划，根据保养计划提供每年不少于4次保养，以保证设备处于无故障运行状态。每次保养后需做好相关记录，维保记录每年提交一次。
2.3、在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365天每天24小时计算，即每年停机维修时间不超过18天（超过一天顺延一天服务期限），每年统计一次，并将统计结果以年为结算周期抄送至放射科及医学装备部。
2.4、提供24小时的远程在线应用培训服务，且每年为科室提供不少于两次的线下培训，培训内容包括但不限于：临床应用培训， 工程管理培训，工程技术人员培训，且科室可根据自己需求选择培训内容，上诉所有培训须有相应的培训记录。
2.5、维保公司提供维保合同内设备的年度维修总结报告，报告中需针对本年维修内容进行原因分析。
2.6、本项目维保费不含更换配件，若维保服务期间需更换配件，投标人须提供低于配件市场价8折以内同等质量要求的配件报价，提请采购人同意后按采购人相关要求执行。

2.7、投标人须提供24小时响应的报修电话，服务期内保证报修电话24小时响应，如须工程师到场解决的应在4小时内到达现场进行故障判定。

3、技术维保服务项目人员要求：

3.1、全日制大专及以上学历，并具备医疗设备应用技术相关专业的证书(证书查询截图及在职证明材料)；

3.2、具备辐射安全与防护培训合格证书证书查询截图及在职证明材料。
4、专业维修工具要求（需提供以下所有维修工具图片和校准证明文件的扫描件）：

①双通道数字示波器；

②高精度直流稳压稳流开关电源；

③数显卡尺；

④数显温湿度计；

⑤数字万用表；

⑥鱼雷式水平尺.

5、技术维保服务项目需提供以下方案：

（1）计划保养与深度保养方案；

（2）维保服务管理机制；
（3）人员配置方案；
（4）维保质量保障方案；
（5）应急预案及解决方案。
6、本次X射线设备技术维保服务最高限价为伍万元。
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况

	1
	服务期限：医院将与中标人签订 1年服务合同。
	

	2
	付款方式：  

中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。

乙方按合同要求完成维保服务后，供应商需将1年内的维修、维保、质控等资料整理成册，并按合同出具《付款申请》，由使用科室主任和装备部工程师确认厂家是否按照合同条款响应、由使用科室主任在《付款申请》上签字同意付款后和发票、合同复印件一并交装备部，装备部审核后，60日内医院支付一年本项目服务款。
	

	3
	其他要求

3.1中标人提供的服务必须按照合同约定执行。 对于未按照合同约 定要求及执行的服务，应按医院要求完成整改。整改不合格的，医院有权解除本合同并由中标人赔偿医院全部损失（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

3.2在本合同履行期间，若中标人的法定代表人、企业资质、企业规模、企业股权等发生变化，应及时以书面形式通知医院。

3.3中标人需根据服务方案定期、及时向医院方提供维护保养服务，并保证医院方的设备处于优良运行状态。如果因维护保养质量问题、保养不及时等引发的法律纠纷、医疗纠纷、医疗事故，中标人除配合医院方积极妥善处理外，中标人还应赔偿由此给医院方、医院方员工或医院方患者带来的全部损失、损害（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）

3.4中标人保证在合同有效期内服务价格不上涨，但可根据市场价格行情适当下调。

3.5中标人承诺提供的全部服务不存在任何知识产权争议或其他纠纷，如因此造成中标人无法正常服务或第三方向医院方主张权利等纠纷，均与医院方无关，由中标人自行解决并承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

3.6中标人同意对合同执行期间对方提供的资料信息予以保密，并在合同终止后长期保密，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由泄露方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

3.7一方在执行合同时因触犯中华人民共和国法律法规，并经国家相关部门确认，另一方有权解除合同。触犯方应赔偿另一方相关经济损失，承担法律责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

3.8中标人需提供维保设备的易损件清单及市场价格。
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件。
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
八、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指满足需求的条件且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；
（四）采购任务变更或取消的。
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