投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FYYN2024063
眉山市妇幼保健院

（体质监测促进及心身交互干预系统）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
一、报价表
1.1 综合报价表
	项目名称
	数量
	单位
	最高限价（万元）

	体质监测促进及心身交互干预系统
	1
	套
	29


注：本项目为体质监测促进及心身交互干预系统的全部费用，包括但不限于履行本合同义务的系统软件费、人工费、安装调试费、税金等。

二、技术参数响应表

	技术参数（以下要求均为实质性要求，不允许偏离）
	响应情况

	体质监测促进及心身交互干预系统
	一、体质监测与促进模块

1、具备自动测试及回传肺活量结果。

2、具备自动测试及回传握力结果、支持语音提示

3、具备自动监测记录三次恢复心率

4、具备自动俯卧撑测试，支持语音播报、支持自动识别姿势

5、具备自动仰卧起坐测试，支持语音播报、支持自动识别姿势

6、具备自动纵跳下肢肌力测试，支持语音播报、支持自动识别姿势

7、具备自动选择反应时测试，系统自动计算反应时

8、具备自动坐位体前屈柔韧度测试，系统自动计算，支持自动识别姿势 

9、具备自动闭眼单脚站立稳定能力测试，支持自动识别姿势

10、具备自动根据年龄、性别自动匹配监测项目

11、具备支持体质监测分析结果及建议
	

	
	二、沉浸式心身交互干预模块

1、可实现语音与场景变化同步交互功能

2、可实现动作与场景变化同步交互功能

3、具有交互式冥想干预功能

4、具有交互式接纳干预功能

5、具有交互式积极干预功能

6、具有交互式宣泄干预功能

7、近景短焦投影和雷达扫描功能

8、墙面显示亮度：4000流明

9、墙面显示分辨率：1920*1200

10、墙面显示技术：3LCD

11、墙面显示对比度：2500000:1

12扫描频率：水平15-92kHz，垂直50-85Hz

聚焦比：1.35X

色彩数目：10.7亿色

15、梯形校验：水平±3度，垂直±3度

16、支持二维码扫码快速登录体质监测促进及心身交互干预系统
	

	
	安全运动促进模块

1、具有可交互的无穿戴式动作安全运动监测干预功能。      

2、监测运动者的心率等参数，设置个人运动安全上下限，给予预警提示。

3、运动干预项目包括但不限于：瑜伽、太极、体质、减重子模块。

4、具有安全运动模块与沉浸式心身交互干预模块可在同一界面，共用雷达系统。

5、系统采用计算机视觉动作识别、三维重建、动态骨骼驱动等非穿戴式技术，对受测人动作轨迹进行捕捉，获得人体各关键点的空间运动信息。


	

	
	四、功能动作评估模块

1、系统采用多设备协同，由智能运动功能评测端与自助式智能训练镜组成

2、智能运动功能评测端自动识别人体关键点25 个（头部、颈部、面部、胸部、腹部、左/右肩、左/右肘、左/右腕、左/右手、左/右髋、左/右股、左/右膝、左/右踝、左/右足跟、左/右足尖）

3、智能运动功能评测端支持扩展三维运动学解析模块，实现速度、角度、加速度、角速度等数据输出，并可进行坐标轴和基准面的投影。

4、利用软件对骨骼进行权重绑定，动态调整骨骼的网格形变算法，并基于权重重新计算骨骼蒙皮，智能运动功能评测端支持使用采集的数据实时精准地驱动模型运动，模型动作与人体动作同步。

5、智能运动功能评测端可立即进行拍摄采集分析。

6、智能运动功能评测端包含动作模式评估，具有以下内容：深蹲、跨栏步、弓箭步、纵跳、直腿高抬、稳定性俯卧撑、旋转稳定性等功能动作。

7、智能运动功能评测端包含运动功能评价体系，具有以下内容：肩关节活动度和稳定性、躯干灵活性、髋膝踝关节过活动度、躯干矢状面稳定性和额状面稳定性、下蹲稳定性。

8、智能运动功能评测端能够对受测人运动能力进行全面评估，包含：综合评估、单项能力评估、核心稳定性评估等多种评估方式，评估结果以直观的图表方式呈现。9、智能运动功能评测端包含智能处方推荐引擎：能够根据受测人运动能力评估结果，自动设置个性化运动处方。

10、智能运动功能评测端包含针对特定动作的大数据统计结果，可以查看特定动作的群体分布特征；并评价受试人员单项能力在人群运动能力分布曲线中的位置

11、智能运动功能评测端根据评测结果归纳总结，智能判断身体弱环

12、自助式智能训练镜包含训练动作引导、训练影像反馈功能，能清晰体现训练人员影像、动作引导影像。

13、自助式智能训练镜可通过扫描评测报告中的二维码快速生成针对性的训练内容。

14、自助式智能训练镜包含不低于300 项针对训练伤开发的纠正运动处方，解决训练中的灵活性和稳定性等功能性问题

15、自助式智能训练镜处方库中的训练内容包含以下训练方式：静态拉伸、动态拉伸、筋膜放松、稳定性训练等内容。
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况

	1
	服务期限：在采购合同签定后60日内安装调试完成并交付采购人使用

免费保修维护升级期限：3年
	

	2
	服务地点：眉山市妇幼保健院
	

	3
	付款方式：合同签订后15日内支付30%预付款，系统安装及调试达到使用要求且经采购人验收确认后，采购人在收到中标人开具的符合要求的发票后15个工作日内一次性付清全款。中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的增值税普通发票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，应及时以书面方式通知采购人。
	

	4
	服务要求：1. 售后服务响应时间不低于如下标准：在接到采购人的通知后 1 小时内做出明确的响应和安排，如果需要现场服务的，现场服务团队将在48小时内达到现场；在 4 小时内做出故障诊断报告。常规故障 8 小时内解决。

2.因采购人工作场所装修、搬迁等原因，系统需要转移运行场地的，中标人须配合相关工作，包含且不限于前置机配置，客户端配置等。

3. 供应商保证所提供的产品、服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。 供应商应当对与医院签订的合同内容及在签订、履行相关合同过程中知悉或获得的所 有有关医院的商业机密、客户资料等信息予以保密并签署保密协议，最终提交文档格 式以医院要求的格式为准。
	

	5
	 验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库{2016}205号）的要求进行验收，以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件。
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
八、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指满足需求的条件且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的；
（四）采购任务变更或取消的。
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