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一、项目基本信息

（一）项目预算情况
	项目编号
	项目名称
	服务对象
	项目预算

	EFLH2024015
	后勤五金维修耗材和安保消防器材供应服务
	四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）
	30万元

	
	
	眉山市妇幼保健院
	16万元


（二）项目报价要求
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	折扣比例（%）

	后勤五金维修耗材和安保消防器材供应服务
	项
	%
	
100.00
	百分比
	


报价说明：

1.供应商报价包含完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。
2.本项目按单价折扣率进行报价,所有报价产品统一折扣率。
3.本项目按照最终成交单价据实结算，成交单价=单价限价×折扣比例（最终成交价四舍五入，保留两位小数）。

4.本项目按不高于预算总金额每季度据实结算。
二、 后勤五金维修耗材及消防器材清单
	说明：品牌作为质量参考将会签入合同 ，不得提供低于参考品牌质量的货物。
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	单价限价（元）
	现使用品牌（质量参考）

	1
	10KV高压验电器
	伸缩式验电器
	支
	82.40 
	/

	2
	智能灯控开关
	规格：12路；
	个
	962.87 
	正泰

	3
	拉马
	规格：3爪，10英寸250mm，可转换为2爪
	个
	95.33 
	/

	4
	双电源自动切换开关
	5TR1 4P/125APC级
	个
	4100.00 
	西门子

	5
	双电源自动切换开关
	3KC8438-0CA22-0GA3，250A
	个
	7600.00 
	西门子

	6
	BACnet I/O拓展模块
	通用型
	台
	2010.71 
	/

	7
	LED灯管
	功率：18W；长度：1200cm；
	支
	20.14 
	雷士

	8
	LED灯管
	功率：18W；长度：600mm；
	支
	19.34 
	雷士

	9
	LED灯架
	规格：T8型，长度1200mm
	支
	28.31 
	/

	10
	LED栅格灯架
	规格：T8型双灯，长度1200mm
	支
	43.41 
	/

	11
	LED栅格灯架
	规格：T8型三灯，尺寸：600mm*600mm
	支
	83.06 
	/

	12
	LED驱动电源
	输出：42v-68v ，600mA；
	个
	75.00 
	雷士

	13
	LED灯条
	长度：50cm；配驱动电源
	根
	43.41 
	雷士

	14
	LED灯条
	长度：120cm；配驱动电源
	根
	46.25 
	雷士

	15
	LED支架三防
	长规格：T8型双灯，长度1200mm
	套
	62.62 
	/

	16
	PPR管
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	米
	8.58 
	/

	17
	PPR管
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	米
	6.27 
	/

	18
	PPR管
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	米
	5.32 
	/

	19
	PPR截止阀
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	15.09 
	/

	20
	PPR截止阀
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	13.38 
	/

	21
	PPR截止阀
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	11.55 
	/

	22
	PPR内丝三通
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	6.27 
	/

	23
	PPR内丝三通
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	4.40 
	/

	24
	PPR内丝三通
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	2.61 
	/

	25
	PPR内丝弯头
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	4.51 
	/

	26
	PPR内丝弯头
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	3.99 
	/

	27
	PPR内丝弯头
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	3.52 
	/

	28
	PPR球阀
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	4.14 
	/

	29
	PPR球阀
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	4.54 
	/

	30
	PPR球阀
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	3.11 
	/

	31
	PPR三通
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	1.68 
	/

	32
	PPR三通
	规格：直径φ25mm变φ20mm；材质：PPR
	个
	1.41 
	/

	33
	PPR三通
	规格：直径φ32mm变φ20mm；材质：PPR
	个
	2.19 
	/

	34
	PPR三通
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	1.54 
	/

	35
	PPR三通
	规格：直径φ32mm变φ25mm；材质：PPR
	个
	4.71 
	/

	36
	PPR三通
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	1.00 
	/

	37
	PPR弯头
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	0.71 
	/

	38
	PPR弯头
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	1.50 
	/

	39
	PPR弯头
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	0.80 
	/

	40
	PPR直接
	规格：直径φ32mm；材质：PPR
	个
	0.97 
	/

	41
	PPR直接
	规格：直径φ25mm；材质：PPR
	个
	0.66 
	/

	42
	PPR直接
	规格：直径φ20mm；材质：PPR
	个
	0.37 
	/

	43
	PVC变径三通
	规格：De150mm变De100mm；材质：PVC
	个
	25.22 
	/

	44
	PVC变径三通
	规格：De100mm变De75mm；材质：PVC
	个
	10.09 
	/

	45
	PVC变径三通
	规格：De100mm变De50mm；材质：PVC
	个
	9.83 
	/

	46
	PVC变径三通
	规格：De75mm变De50mm；材质：PVC
	个
	6.11 
	/

	47
	PVC存水弯
	规格：De150mm；材质：PVC
	个
	22.62 
	/

	48
	PVC存水弯
	规格：De100mm；材质：PVC
	个
	9.99 
	/

	49
	PVC存水弯
	规格：De75mm；材质：PVC
	个
	8.41 
	/

	50
	PVC存水弯
	规格：De50mm；材质：PVC
	个
	7.29 
	/

	51
	PVC防臭地漏
	规格：直径75mm；材质：PVC
	个
	7.32 
	/

	52
	PVC防臭地漏
	规格：直径50mm；材质：PVC
	个
	6.32 
	/

	53
	PVC管
	规格：De150mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	65.00 
	/

	54
	PVC管
	规格：De75mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	30.00 
	/

	55
	PVC管
	规格：De100mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	48.00 
	/

	56
	PVC管
	规格：De50mm；PVC 材质,抗压,耐腐蚀
	米
	6.00 
	/

	57
	PVC胶
	规格：500ml/瓶
	瓶
	12.50 
	/

	58
	PVC线槽
	材质：PVC；规格:24*14mm,白色，阻燃，每根≥3.5米
	根
	3.06 
	/

	59
	PVC线槽
	材质：PVC； 规格:39*18mm,白色，每根≥3.5米
	根
	6.00 
	/

	60
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径20mm，每根≥3.5米
	根
	2.50 
	/

	61
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径25mm，每根≥3.5米
	根
	5.76 
	/

	62
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径32mm，每根≥3.5米
	根
	10.67 
	/

	63
	PVC线管
	PVC 材质,绝缘,阻燃,直径15mm，每根≥3.5米
	根
	2.00 
	/

	64
	PVC斜三通
	PVC 材质;规格：De150mm
	个
	38.38 
	/

	65
	PVC斜三通
	PVC 材质;;规格：De100mm
	个
	15.84 
	/

	66
	PVC斜三通
	PVC 材质;;规格：De75mm
	个
	7.47 
	/

	67
	PVC斜三通
	PVC 材质;;规格：De50mm
	个
	3.69 
	/

	68
	PVC正三通
	PVC 材质;;规格：De150mm
	个
	25.35 
	/

	69
	PVC正三通
	PVC 材质;;规格：De100mm
	个
	9.97 
	/

	70
	PVC正三通
	PVC 材质;;规格：De75mm
	个
	7.34 
	/

	71
	PVC正三通
	PVC 材质;;规格：De50mm
	个
	5.40 
	/

	72
	室内木门锁芯
	通用型
	把
	15.68 
	/

	73
	室内木门锁体
	304不锈钢，中心距：60mm；锁边距：45mm；总长180mm；锁舌距75mm;锁体长度135mm
	个
	30.00 
	/

	74
	Y型过滤器
	材质：304不锈钢，直径：32mm
	个
	156.93 
	/

	75
	Y型过滤器
	材质：304不锈钢，直径：50mm
	个
	243.02 
	/

	76
	安全抓杆
	材质：不锈钢；安装方式：打孔式
	个
	109.02 
	/

	77
	按钮开关
	一常开.一常闭.红色，AC220V
	只
	105.44 
	/

	78
	按钮开关
	一常开.一常闭.绿色，AC220V
	只
	13.40 
	/

	79
	旋钮开关
	一常开.一常闭 AC220V
	只
	55.92 
	/

	80
	暗盒修复器
	规格：86型
	个
	221.83 
	/

	81
	把手对夹式蝶阀
	通用型
	个
	305.85 
	/

	82
	标件螺丝
	规格：M6X20
	套
	0.27 
	/

	83
	标件螺丝
	规格：M6X30
	套
	0.38 
	/

	84
	标件螺丝
	规格：M6X40
	套
	0.50 
	/

	85
	标件螺丝
	规格：M8X20
	套
	0.64 
	/

	86
	标件螺丝
	规格：M8X30
	套
	0.84 
	/

	87
	标件螺丝
	规格：M8X40
	套
	0.36 
	/

	88
	标件螺丝
	规格：M10X40
	套
	1.07 
	/

	89
	标件螺丝
	规格：M12X40
	套
	1.21 
	/

	90
	表弯
	规格：内牙M20*1.5，外丝4分
	根
	9.67 
	/

	91
	玻璃胶
	0级防霉、不易变黄、不易收缩、不易开裂、不易腐蚀、持久密封、防水防漏、绿色环保、符合国家环保要求，
	瓶
	20.00 
	硅宝

	92
	玻璃门地弹簧
	规格：地弹+上夹+下夹+双曲夹
	只
	521.08 
	/

	93
	剥线钳
	规格：182mm×26mm
	把
	40.35 
	/

	94
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	1186.60 
	/

	95
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	247.22 
	/

	96
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	758.49 
	/

	97
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	408.51 
	/

	98
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	333.93 
	/

	99
	不锈钢波纹补偿器
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	209.84 
	/

	100
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	346.20 
	/

	101
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN200
	个
	274.69 
	/

	102
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	228.20 
	/

	103
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	58.42 
	/

	104
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	134.70 
	/

	105
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	61.30 
	/

	106
	不锈钢法兰
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	98.83 
	/

	107
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	584.33 
	/

	108
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN200
	个
	449.33 
	/

	109
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	358.24 
	/

	110
	不锈钢法兰盲板
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	229.85 
	/

	111
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：600mm
	根
	328.03 
	/

	112
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：800mm
	根
	303.49 
	/

	113
	万用表
	显示方式：数显式
	台
	300.00 
	胜利

	114
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：1200mm
	根
	368.15 
	/

	115
	不锈钢高压连接管
	材质：不锈钢；直径：300mm
	根
	165.66 
	/

	116
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN250
	米
	560.35 
	/

	117
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN65
	米
	251.38 
	/

	118
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN50
	米
	153.39 
	/

	119
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN40
	米
	115.25 
	/

	120
	不锈钢管
	材质：不锈钢；规格：DN32
	米
	104.35 
	/

	121
	不锈钢减压阀
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	251.57 
	/

	122
	不锈钢减压阀
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	285.79 
	/

	123
	不锈钢减压阀
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	345.02 
	/

	124
	不锈钢内丝三通
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	8.68 
	/

	125
	不锈钢外丝三通
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	10.52 
	/

	126
	不锈钢外丝直接
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	4.70 
	/

	127
	不锈钢外丝直接
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	4.42 
	/

	128
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN65
	个
	191.15 
	/

	129
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN50
	个
	191.15 
	/

	130
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN50
	个
	115.91 
	/

	131
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN32
	个
	114.03 
	/

	132
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN25
	个
	114.03 
	/

	133
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN20
	个
	114.03 
	/

	134
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN40
	个
	114.03 
	/

	135
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN40
	个
	69.75 
	/

	136
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN32
	个
	69.75 
	/

	137
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN25
	个
	69.75 
	/

	138
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN20
	个
	69.75 
	/

	139
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN15
	个
	69.75 
	/

	140
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN32
	个
	53.04 
	/

	141
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN25
	个
	53.04 
	/

	142
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN20
	个
	53.04 
	/

	143
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN15
	个
	53.04 
	/

	144
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN25
	个
	56.02 
	/

	145
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN20
	个
	56.02 
	/

	146
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN15
	个
	56.02 
	/

	147
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN20
	个
	33.74 
	/

	148
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN15
	个
	33.74 
	/

	149
	不锈钢压接变径三通
	材质：不锈钢；规格：DN20变DN15
	个
	33.74 
	/

	150
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN65
	个
	140.17 
	/

	151
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN100变DN50
	个
	148.67 
	/

	152
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN50
	个
	97.46 
	/

	153
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN40
	个
	97.46 
	/

	154
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN65变DN32
	个
	104.07 
	/

	155
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN40
	个
	69.99 
	/

	156
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN32
	个
	69.99 
	/

	157
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN25
	个
	70.93 
	/

	158
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN20
	个
	71.88 
	/

	159
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN32
	个
	38.32 
	/

	160
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN50变DN15
	个
	73.76 
	/

	161
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN25
	个
	38.32 
	/

	162
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN20
	个
	39.26 
	/

	163
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN40变DN15
	个
	39.26 
	/

	164
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN25
	个
	33.08 
	/

	165
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN20
	个
	33.08 
	/

	166
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN32变DN15
	个
	33.08 
	/

	167
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN20
	个
	23.47 
	/

	168
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN25变DN15
	个
	26.30 
	/

	169
	不锈钢压接变径直接
	材质：不锈钢；规格：DN20变DN15
	个
	21.58 
	/

	170
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	119.36 
	/

	171
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	112.61 
	/

	172
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	69.28 
	/

	173
	不锈钢压接带内丝活接弯头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	65.86 
	/

	174
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	65.86 
	/

	175
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	63.47 
	/

	176
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	74.51 
	/

	177
	不锈钢压接带内丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	49.81 
	/

	178
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	47.66 
	/

	179
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	58.46 
	/

	180
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	47.66 
	/

	181
	不锈钢压接带外丝弯头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	49.81 
	/

	182
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	64.09 
	/

	183
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	55.50 
	/

	184
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	50.59 
	/

	185
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	48.13 
	/

	186
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	39.45 
	/

	187
	不锈钢压接活接
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	41.29 
	/

	188
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	46.81 
	/

	189
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	48.46 
	/

	190
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	33.74 
	/

	191
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	42.94 
	/

	192
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	54.88 
	/

	193
	不锈钢压接内丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	62.52 
	/

	194
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN250
	个
	541.09 
	/

	195
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN200
	个
	290.74 
	/

	196
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN150
	个
	172.18 
	/

	197
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	47.90 
	/

	198
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	125.83 
	/

	199
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	82.59 
	/

	200
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	44.88 
	/

	201
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	30.95 
	/

	202
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	47.99 
	/

	203
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	29.48 
	/

	204
	不锈钢压接三通
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	29.75 
	/

	205
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	50.31 
	/

	206
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	40.44 
	/

	207
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	36.76 
	/

	208
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	32.77 
	/

	209
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	25.01 
	/

	210
	不锈钢压接外丝接头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	27.84 
	/

	211
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	107.80 
	/

	212
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	89.25 
	/

	213
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	46.20 
	/

	214
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	43.13 
	/

	215
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	40.37 
	/

	216
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	28.22 
	/

	217
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	27.60 
	/

	218
	不锈钢压接弯头45º
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	26.38 
	/

	219
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	143.86 
	/

	220
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	111.85 
	/

	221
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	49.60 
	/

	222
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	45.00 
	/

	223
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	43.69 
	/

	224
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	35.32 
	/

	225
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	29.49 
	/

	226
	不锈钢压接弯头90º
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	29.21 
	/

	227
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	35.67 
	/

	228
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	146.36 
	/

	229
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	128.56 
	/

	230
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	64.68 
	/

	231
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	60.03 
	/

	232
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	60.34 
	/

	233
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	67.39 
	/

	234
	不锈钢压接直接
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	59.42 
	/

	235
	不锈钢浮球阀
	材质：不锈钢
	个
	55.33 
	/

	236
	不锈钢闸阀
	规格：DN200，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)250；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	5534.00 
	/

	237
	不锈钢闸阀
	规格：DN150，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)150；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	3389.00 
	/

	238
	不锈钢闸阀
	规格：DN100，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)250；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	2500.00 
	/

	239
	不锈钢闸阀
	规格：DN65，型号：Z41W-16P；公称直径DN(mm)250；公称压力PN(MPa)1.6；阀体材质：304；不锈钢密封面材料由阀体材料直接加工；传动方式：手动连接方式：法兰式
	个
	1341.36 
	/

	240
	彩钢门锁
	把手
	把
	68.19 
	/

	241
	彩钢门锁
	球形
	把
	62.06 
	/

	242
	插座
	86型暗装.5孔.10A，阻燃 
	只
	15.00 
	公牛

	243
	插座
	86型暗装.3孔.16A，阻燃 
	只
	16.00 
	公牛

	244
	冲击钻头
	规格：φ6mm
	只
	6.86 
	/

	245
	冲击钻头
	规格：φ8mm
	只
	7.10 
	/

	246
	冲击钻头
	规格：φ10mm
	只
	8.11 
	/

	247
	冲击钻头
	规格：φ12mm
	只
	8.23 
	/

	248
	冲击钻头
	规格：φ32mm
	只
	60.88 
	/

	249
	充电式热风枪
	通用型
	把
	683.92 
	/

	250
	抽屉滑轨
	规格：10寸，二节
	付
	16.27 
	/

	251
	抽屉滑轨
	规格：12寸，二节
	付
	18.45 
	/

	252
	抽屉滑轨
	规格：14寸，二节
	付
	22.46 
	/

	253
	抽屉滑轨
	规格：16寸，二节
	付
	31.85 
	/

	254
	抽屉滑轨
	规格：20寸，二节
	付
	35.86 
	/

	255
	抽屉锁
	规格：通用
	只
	6.55 
	/

	256
	除锈剂
	规格：250ml/瓶
	瓶
	18.16 
	/

	257
	大割刀
	通用型
	把
	99.58 
	/

	258
	呆板手
	规格：6mm到27mm，双头
	套
	67.01 
	/

	259
	地漏
	材质：304特点：防臭、防虫、排水快适用管径：50～75mm
	个
	20.00 
	/

	260
	PVC防臭地漏
	75mm材质：PVC
	个
	4.00 
	/

	261
	PVC防臭地漏
	50mm材质：PVC
	个
	3.00 
	/

	262
	灯泡
	工作电压AC220V，螺纹LED
	只
	17.17 
	/

	263
	灯泡
	工作电压DC36V 钨丝，螺纹口
	只
	20.00 
	/

	264
	电笔
	规格：100-250V 氖管式，
	只
	5.00 
	际工

	265
	电筒
	LED
	只
	13.02 
	/

	266
	堵漏剂
	规格：1kg
	公斤
	22.76 
	/

	267
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	4.00 
	/

	268
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	4.00 
	/

	269
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	6.00 
	/

	270
	堵头
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	5.00 
	/

	271
	断桥门把手
	通用型
	个
	9.71 
	/

	272
	断桥门锁体
	通用型
	个
	10.66 
	/

	273
	断桥门锁芯
	通用型
	个
	10.66 
	/

	274
	多功能剥线钳
	通用型
	把
	31.85 
	/

	275
	翻版式面盆下水
	通用型
	个
	25.00 
	/

	276
	面盆下水套件
	材质:ABS、防堵、隔臭，适用管径 40mm
翻板板下水器，连接软管
	个
	30.00 
	/

	277
	防盗门锁体
	通用型
	把
	101.47 
	/

	278
	防盗门锁芯
	通用型
	把
	35.86 
	/

	279
	防洪沙袋
	含沙，每袋重不低于15公斤，25*70cm
	袋
	45.00 
	/

	280
	防火门不锈钢拉手
	材质：不锈钢 长度300MM-500MM
	副
	30.33 
	/

	281
	防火门锁体
	通用型
	把
	83.06 
	/

	282
	防火门锁芯
	通用型
	把
	30.00 
	/

	283
	废液桶
	规格：30L，加厚耐酸碱
	个
	50.00 
	/

	284
	浮球阀
	通用型
	只
	30.00 
	/

	285
	感应水龙头
	电源：交流，感应距离：100mm～320mm，使用环境：1~55℃，吐水口：带起泡器；
	套
	769.50 
	九牧

	286
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN100
	个
	98.40 
	/

	287
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN65
	个
	105.15 
	/

	288
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN50
	个
	98.40 
	/

	289
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN40
	个
	96.56 
	/

	290
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN32
	个
	94.11 
	/

	291
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN25
	个
	92.27 
	/

	292
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN20
	个
	89.20 
	/

	293
	哈夫节
	材质：不锈钢；规格：DN15
	个
	86.13 
	/

	294
	钢垫圈
	通用型
	个
	24.06 
	/

	295
	钢锯
	Q195碳素钢，功能：锯铁
	把
	16.70 
	/

	296
	钢锯
	Q195碳素钢，功能：锯木
	把
	15.33 
	/

	297
	钢丝钳
	规格;6寸
	只
	18.26 
	世达

	298
	钢丝钳
	规格;7寸
	只
	20.90 
	世达

	299
	钢丝钳
	规格;8寸
	只
	23.40 
	世达

	300
	高弯水龙头
	材质：低铅铜锌合金主体、陶瓷阀芯，底座直径：50mm出水方式：冷热出水
	套
	248.40 
	九牧

	301
	挂衣钩
	不锈钢5钩
	个
	25.00 
	/

	302
	挂衣钩
	不锈钢6钩
	个
	30.00 
	/

	303
	挂衣钩
	不锈钢单钩
	个
	5.00 
	/

	304
	管钳
	规格：8寸
	只
	23.87 
	世达

	305
	管钳
	规格：10寸
	只
	28.07 
	世达

	306
	管钳
	规格：12寸
	只
	32.28 
	世达

	307
	硅胶垫圈
	规格：DN250
	个
	9.81 
	/

	308
	硅胶垫圈
	规格：DN200
	个
	7.35 
	/

	309
	硅胶垫圈
	规格：DN150
	个
	6.13 
	/

	310
	硅胶垫圈
	规格：DN100
	个
	3.67 
	/

	311
	硅胶垫圈
	规格：DN65
	个
	2.44 
	/

	312
	硅胶垫圈
	规格：DN50
	个
	1.95 
	/

	313
	硅胶垫圈
	规格：DN40
	个
	1.46 
	/

	314
	硅胶垫圈
	规格：DN32
	个
	1.22 
	/

	315
	硅胶垫圈
	规格：DN25
	个
	0.97 
	/

	316
	硅胶垫圈
	规格：DN20
	个
	0.97 
	/

	317
	硅胶垫圈
	规格：DN15
	个
	0.97 
	/

	318
	合金开孔器
	规格：15mm
	只
	14.86 
	/

	319
	合金开孔器
	规格：25mm
	只
	18.12 
	/

	320
	合金开孔器
	规格：35mm
	只
	20.90 
	/

	321
	合金开孔器
	规格：45mm
	只
	24.30 
	/

	322
	合金开孔器
	规格：100mm
	只
	37.99 
	/

	323
	花洒
	通用型
	个
	18.63 
	/

	324
	黄蜡管
	规格：φ20mm
	根
	11.27 
	/

	325
	黄蜡管
	规格：φ16mm
	根
	9.71 
	/

	326
	黄蜡管
	规格：φ14mm
	根
	8.46 
	/

	327
	黄蜡管
	规格：φ12mm
	根
	7.33 
	/

	328
	黄蜡管
	规格：φ10mm
	根
	6.27 
	/

	329
	黄蜡管
	规格：φ8mm
	根
	4.26 
	/

	330
	黄蜡管
	规格：φ6mm
	根
	3.22 
	/

	331
	活动扳手
	规格：250，CR-V钢锻造
	把
	27.98 
	/

	332
	活动扳手
	规格：350，CR-V钢锻造
	只
	50.92 
	/

	333
	活动扳手
	规格：450，CR-V钢锻造
	把
	73.86 
	/

	334
	棘轮扳手
	14件套装
	套
	565.87 
	世达

	335
	棘轮式电缆剪刀
	可剪直径10CM内电缆
	把
	643.33 
	/

	336
	加长水嘴
	优选黄铜，晶钻电镀，单出水
	个
	8.98 
	/

	337
	尖嘴钳
	规格;6寸
	只
	14.83 
	世达

	338
	交流接触器
	规格：65-30-11-80
	只
	231.70 
	正泰

	339
	交流接触器
	规格：80-30-11-80
	只
	253.41 
	正泰

	340
	交流接触器
	规格：25-30-10-80
	只
	212.53 
	正泰

	341
	交流接触器
	规格：40-30-10-80
	只
	182.70 
	正泰

	342
	胶枪
	通用型
	把
	25.34 
	/

	343
	三角阀
	通用型
	个
	39.40 
	/

	344
	角铝
	规格：40mm*40mm
	米
	40.00 
	/

	345
	角磨机
	锂电池
	只
	815.13 
	/

	346
	足踏延时阀
	规格：175mm×142mm材质：精铜铸造主体
	个
	250.00 
	九牧

	347
	截止阀
	通用型
	个
	54.27 
	/

	348
	金属编织软管
	规格：DN15，长度：800mm，
	根
	24.74 
	/

	349
	金属法兰垫
	通用型
	片
	3.27 
	/

	350
	金属膨胀栓
	规格：M6*100
	个
	7.19 
	/

	351
	金属膨胀栓
	规格：M8*100
	个
	8.66 
	/

	352
	金属膨胀栓
	规格：M10*100
	个
	9.71 
	/

	353
	金属膨胀栓
	规格：M12*100
	个
	10.74 
	/

	354
	卷尺
	规格：8M
	个
	13.11 
	/

	355
	矿棉天花板
	593*593*16mm医疗专用板
	片
	35.00 
	/

	356
	劳保鞋
	通用型
	双
	82.35 
	/

	357
	立柱盆
	通用型
	套
	150.00 
	/

	358
	淋浴混合阀
	通用型
	个
	147.49 
	/

	359
	零线排
	桥型零线排.10孔材质：铜端子/塑料外壳，螺丝镀层：表面镀锌，产品接口：螺丝固定，适用设备：零线或地线扩展连接
	条
	6.00 
	/

	360
	六位明装盒
	6回路明装，冷轧钢板0.8mm，IP40防护等级
	个
	110.00 
	正泰

	361
	螺栓
	规格：M8*100
	套
	8.20 
	/

	362
	螺栓
	规格：M8*20
	套
	8.11 
	/

	363
	螺栓
	规格：M6*60
	套
	7.17 
	/

	364
	螺栓
	规格：M6*30
	套
	6.67 
	/

	365
	螺栓
	规格：M6*25
	套
	5.72 
	/

	366
	螺丝刀
	规格：十字，M6*100
	只
	5.77 
	/

	367
	螺丝刀
	规格：十字，M6*200
	只
	7.50 
	/

	368
	螺丝刀
	规格：一字，M6*100
	只
	5.77 
	/

	369
	螺丝刀
	规格：一字，M6*200
	只
	7.50 
	/

	370
	铝箔布
	通用型
	卷
	115.87 
	/

	371
	铝合金线槽
	半弧形，内宽40mm，外宽：60mm，内高15mm，外高15mm
	米
	20.00 
	/

	372
	麻花钻头
	规格：M3.2
	只
	2.49 
	/

	373
	麻花钻头
	规格：M4
	只
	4.03 
	/

	374
	麻花钻头
	规格：M5
	只
	5.34 
	/

	375
	麻花钻头
	规格：M6
	只
	7.80 
	/

	376
	麻花钻头
	规格：M8
	只
	14.22 
	/

	377
	麻花钻头
	规格：M10
	只
	20.50 
	/

	378
	麻花钻头
	规格：M12
	只
	31.33 
	/

	379
	马桶进水阀
	防倒流虹吸装置，加厚ABS材料26cm
	套
	41.00 
	九牧

	380
	密封胶
	规格：300ml
	只
	22.27 
	/

	381
	明装盒
	规格：86型
	个
	8.00 
	/

	382
	内六角扳手
	规格：1.5-10mm
	套
	30.00 
	世达

	383
	尼龙接线端子
	通用型
	排
	12.03 
	/

	384
	吸顶排气扇
	规格：300mmx300mm
	个
	180.00 
	正野

	385
	抛光片
	通用型
	片
	1.85 
	/

	386
	配电箱
	通用型
	套
	259.59 
	/

	387
	钳形表
	通用型
	只
	300.00 
	胜利

	388
	翘板开关
	规格：86型
	只
	70.32 
	/

	389
	切割片
	通用型
	片
	7.99 
	/

	390
	卫生间疏通剂
	通用型
	瓶
	26.89 
	/

	391
	全铜减压阀
	规格：DN40，材质：全铜
	个
	61.87 
	/

	392
	全铜减压阀
	规格：DN50，材质：全铜
	个
	77.96 
	/

	393
	全铜减压阀
	规格：DN32，材质：全铜
	个
	52.15 
	/

	394
	全铜减压阀
	规格：DN25，材质：全铜
	个
	39.80 
	/

	395
	全铜减压阀
	规格：DN20，材质：全铜
	个
	28.07 
	/

	396
	全铜锁芯
	通用型，材质：全铜
	个
	23.87 
	/

	397
	热镀锌钢管
	规格：DN32
	米
	24.77 
	/

	398
	热镀锌内丝三通
	规格：DN32
	个
	10.32 
	/

	399
	热镀锌内丝三通
	规格：DN25
	个
	7.23 
	/

	400
	热镀锌内丝三通
	规格：DN20
	个
	5.11 
	/

	401
	热镀锌内丝三通
	规格：DN15
	个
	5.40 
	/

	402
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN32
	个
	5.69 
	/

	403
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN25
	个
	3.47 
	/

	404
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN20
	个
	2.40 
	/

	405
	热镀锌内丝弯头90°
	规格：DN15
	个
	4.96 
	/

	406
	热镀锌内丝直接
	规格：DN32
	个
	4.52 
	/

	407
	热镀锌内丝直接
	规格：DN25
	个
	3.11 
	/

	408
	热镀锌内丝直接
	规格：DN20
	个
	7.90 
	/

	409
	热镀锌内丝直接
	规格：DN40
	个
	4.33 
	/

	410
	热镀锌内丝直接
	规格：DN15
	个
	3.94 
	/

	411
	热镀锌外丝直接
	规格：DN25
	个
	3.11 
	/

	412
	热镀锌外丝直接
	规格：DN20
	个
	5.07 
	/

	413
	热镀锌外丝直接
	规格：DN32
	个
	3.11 
	/

	414
	热镀锌外丝直接
	规格：DN15
	个
	3.47 
	/

	415
	三联抽屉锁
	三联锁
	把
	12.59 
	/

	416
	生料带
	通用型
	圈
	2.63 
	/

	417
	声控开关
	触摸.人体感应器.220V/50HZ，昕皓系列，功率（W）0.7，感应范围5米，延时关灯效果30±10s，三色：白灰金
	只
	28.00 
	/

	418
	声光控灯
	光控+人体感应，吸顶灯，12W，直径≤38cm，
	只
	85.00 
	雷士

	419
	声光控灯
	光控+人体感应，筒灯，≤10W，2.5寸
	只
	20.00 
	雷士

	420
	摇表
	500V/500MΩ
	只
	227.02 
	/

	421
	摇表
	1000V/1000MΩ
	只
	190.44 
	/

	422
	双表阀
	通用型
	套
	194.93 
	/

	423
	水平尺
	通用型
	支
	15.78 
	/

	424
	四位明装盒
	4回路明装，冷轧钢板0.8mm，IP40防护等级。
	个
	70.00 
	/

	425
	塑钢门锁
	规格：JD202
	把
	18.12 
	/

	426
	塑壳断路器
	规格：3P:250A
	只
	191.01 
	/

	427
	塑壳断路器
	规格：3P:400A
	只
	469.49 
	/

	428
	塑壳断路器
	规格：3P:160A
	只
	169.34 
	/

	429
	塑壳断路器
	规格：3P:100A
	只
	115.16 
	/

	430
	塑壳断路器
	规格：3P:63A
	只
	76.53 
	/

	431
	塑料膨胀
	国标
	袋
	69.85 
	/

	432
	套筒板手
	国标
	套
	92.31 
	/

	433
	铜管鼻子
	国标
	袋
	29.92 
	/

	434
	铜管鼻子
	国标
	袋
	29.92 
	/

	435
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：6，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	6.50 
	/

	436
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：2.5，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	2.70 
	/

	437
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：4，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	4.00 
	/

	438
	铜芯线
	线芯；纯紫铜，型号BV，标称截面(mm²)：1.5，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	2.00 
	/

	439
	筒灯
	LED筒灯暖白光7寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	32.40 
	雷士

	440
	筒灯
	LED筒灯暖白光6寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	21.60 
	雷士

	441
	筒灯
	LED筒灯暖白光8寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	52.00 
	雷士

	442
	筒灯
	LED筒灯暖白光4寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	16.20 
	雷士

	443
	筒灯
	LED筒灯暖白光2.5寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	10.80 
	雷士

	444
	筒灯
	LED筒灯暖白光5寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	18.90 
	雷士

	445
	脱磷紫铜管
	规格：直径20mm
	米
	78.89 
	/

	446
	脱磷紫铜管
	规格：直径25mm
	米
	86.48 
	/

	447
	脱磷紫铜管弯头
	规格：直径20mm
	个
	62.92 
	/

	448
	脱磷紫铜管弯头
	规格：直径25mm
	个
	64.54 
	/

	449
	脱磷紫铜管直接
	规格：直径20mm
	个
	66.84 
	/

	450
	脱磷紫铜管直接
	规格：直径25mm
	个
	70.64 
	/

	451
	外六方燕尾螺丝
	规格：M4.8X25
	盒
	12.92 
	/

	452
	外六方燕尾螺丝
	规格：M4.8X35
	盒
	14.95 
	/

	453
	外六方燕尾螺丝
	规格：M4.8X45
	盒
	18.40 
	/

	454
	洗衣机龙头
	通用型
	个
	10.14 
	/

	455
	线手套
	通用型
	双
	1.50 
	/

	456
	相序表
	三相交流60-600V
	台
	92.50 
	/

	457
	小便池感应阀
	进水要求：0.1MPa(动压)～0.75MPa(静压)；环境温度：0~40℃；冲水量：1.2L～1.9L电源：干电池；感知距离：距感知窗前800mm内
	个
	103.12 
	/

	458
	小便铜弯管
	通用型
	个
	39.12 
	/

	459
	小型断路器
	规格：3P:63A；
	只
	109.99 
	正泰

	460
	小型断路器
	规格：3P:40A；
	只
	53.21 
	正泰

	461
	小型断路器
	规格：3P:32A；
	只
	53.05 
	正泰

	462
	小型断路器
	规格：3P:25A；
	只
	53.99 
	正泰

	463
	小型断路器
	规格：3P:20A；
	只
	50.22 
	正泰

	464
	小型断路器
	规格：3P:16A；
	只
	48.05 
	正泰

	465
	小型断路器
	规格：3P:40A；
	只
	39.05 
	正泰

	466
	小型断路器
	规格：3P:10A；
	只
	44.74 
	正泰

	467
	小型断路器
	规格：3P:16A；
	只
	52.10 
	正泰

	468
	小型断路器
	规格：3P:32A；
	只
	53.05 
	正泰

	469
	小型断路器
	规格：3P:25A；
	只
	53.99 
	正泰

	470
	小型断路器
	规格：3P:20A；
	只
	50.22 
	正泰

	471
	小型断路器
	规格：2P:63A；
	只
	46.34 
	正泰

	472
	小型断路器
	规格：2P:40A；
	只
	35.98 
	正泰

	473
	小型断路器
	规格：3P:63A；
	只
	46.27 
	正泰

	474
	小型断路器
	规格：2P:32A；
	只
	49.40 
	正泰

	475
	小型断路器
	规格：2P:20A；
	只
	50.35 
	正泰

	476
	小型断路器
	规格：3P:100A；
	只
	68.84 
	正泰

	477
	小型断路器
	规格：3P:100A；
	只
	65.07 
	正泰

	478
	小型断路器
	规格：3P:10A；
	只
	48.05 
	正泰

	479
	小型断路器
	规格：2P:100A；
	只
	46.29 
	正泰

	480
	小型断路器
	规格：2P:10A；
	只
	42.04 
	正泰

	481
	小型断路器
	规格：1P:63A；
	只
	46.89 
	正泰

	482
	小型断路器
	规格：1P:25A；
	只
	53.72 
	正泰

	483
	小型断路器
	规格：1P:16A；
	只
	54.67 
	正泰

	484
	小型断路器
	规格：1P:10A；
	只
	50.89 
	正泰

	485
	小型漏电开关
	规格：63A/4P；
	只
	69.28 
	正泰

	486
	小型漏电开关
	规格：63A/3P；
	只
	52.24 
	正泰

	487
	小型漏电开关
	规格：40A/4P；
	只
	58.06 
	正泰

	488
	小型漏电开关
	规格：32A/4P；
	只
	65.42 
	正泰

	489
	小型漏电开关
	规格：20A/4P；
	只
	66.36 
	正泰

	490
	小型漏电开关
	规格：16A/4P；
	只
	67.31 
	正泰

	491
	小型漏电开关
	规格：40A/3P；
	只
	64.51 
	正泰

	492
	小型漏电开关
	规格：32A/3P；
	只
	62.72 
	正泰

	493
	小型漏电开关
	规格：63A/2P；
	只
	45.55 
	正泰

	494
	小型漏电开关
	规格：20A/3P；
	只
	56.83 
	正泰

	495
	小型漏电开关
	规格：16A/3P；
	只
	63.70 
	正泰

	496
	小型漏电开关
	规格：40A/2P；
	只
	60.66 
	正泰

	497
	小型漏电开关
	规格：32A/2P；
	只
	61.60 
	正泰

	498
	小型漏电开关
	规格：20A/2P；
	只
	53.96 
	正泰

	499
	小型漏电开关
	规格：16A/2P；
	只
	51.80 
	正泰

	500
	小型漏电开关
	规格：10A/2P；
	只
	40.77 
	正泰

	501
	小型漏电开关
	规格：63A/1P；
	只
	48.85 
	正泰

	502
	小型漏电开关
	规格：40A/1P；
	只
	54.33 
	正泰

	503
	小型漏电开关
	规格：32A/1P；
	只
	52.17 
	正泰

	504
	小型漏电开关
	规格：20A/1P；
	只
	42.06 
	正泰

	505
	小型漏电开关
	规格：16A/1P；
	只
	45.66 
	正泰

	506
	斜口钳
	规格;6寸
	只
	18.00 
	世达

	507
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-2.5MPa，螺纹M14*1.5
	只
	50.00 
	/

	508
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-0.6MPa，螺纹M14*1.5
	只
	50.00 
	/

	509
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-16KPa，螺纹M14*1.5
	只
	50.00 
	/

	510
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-1.6MPa，螺纹M14*1.5
	只
	50.00 
	/

	511
	压力表
	材质不锈钢，规格：0-40KPa，螺纹M14*1.5
	个
	50.00 
	/

	512
	游标卡尺（机械）
	规格;0-200mm
	只
	20.00 
	/

	513
	直板尺
	规格:0-150mm
	条
	10.14 
	/

	514
	指示灯
	AC220V
	只
	34.73 
	/

	515
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN100
	个
	107.84 
	/

	516
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN65
	个
	77.49 
	/

	517
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN50
	个
	51.44 
	/

	518
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN40
	个
	41.72 
	/

	519
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN32
	个
	31.66 
	/

	520
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN25
	个
	28.69 
	/

	521
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN20
	个
	25.10 
	/

	522
	铸铁哈夫节
	材质：铸铁；规格：DN15
	个
	22.13 
	/

	523
	转舌锁
	通用型正芯15mm
	只
	6.00 
	/

	524
	转舌锁
	通用型偏芯15mm
	只
	5.93 
	/

	525
	转舌锁
	通用型正芯25mm
	只
	8.36 
	/

	526
	转舌锁
	通用型偏芯25mm
	只
	8.29 
	/

	527
	桌椅维修五金件
	通用型
	个
	26.23 
	/

	528
	子母门插销
	通用型
	个
	15.85 
	/

	529
	紫外线灯管
	规格：T8型，40w
	支
	50.26 
	/

	530
	紫外线灯架
	通用型
	套
	36.15 
	/

	531
	自攻螺丝
	规格：M2.2x15
	盒
	19.77 
	/

	532
	自攻螺丝
	规格：M2.2x25
	盒
	22.93 
	/

	533
	自攻螺丝
	规格：M2.2x35
	盒
	26.04 
	/

	534
	自攻螺丝
	规格：M3.5X15
	盒
	29.44 
	/

	535
	自攻螺丝
	规格：M3.5X25
	盒
	31.00 
	/

	536
	自攻螺丝
	规格：M3.5X35
	盒
	31.47 
	/

	537
	自攻螺丝
	规格：M2.2x45
	盒
	27.37 
	/

	538
	自攻螺丝
	规格：M2.2x55
	盒
	30.01 
	/

	539
	自攻燕尾螺丝
	规格：M3.5x25
	盒
	24.44 
	/

	540
	坐便器
	通用型
	个
	395.53 
	/

	541
	坐便器盖
	通用型
	个
	43.32 
	/

	542
	筛网
	通用型
	米
	40.58 
	/

	543
	潜水泵
	规格：Q=3m³/h H=15m N=0.75KW
	台
	830.00 
	大元

	544
	潜水泵
	规格：Q=3m³/h H=15m N=1.1KW
	台
	910.00 
	大元

	545
	潜水泵
	规格：Q=40m³/h H=15m N=2.2KW
	台
	1860.00 
	大元

	546
	潜水泵
	规格：Q=65m³/h H=20m N=4KW
	台
	2800.00 
	大元

	547
	潜水泵
	规格：Q=10m³/h H=15m N=2.2KW
	台
	1820.00 
	大元

	548
	潜水泵
	规格：Q=10m³/h H=15m N=1.2KW
	台
	1100.00 
	大元

	549
	潜水泵
	规格：Q=20m³/h H=15m N=2.2KW
	台
	1800.00 
	大元

	550
	罗茨风机轴承黄油
	合成锂基润滑脂，锥入度（1/10mm）：220-250  滴点≥190℃
	KG
	153.63 
	/

	551
	罗茨风机专用齿轮油
	中负荷工业齿轮油，牌号：220号（压力58.8Kpa一下），320号（压力98Kpa一下），运动粘度（40℃):198-242mm²
	L
	173.92 
	/

	552
	活性炭棉片
	规格：长：1000mm,宽1000mm，厚10mm
	片
	226.55 
	/

	553
	余氯仪
	规格：RZC6410型
	个
	1727.51 
	瑞驰

	554
	电动冲击钻
	锂电池
	个
	932.19 
	/

	555
	电动不锈钢管道压管器
	锂电池
	台
	1652.93 
	/

	556
	电动切割机
	锂电池
	台
	842.51 
	/

	557
	电动液压钳
	锂电池
	台
	4122.45 
	/

	558
	电动切管器
	锂电池
	台
	2610.15 
	/

	559
	电动管口倒角器
	锂电池
	台
	1904.98 
	/

	560
	电动螺丝刀
	锂电池12V
	只
	491.25 
	/

	561
	电动套筒扳手
	国标
	套
	434.47 
	/

	562
	定向轮
	3寸
	个
	12.57 
	/

	563
	定向轮
	4寸
	个
	16.72 
	/

	564
	定向轮
	5寸
	个
	20.31 
	/

	565
	万向轮
	3寸
	个
	12.81 
	/

	566
	万向轮
	4寸
	个
	17.67 
	/

	567
	万向轮
	5寸
	个
	23.14 
	/

	568
	AB胶
	通用型
	对
	3.39 
	/

	569
	双面泡沫胶
	5108、4229P
	个
	1.26 
	/

	570
	铆钉枪
	通用型
	个
	105.62 
	/

	571
	铆钉
	长度3mm
	根
	0.13 
	/

	572
	铆钉
	长度5mm
	根
	0.19 
	/

	573
	铆钉
	长度6mm
	根
	0.22 
	/

	574
	下水管
	材质：铁，直径：50mm-108mm
	根
	33.27 
	/

	575
	门禁及配件
	带刷卡和密码解禁功能
	套
	402.61 
	/

	576
	插头
	规格：3插，AC220V
	个
	5.93 
	公牛

	577
	插头
	规格：2插，AC220V
	个
	4.11 
	公牛

	578
	插线板
	不带线，4孔位
	个
	33.50 
	公牛

	579
	铝合金梯
	规格：1.5米，加厚
	个
	164.72 
	/

	580
	铝合金梯
	规格：2米，加厚
	个
	212.86 
	/

	581
	铝合金梯
	规格：3米，加厚
	个
	301.13 
	/

	582
	冰箱锁
	通用型
	个
	15.00 
	/

	583
	不锈钢铰链
	材质：304不锈钢，大弯、大臂
	个
	25.00 
	/

	584
	不锈钢铰链
	材质：304不锈钢，中弯、小臂
	个
	25.00 
	/

	585
	承插式电容
	2.5UF，400v
	个
	23.00 
	/

	586
	承插式电容
	4UF，400v
	个
	28.00 
	/

	587
	遮光卷帘
	全遮光，阻燃要求：达到B1级，甲醛含量（mg/kg）≤20；无异味；含轨道等配件
	平方米
	160.00 
	/

	588
	阳光卷帘
	半遮光，阻燃要求：达到B1级，甲醛含量（mg/kg）≤20；无异味；含轨道等配件
	平方米
	170.00 
	/

	589
	窗帘轨道
	材质铝合金，壁厚1.5mm，含滑轮、挂钩等配件
	米
	12.00 
	/

	590
	单联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	14.00 
	/

	591
	黑黄警示带
	通用型，宽6cm，每卷不低于30米
	卷
	10.00 
	/

	592
	尖嘴钳
	规格;7寸
	只
	18.00 
	世达

	593
	尖嘴钳
	规格;8寸
	只
	20.00 
	世达

	594
	金属编织软管
	规格：DN15，长度：300mm，
	根
	20.74 
	/

	595
	警示胶粘带
	通用型，宽6cm，每卷不低于30米
	卷
	10.00 
	/

	596
	开水器龙头
	长度≥100mm,全钢把手配 PVC 防烫材质
	个
	30.00 
	/

	597
	链条锁
	3毫米直径，长60cm
	根
	12.00 
	/

	598
	淋浴软管
	通用型
	个
	20.00 
	/

	599
	门禁电源适配器
	输入电压：AC220V；输出：DC12V/3A
	个
	132.00 
	/

	600
	门帘
	材质：环保PVC透明，厚度2.5mm，带磁吸
	平方米
	65.00 
	/

	601
	面盆水龙头
	材质：精铜主体、陶瓷阀芯，整体高度：164mm，进口螺纹：G1/2，开孔尺寸：30mm-36mm，出水方式：冷热出水
	套
	68.00 
	/

	602
	热过载继电器
	额定电流：125A
	只
	350.00 
	正泰

	603
	热过载继电器
	额定电流：32A
	只
	173.00 
	正泰

	604
	热过载继电器
	额定电流：90A
	只
	306.00 
	正泰

	605
	热过载继电器
	额定电流：25A
	只
	146.00 
	正泰

	606
	热过载继电器
	额定电流：80A
	只
	280.00 
	正泰

	607
	热过载继电器
	额定电流：63A
	只
	240.00 
	正泰

	608
	热过载继电器
	额定电流：50A
	只
	226.00 
	正泰

	609
	热过载继电器
	额定电流：18A
	只
	106.00 
	正泰

	610
	热过载继电器
	额定电流：40A
	只
	186.00 
	正泰

	611
	热过载继电器
	额定电流：12A
	只
	80.00 
	正泰

	612
	热过载继电器
	额定电流：9A
	只
	53.00 
	正泰

	613
	乳胶漆
	5L/桶，符合GB/T9756-2018和GB18582-2020标准
	桶
	200.00 
	/

	614
	三角皮带
	SPB1410
	根
	43.20 
	/

	615
	三角皮带
	SPA2120
	根
	41.04 
	/

	616
	三角皮带
	SPA2082
	根
	39.96 
	/

	617
	三角皮带
	SPA2032
	根
	38.88 
	/

	618
	三角皮带
	SPA1882
	根
	36.72 
	/

	619
	三角皮带
	SPA-1180LW
	根
	36.12 
	/

	620
	三角皮带
	SPA1807
	根
	35.64 
	/

	621
	三角皮带
	SPA1832
	根
	35.64 
	/

	622
	三角皮带
	B2591/B103
	根
	33.48 
	/

	623
	三角皮带
	SPA1632
	根
	29.16 
	/

	624
	三角皮带
	SPB1250LW
	根
	28.73 
	/

	625
	三角皮带
	SPA1500
	根
	28.08 
	/

	626
	三角皮带
	B83
	根
	27.00 
	/

	627
	三角皮带
	SPA1207
	根
	25.92 
	/

	628
	三角皮带
	SPA1320
	根
	25.92 
	/

	629
	三角皮带
	B1905/B76
	根
	25.38 
	/

	630
	三角皮带
	SPA-1272LW
	根
	24.62 
	/

	631
	三角皮带
	SPA-1082Lw
	根
	24.62 
	/

	632
	三角皮带
	B1702/B68
	根
	23.22 
	/

	633
	三角皮带
	SPA1180
	根
	23.22 
	/

	634
	三角皮带
	SPA1132
	根
	22.68 
	/

	635
	三角皮带
	SPA1157
	根
	22.68 
	/

	636
	三角皮带
	SPA1082
	根
	21.60 
	/

	637
	三角皮带
	SPA1060
	根
	21.60 
	/

	638
	三角皮带
	SPA982
	根
	21.60 
	/

	639
	三角皮带
	SPA932
	根
	19.44 
	/

	640
	三角皮带
	SPZ737LW
	根
	19.19 
	/

	641
	三角皮带
	SPA1232LW
	根
	18.47 
	/

	642
	三角皮带
	SPA1257LW
	根
	18.47 
	/

	643
	三角皮带
	SPA882
	根
	18.36 
	/

	644
	三角皮带
	SPZ772LW
	根
	18.06 
	/

	645
	三角皮带
	SPZ1337
	根
	17.82 
	/

	646
	三角皮带
	SPA850
	根
	17.82 
	/

	647
	三角皮带
	SPA857
	根
	17.82 
	/

	648
	三角皮带
	SPA1157LW
	根
	17.44 
	/

	649
	三角皮带
	SPZ1212
	根
	17.28 
	/

	650
	三角皮带
	SPZ1270
	根
	17.28 
	/

	651
	三角皮带
	SPA1082LW
	根
	16.42 
	/

	652
	三角皮带
	SPZ1162
	根
	16.20 
	/

	653
	三角皮带
	B2083
	根
	15.95 
	/

	654
	三角皮带
	SPA-1060Lw
	根
	15.90 
	/

	655
	三角皮带
	SPA950LW
	根
	15.90 
	/

	656
	三角皮带
	SPA932LW
	根
	15.90 
	/

	657
	三角皮带
	SPZ1100
	根
	15.66 
	/

	658
	三角皮带
	SPA1000LW
	根
	15.39 
	/

	659
	三角皮带
	SPA907LW
	根
	14.88 
	/

	660
	三角皮带
	SPZ975
	根
	14.04 
	/

	661
	三角皮带
	SPA-875LW
	根
	13.85 
	/

	662
	三角皮带
	SPA900LW
	根
	13.85 
	/

	663
	三角皮带
	SPA882LW
	根
	13.85 
	/

	664
	三角皮带
	SPA857LW
	根
	13.85 
	/

	665
	三角皮带
	SPZ937
	根
	13.50 
	/

	666
	三角皮带
	SPZ887
	根
	13.50 
	/

	667
	三角皮带
	SPZ925
	根
	13.50 
	/

	668
	三角皮带
	SPA832LW
	根
	13.34 
	/

	669
	三角皮带
	SPA850LW
	根
	13.34 
	/

	670
	三角皮带
	SPZ512LW
	根
	12.96 
	/

	671
	三角皮带
	SPZ850
	根
	12.96 
	/

	672
	三角皮带
	SPZ862
	根
	12.96 
	/

	673
	三角皮带
	SPA807LW
	根
	12.83 
	/

	674
	三角皮带
	SPA800LW
	根
	12.31 
	/

	675
	三角皮带
	A1245/A50
	根
	11.88 
	/

	676
	三角皮带
	SPZ670LW
	根
	11.88 
	/

	677
	三角皮带
	SPA782LW
	根
	11.80 
	/

	678
	三角皮带
	SPA757LW
	根
	11.69 
	/

	679
	三角皮带
	SPZ562
	根
	11.34 
	/

	680
	三角皮带
	SPA732LW
	根
	11.29 
	/

	681
	三角皮带
	A1000/A40
	根
	10.80 
	/

	682
	三角皮带
	SPA512LW
	根
	7.70 
	/

	683
	三角皮带
	SPA1257
	根
	6.45 
	/

	684
	三角皮带
	B2108Li
	根
	40.00 
	/

	685
	三联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	16.00 
	/

	686
	数显温控继电器
	通用型
	个
	265.00 
	/

	687
	双联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	15.00 
	/

	688
	水泥钉
	表面镀锌处理，长度10MM-100MM，200根
/盒
	盒
	15.00 
	/

	689
	四联开关
	材质:阻燃 pc,单开单控
	个
	17.00 
	/

	690
	筒灯
	LED筒灯暖白光9寸.220V/50HZ铝制灯身，寿命20000小时，强散热，无频闪，低光衰
	只
	65.00 
	雷士

	691
	小便池芳香球
	通用型
	个
	0.60 
	/

	692
	小便池陶瓷滤芯
	通用型
	个
	12.00 
	/

	693
	斜口钳
	规格;7寸
	只
	20.00 
	世达

	694
	斜口钳
	规格;8寸
	只
	22.00 
	世达

	695
	地毯
	通用型
	平方米
	80.00 
	/

	696
	油漆 
	3kg 型
	桶
	133.00 
	/

	697
	远程智
能遥控
开关
	开关尺寸：≥86*88*15.5mm，防水性能
IP54，面板底壳：面板可互换。底壳通用。
工作电压：自发电，待机电流：OUA，发
射电流<30MA。发射频率：
433.92+/-75KHZ，发射功率≥13DBM，按
键寿命≥30 万次。按键力度：300+/-50G，
遥控距离：空旷≥200 米，室内≥50 米。
金色自发电一开随意贴（仅遥控器需搭配
接收器
	套
	125.00 
	/

	698
	云石胶
	通用型
	支
	12.00 
	/

	699
	轴流换气扇
	接管尺寸100MM-125MM
	个
	230.00 
	正野

	700
	斜流管道风机
	30W，2700r/min，228mm³/h，静压:156Pa
频率:50Hz
	个
	290.00 
	正野

	701
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：150AH
	台
	2200.00 
	日月潭

	702
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：120AH
	台
	2000.00 
	日月潭

	703
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：100AH
	台
	1800.00 
	日月潭

	704
	发电机蓄电池
	额定电压:12V;额定容量:200AH
	个
	1400.00 
	风帆

	705
	蓄电池
	12V20AH
	支
	261.36 
	鑫矩阵

	706
	发电机蓄电池
	额定电压:12V;额定容量:180AH
	个
	1300.00 
	风帆

	707
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量:200AH
	台
	1200.00 
	赛特

	708
	蓄电池
	12V36AH
	支
	221.40 
	瓦尔塔

	709
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：150AH
	台
	900.00 
	赛特

	710
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：65AH
	台
	800.00 
	日月潭

	711
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：100AH
	台
	670.00 
	赛特

	712
	UPS蓄电池
	额定电压：12V；额定容量：38AH
	台
	600.00 
	日月潭

	713
	12V蓄电池智能充电器
	12V60AH
	台
	17.28 
	典爵

	714
	卫生间三角支架
	材质：铝合金
	个
	10.00 
	/

	715
	防水插座盒
	通用型
	个
	10.00 
	/

	716
	不锈钢门碰
	通用型
	个
	10.00 
	/

	717
	纽扣电池R2032
	通用型
	个
	5.00 
	/

	718
	控制与保护开关
	型号：KJCPS-45C
	个
	280.00 
	/

	719
	电力电缆
	3*6平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	31.81 
	/

	720
	电力电缆
	5*16平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	51.84 
	/

	721
	电力电缆
	5*10平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	45.68 
	/

	722
	电力电缆
	3*2.5平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	14.36 
	/

	723
	电力电缆
	3*4平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	20.52 
	/

	724
	电力电缆
	5*6平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	35.91 
	/

	725
	电力电缆
	5*4平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	27.22 
	/

	726
	电力电缆
	5*2.5平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	15.66 
	/

	727
	电力电缆
	2*2.5平方毫米，线芯；纯紫铜；国标；型号：YJV；铜芯电力电缆；符合 GB/T 12706-2020标准的要求
	米
	7.02 
	/

	728
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30（消防认证）
	个
	60.00 
	/

	729
	干粉灭火器
	mfz/abc5（消防认证）
	瓶
	80.00 
	/

	730
	手推式干粉灭火器
	MFTZ/ABC50（消防认证）
	瓶
	800.00 
	/

	731
	水基灭火器
	MSZ/9-D（消防认证）
	瓶
	120.00 
	/

	732
	二氧化碳灭火器
	MT/3（消防认证）
	瓶
	130.00 
	/

	733
	消防水带
	13-65-25带接口（消防认证）
	根
	150.00 
	/

	734
	白色手帕
	30*30 棉制
	张
	5.00 
	/

	735
	小型充电强光手电筒
	10-16w
	支
	80.00 
	/

	736
	灭火器箱
	通用型
	个
	55.26 
	/

	737
	灭火毯
	通用型
	个
	19.34 
	/

	738
	20米消防逃生绳
	通用型
	根
	100.00 
	/

	739
	绝缘垫
	厚3MM，长5M，宽1M，5M/卷
	卷
	219.24 
	/

	740
	绝缘带
	适用温度：0°C-80°C；颜色：黑、红、黄、蓝、绿、白、黄绿；规格：20m(长)X18mm(宽)X0.15mm(厚)；最大拉伸率：150%；断裂强度：16lbs/in；对钢板粘性：18oz./in；对带基粘性：18oz./in；电气性能：电压等级：600V及以下；介电强度：>39.37kV/mm(1000V/mil)
	圈
	3.43 
	/

	741
	绝缘手套
	耐压等级：10KV
	双
	54.86 
	/

	742
	兆欧表（绝缘电阻表）
	1000V/2500V铝壳兆欧表
	台
	355.32 
	/

	743
	令克棒（绝缘棒）
	伸缩式，额定电压10KV
	套
	205.20 
	/

	744
	绝缘胶带
	电压等级≤600V，温度等级-18℃~105℃,7mil厚，断裂伸长率250%，阻燃性：1secMax符合欧盟RoHS2.0标准，每圈10米
	圈
	3.46 
	/

	745
	绝缘靴
	耐压等级：10KV，42码
	双
	97.20 
	/

	746
	雨衣
	通用型，成人分体式
	套
	100.00 
	/

	747
	雨靴
	通用型
	双
	50.00 
	/

	748
	平板灯
	LED平板灯300*1200mm.36w.6500k
	个
	260.00 
	雷士

	749
	平板灯
	LED平板灯600*600mm.32w.6500k
	个
	226.00 
	雷士

	750
	平板灯
	LED平板灯595*595mm.32w.6500k
	个
	226.00 
	雷士

	751
	平板灯
	LED平板灯300*600mm.6500k
	个
	180.00 
	雷士

	752
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN100,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	512.95 
	/

	753
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN80,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	304.28 
	/

	754
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN32,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	48.72 
	/

	755
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN65,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	224.91 
	/

	756
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN25,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	37.24 
	/

	757
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN40,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	67.40 
	/

	758
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN20,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	26.25 
	/

	759
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN50,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	99.02 
	/

	760
	闸阀
	型号:Z15T-16T，DN15,PN≤1.6MPa,材质黄铜
	个
	18.93 
	/

	761
	直流电源
	型号:MT1000-500W/220V
	个
	2900.00 
	/

	762
	智能电容
	型号:SRZHLG-450-30/7
	个
	3600.00 
	/

	763
	门禁电源适配器
	输入电压：AC220V；输出：DC12V/5A
	个
	150.00 
	/


三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	交货时间和地点：
供应商在接收到采购人配送订单后，3天内配送至指定地点并当场验收。
	
	

	2
	付款条件

本项目以数量计算费用。按季据实支付：每满1个季度经管理部门核对验收数量及金额确认签字后，且收到乙方开具符合要求的发票，30个工作日内支付相关费用。 
	
	

	3
	合同期限：

四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）：合同签订生效后一年或合同执行金额满30万元人民币（上述两种终止期限以先到为准）。

眉山市妇幼保健院：合同签订生效后一年或合同执行金额满16万元人民币。（上述两种终止期限以先到为准）
	
	

	4
	其他：

（1）中标人提供符合国家规定并满足产品特性的货物，远距离运输以及货物的储存要求，标识清楚。包装、运输及甲方验收前搬运、保管等费用全部由中标人承担；凡因包装、运输以及储存不当造成货品损失由中标人承担全部责任。

（2）合同期间若出现一次中标人提供的产品质量无法满足使用（质量下降），采购人有权要求中标人立即整改，中标人需出具整改方案且承担对采购人造成的损失和弥补造成的不良影响；若第二次再次出现类似情况或若出现中标人未按照采购人规定进行送货以致影响采购人工作等情况，采购人可单方面解除合同。

（3）若中标人送货时没有提供送货单、送货单上货物名称、单价、数量、批号、有效期等信息不清楚、不齐全的，或送货单和产品合格证书未加盖中标人单位公章（或出库章），采购人有权拒收货物。

（4）采购人有权对中标人开具的不真实、不合法、无效的发票予以拒收并拒绝支付货款。

（5）中标人所供产品必须符合国家相关要求，确保科室使用安全有效。负责提供生产及销售相关产品的各种证明文件，符合国家有关法律法规，并对真实性、合法性负责。

（6）中标人负责按合同价格及时准确地按采购人规定提供相关合格产品，送货到采购人方指定地点。不能因送货不及时或货物质量问题影响采购人使用，送货时必须提供送货单，送货单上必须写清货物名称、单价、数量、批号、有效期及送货人等重要指标，并加盖单位公章。若中标人产品有质量问题，接到采购人通知后应7天之内进行更换或者维修，采购人有权在上述产品问题解决前拒绝支付货款。

（7）中标人保证全部质量符合国家标准和产品说明书。若中标人产品包装规格改变应立即书面通知采购人。中标人应在收到采购人在产品使用中发现质量问题或货物短缺的通知后1小时内响应。

（8）采购人在产品使用中发现质量问题或货物短缺，经中标人认可或经有关机构鉴定确认后，中标人应无条件换货并赔偿由此给采购人或采购人患者造成的全部损失或损害（包括但不限于采购人因主张权利而产生的鉴定费、交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）

（9）因产品质量问题引发的纠纷，中标人除配合采购人方积极妥善处理外，中标人还应承担采购人方或采购人患者全部的赔偿责任（包括但不限于采购人因主张权利而产生的鉴定费、交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

（10）中标人承诺提供的全部产品不存在任何知识产权争议或其他纠纷，如因此造成中标人无法正常供货或第三方向采购人方主张权利等纠纷，均与采购人无关，由中标人自行解决并承担全部赔偿责任（包括但不限于采购人因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费等）

（11）中标人所交的货物不符合招标文件及合同中规定的，采购人方有权要求中标人按照招标文件及合同的规定的履行义务，否则中标人向采购人偿付当批次货物总价30%的违约金，且采购人有权解除合同。

（12）若中标人未按照采购人要求及时足额提供货物的，每延迟一天，中标人应向采购人支付当批次货物总价0.5%的违约金。 
	
	

	5
	验收方案：

1.验收主体：四川省儿童医院（四川省儿童医学中心）/眉山市妇幼保健院
2.验收时间：供应商在接收到采购人配送订单后，3天内配送至指定地点并当场验收；

3.验收方式：由管理部门进行验收

4.验收程序：按照合同进行验收

5.验收内容:

(1)是否按时按需配送(2)货物的质量和数量是否正确(3)配送地点

6.验收标准:

(1)供应商所供货物标签明确、包装完整，采购人方有权对标签不明确、包装破损、包装污染、货物损坏、质量不合格等不符合招标文件及合同要求的货物进行拒收，并且采购人方不承担任何违约责任。

(2)保证全部产品质量符合国家标准，供应商首次供货时提供近期产品检查报告给采购人管理部门.

(3)物资配送在采购人正式验收前的安全由供应商负责，待验收合格后再转采购人负责。
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；具备营业执照。
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件。
	
	


五、服务方案（根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本2份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
评标方法
本项目采用最低评标价法进行评标。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
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