## Sheet1
序号 | 试剂/耗材名称 | 备注
1 | 便隐血检测试纸（胶体金法）
2 | 大便采集杯
3 | 微量离心管
4 | 一次性塑料痰杯
5 | 一次性使用采样拭子（男/女性）
6 | 一次性塑料试管
7 | 刻度微量吸管
8 | 轮状病毒抗原检测试剂
9 | 人绒毛膜促性腺激素（hCG）检测试剂（胶体金法）
10 | 一次性使用塑料尿杯
11 | 载玻片
12 | PH试纸
13 | 擦镜纸
14 | 洗耳球
15 | 一次性使用吸管
16 | 盖玻片
17 | 移液管
18 | 玻璃烧杯
19 | 玻璃培养皿
20 | 玻璃量筒
21 | 玻璃试管
22 | 玻璃血沉管
23 | 干湿温度计
24 | 冰醋酸
25 | 苯酚
26 | 氢氧化钾
27 | 香柏油
28 | 轮状病毒抗原检测试剂盒(免疫层析法)
29 | 腺病毒抗原检测试剂盒（免疫层析法）
30 | 一次性使用吸头（加样枪头）
31 | 网织红细胞染色
32 | 瑞氏-吉姆萨染色液
33 | 精子检测板（一次性使用）
34 | 血红蛋白A2/血红蛋白F联检试剂盒（HPLC法）
35 | 血红蛋白A2/血红蛋白F联检质控
36 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）
37 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）
38 | 氯化钙溶液（CaCl2）
39 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）TT
40 | 纤维蛋白原（FIB）检测试剂
41 | Owren's巴比妥缓冲液(缓冲液
42 | 因子II活性测定试剂盒（凝固法）
43 | 因子V活性测定试剂盒(凝固法)
44 | 因子VII活性测定试剂盒(凝固法)
45 | 因子X活性测定试剂盒(凝固法)
46 | 因子Ⅷ活性测定试剂盒(凝固法)
47 | 因子IX活性测定试剂盒(凝固法)
48 | 因子XI活性测定试剂盒(凝固法)
49 | 因子XII活性测定试剂盒(凝固法)
50 | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法）
51 | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法）
52 | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）
53 | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法）
54 | FDP纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）
55 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品
56 | D-二聚体（D-Dimer）检测试剂（免疫比浊法）
57 | D-二聚体质控（含1.2水平）
58 | 纤溶酶原（试剂、校准品、质控品）
59 | a2-抗纤溶酶（试剂、校准品、质控品）
60 | 纤溶酶原激活抑制物（试剂、校准品、质控品）
61 | von Willebrand 因子抗原测定试剂盒(免疫比浊法) vWF Ag
62 | 血管性血友病因子检测试剂盒(免疫比浊法) INNOVANCE VWF Ac
63 | 清洁液I (CS/CA系列通用）
64 | 清洁液II（CS系列专用）
65 | CS系列反应杯
66 | 校准品（标准人类血浆）
67 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品
68 | 肝素（发色底物法）
69 | 普通肝素质控品
70 | 低分子肝素质控品
71 | 肝素校准品
72 | 光源灯
73 | 正常范围定值质控血浆
74 | 病理范围定值质控血浆P
75 | 凝血质控品 Dade Ci-Trol 1
76 | 凝血质控品 Dade Ci-Trol 2
77 | 凝血质控品 Dade Ci-Trol 3
78 | 搅拌子（磁棒）
79 | 血小板专用反应杯 (已预装磁珠）for CS
80 | 反应杯抓手for CS
81 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 LIASAUTO CONTROL
82 | 样本稀释液 LIASAUTO DILUENT
83 | D-二聚体校准品 D-Dimer CALIBRATOR NEO
84 | 样本稀释液D-Dimer DILUENT
85 | PT INR定标血浆
86 | CL-50清洗液（CELLCLEAN）（S01009）
87 | 保养液
88 | 尿液分析用鞘液UF-CELLSHEATH
89 | 尿液分析用稀释液 UF-CELLPACK SF
90 | 尿液分析用稀释液 UF-CELLPACK CR
91 | 尿液分析用染色液 UF-Fluorocell SF
92 | 尿液分析用质控品 UF-CONTROL
93 | 尿液分析用校准品 UF- CALIBRATOR
94 | 尿液分析试纸条（干化学法） MEDITAPE UC-9A
95 | 尿液分析试纸条（干化学法） MEDITAPE UC-11A
96 | 尿液化学分析控制品
97 | 尿液分析用染色液 UF-Fluorocell CR
98 | 尿比重校准品 SG Calibrator
99 | 尿液干化学分析质控物 UC-CONTROL
100 | 阴道炎联合检测试剂盒（酶化学反应法）
101 | 清洗液
102 | 样本稀释液
103 | 精液样本稀释试剂盒
104 | 一次性精子采集器
105 | 精液样本稀释试剂盒
106 | 清洗液
107 | 一次性精子采集器
108 | 血细胞分析用染色液M-68P FN
109 | 血细胞分析用染色液M-68P FD
110 | 血细胞分析用染色液M-68P FR
111 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LD
112 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LH
113 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LN
114 | 血细胞分析用稀释液M-68P DR
115 | 探头清洁液50ml/瓶
116 | 血细胞分析用溶血剂M-60LH
117 | 血细胞分析用溶血剂M-60LN
118 | 血细胞分析用溶血剂M-60LD
119 | 血细胞分析用染色液M-60FD
120 | 血细胞分析用染色液M-60FN
121 | 血细胞分析用染色液M-60FR
122 | 血细胞分析用稀释液M-60DR
123 | 血细胞分析用稀释液DS
124 | 血细胞分析用稀释液M-5D
125 | 血细胞分析仪用校准物（光学法）
126 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D，高值
127 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D，中值
128 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-6D,低值
129 | 超敏C反应蛋白(hs—CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)25mL*2瓶/箱
130 | C-反应蛋白(CRP) 校准品
131 | 血细胞分析用溶血剂LC
132 | 风湿三项（ASO/CRP/RF)复合质控品
133 | 糖化血红蛋白洗脱液A
134 | 糖化血红蛋白洗脱液B
135 | 糖化血红蛋白溶血剂
136 | 糖化血红蛋白校准品
137 | 层析柱
138 | 糖化血红蛋白质控品
139 | M-100 HsCRP清洁液
140 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET，高值
141 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET，中值
142 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET，低值
143 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）100人份*2
144 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法）
145 | 糖化血红蛋白质控品
146 | 血清淀粉样蛋白A质控品
147 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）BC-RET
148 | C-反应蛋白质控品
149 | 瑞氏-姬姆萨染色液A液
150 | 瑞氏-姬姆萨染色液B液
151 | 胃幽门螺旋杆菌（HP）抗原检测试剂盒（胶体金法）
152 | 轮状病毒/腺病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）
153 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法）
154 | 便隐血(FOB)检测试剂盒（胶体金法）
155 | 转铁蛋白(TF)检测试剂盒(胶体金法)
156 | 血红蛋白&转铁蛋白（FOB&TF）检测（试剂、质控）
157 | 钙卫蛋白（Cal）检测试剂盒（胶体金法）
158 | 乳铁蛋白（LF）检测试剂盒（胶体金法）
159 | 粪便形态学质控品
160 | 样本稀释液
161 | 冲洗液
162 | 样本采集管
163 | 浓缩清洗液
164 | 血红蛋白&转铁蛋白非定值质控
165 | 便隐血质控品
166 | 乳糖检测试剂盒（酶层析法）
167 | 诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)
168 | 清洗液A
169 | 清洗液B
170 | EH-20系列保养液
171 | 11项干化学试纸HS
172 | 14项干化学试纸HS