投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：FY2025009
眉山市妇幼保健院
（四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院眉山市妇幼保健院GCP改造项目采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

一、项目基本情况及报价
1.1 总报价

	项目编号
	项目名称
	服务对象
	预算金额（元）
	最高限价单价（元）
	报价总价（元）

	FY2025009
	四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院眉山市妇幼保健院GCP改造项目
	眉山市妇幼保健院
	280000
	280000
	


报价说明：1.本次报价高于限价的报价为无效报价。

          2.改造区域：第一住院部13楼、门诊1楼儿科门诊一诊区、地下室档案室等。
1.2 清单
	工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	

	弱电智能化部分

	1
	监控系统
	1.安装方式：机架式安装
2.存储要求：≥30天
3.半球网络监控点位：≥60个；不低于400万像素CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级。
4.系统功能要求：可实时监控和查询各监控点位信号。
	套
	1
	
	
	

	2
	网线
	1.名称：网线
2.规格：超五类
	米
	3000
	
	
	带屏蔽

	3
	线管
	1.名称：线管
2.规格：PVC20
2.含接线盒
	米
	1500
	
	
	

	4
	监控系统机柜
	1.落地式机柜
2.尺寸：600mm*600mm*1000mm
3.含PDU电源板
	台
	1
	
	
	

	5
	信号电缆
	规格：RVV3*1.5
	米
	100
	
	
	

	6
	网络插座
	1.名称：网络插座
2.规格：超五类
3.含底盒
	个
	2
	
	
	低温药房在房间四周及中间安装网口2个

	7
	可视门禁对讲系统
	1.认证方式：指纹/IC卡/密码/组合方式
2.通讯方式：TCP/IP
3.两通道和一主机方式
4.双向认证通行
5.需进行消防联动，自行接入信号源
	套
	1
	
	
	

	土建装修部分

	8
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	1、中心药房与样本库、档案室半高墙隔开
2、护士站隔墙
3、采用乳胶漆饰墙面
	㎡
	45
	
	
	考虑楼板荷载

	9
	不锈钢防火防盗门
	药房防盗门
	樘
	1
	
	
	药房需用防火门

	10
	墙体拆改
	1、开门洞1500mm*2200mm
2、门洞美化，与原墙体一致
3、增加过梁
4、吊顶更换为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，乳胶漆
	项
	1
	
	
	

	11
	定制三色光源
	1、红光、钠光、白光；
2、三色灯光设置独立的控制开关；
	项
	2
	
	
	

	12
	定制门牌
	1、知情同意室、体格检查电图检查室、B超室、妇科检查室、问诊室等，预计数量30个；
2、和院内标识标牌材质、风格、大小完全一致；
3、统一风格，统一文化元素；
	套
	1
	
	
	

	13
	卫生间改造
	1、拆除现有卫生间地面、坐便器和隔板；
2、改造排水管，每个蹲便器、坐便器和地漏均设置存水弯，防止反臭气；
3、地砖采用和其他卫生间一致的防滑地砖；
4、6个坑位仅保留一个坐便,其余蹲便；
5、采用防腐复合隔板，五金件全部采用铝合金；
6、拆除清理完建渣后重新做防水，防止卫生间漏水。
	项
	1
	
	
	采用卷材防水

	14
	定制柜安装
	13楼病房茶水间安装水槽、台柜和吊柜安装(院方提供家具)；
	项
	1
	
	
	

	15
	定制试验操作台
	样本处理及冰箱暂存室,定制试验操作台：实验台两个：2000mm*800mm*850mm，配双开门柜子和两个抽屉；小实验一个：600mm*900mm*850mm；桌面稳当不能摇摆，台面耐酸碱腐蚀
	项
	1
	
	
	

	16
	水电改造
	1、13楼病房1303提供负荷电源不低于10Kw供电线路；并设置一个独立的开关箱；
2、13楼病房1303设置10个五孔插座；
3、13楼病房茶水间设置3个五孔插座；
4、中心药房设置15个五孔插座；
5、明装铝合金线槽和插座；
	项
	1
	
	
	电源引至最近强电井

	17
	电线电缆
	标称截面(mm²)：6，阻燃等级：A，符合GB/T 5023.3-2008标准的要求
	米
	500
	
	
	

	机电安装部分

	18
	中心药房
环境温湿度控制补充系统
	1、常温药库区域面积约20㎡，控制湿度35-75%，温度10-25℃；
2、普通药库面积约92㎡，控制室内温度约25℃；
3、含补充系统所有安装附件；
4、恢复吊顶与墙面；
	套
	1
	
	
	含供电线路，电源引至最近强电井

	19
	净水系统
	供水量:≥150L/H
额定功率:≥3000W
输入电源:220V 50Hz
适用水压:100-400(kPa)
过滤系统：三级过滤RO400+6G，含1年滤芯更换服务
外形尺寸：900x450x1450mm(±50mm)
	套
	1
	
	
	

	总价：
	
	

	备注
	1、监控系统院内现有设备品牌：海康威视、立方。
2、洁具院内现有品牌：九牧。
3、安装空调导致破坏的吊顶恢复后，与原吊顶无明显区别；
4、开关面板及插座院内现有设备品牌：西门子；
5、断路器院内现有设备品牌：西门子、正泰。
6、所有供电电源线均采用低烟无卤阻燃耐火电缆
7、在满足招标需求的情况下，配合各使用科室的要求进行整改；
8、对招标需求外没有体现出来的整改导致原墙面破坏需要修复的全部进行修复。
9、投标供应商所有单价和总结均含安全文明施工费和税费。


报价说明：

上述报价是完成对应项目的全部支付，包括供应商全部成本、管理费、利润、税金等相关费用。

二、技术参数响应表

	序号
	技术要求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	详见工程量清单，工程量清单仅供参考，如实际改造中有出入全部包含在本次总报价中。
	
	


三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	交货时间和地点：

交货时间：合同签订生效后45个日历天；

交货地点：眉山市东坡区科四路868号四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院眉山市妇幼保健院。
	
	

	2
	付款条件：

合同签订生效后15日内，支付合同总金额的30%作为预付款，项目竣工并验收合格，在采购人完成结算审核并收到供应商出具的全额增值税发票后20个工作日内支付至结算金额的 97 %；剩余结算金额的3%在质保期满后30日内无息支付。
	
	

	3
	验收方案：

(1)验收主体：眉山市妇幼保健院；

(2)验收时间：采购人指定时间；

(3)验收方式：由使用科室、管理部门及相关部门进行验收，提交完整的竣工图纸电子版1份和纸质盖章版本3份；

(4)验收程序：按照合同进行验收。
	
	

	4
	其他要求：

(1)配合采购人完成竣工结算审核；

(2)质保期1年。
	
	


注：以上内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则将认定为无效响应。

四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（未满三年的从成立之日算起）；
	
	

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；
	
	

	7
	必须具有行业行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修专业承包二级及以上资质；
	
	

	8
	具备有效的行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。
十、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。
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