## Sheet1
空调过滤器汇总清单
开机 | 序号 | 设备编号 | 服务区域 | 设备位置 | 型号 | 规格(mm) | 数量 | 型号 | 规格(mm) | 数量 | 型号 | 规格 | 数量 | 型号电机 | 型号皮带 | 是否常用
| 1 | AHU-406 | PICU | 一住四楼机房 | 板式 G4 | 595*595*46 | 6 | 袋式 F8 | 592*592*381*6P*21 | 6 |  |  |  | WXVF160L-4 | SPB1250LW
| 2 | AHU-407 | PICU | 一住四楼机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 4 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 4 |  |  |  | YF132S1-2 | A800L1833LD
| 3 | AHU-405 | ICU | 一住四楼机房 | 板式 G4 | 595*595*46 | 4 | 袋式 F8 | 592*592*381*6P*21 | 4 |  |  |  | YXVF160L-04 | SPB1320LW
[6 empty] | 290*595*46 | 2 |  | 287*592*381*3P*21 | 2
| 4 | AHU-404 | ICU | 一住四楼机房 | 板式 G4 | 595*595*46 | 2 | 袋式 F8 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | YXVF132m-4 | SPA1060LW
[6 empty] | 290*595*46 | 2 |  | 287*592*381*3P*21 | 2
| 5 | AHU-501 | 产房 | 一住五楼机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | YXVF100L1-4 | SPA1032LW
| 6 | AHU-502 | 产房 | 一住五楼机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | YXVF100L1-4 | SPA1032LW
| 7 | AHU601 | NICU | 一住六楼机房 | 板式 G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式 F8 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | YXVF132m-4 | SPA882LW
[6 empty] | 290*493*46 | 3 |  | 287*490*381*3P*21 | 3
[6 empty] | 290*290*46 | 1 |  | 287*287*381*3P*21 | 1
| 8 | AHU602 | NICU | 一住六楼机房 | 板式 G4 | 493*595*46 | 8 | 袋式 F8 | 490*592*381*5P*21 | 8 |  |  |  | YXVF160L-4 | SPB1320LW
| 9 | AHU603 | NICU | 一住六楼机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 4 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 4 |  |  |  | YXVF132m-4 | SPA900LW
| 10 | XF-601 | NICU | 一住六楼机房 | 板式 G4 | 450*493*46 | 1 | 袋式 F8 | 450*490*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 11 | AHU-301 | 消毒供应 | 一住三楼机房 | 板式 G4 | 493*595*46 | 1 | 袋式 F8 | 490*592*381*5P*21 | 1 |  |  |  | WXVF112m-4 | SPA1180LW
[6 empty] | 290*595*46 | 1 |  | 287*592*381*3P*21 | 1
| 12 | AH-401 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 493*595*46 | 2 | 袋式 F8 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | YXVF13261-2 | SPZ-782LW
| 13 | XF-402 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 493*595*46 | 2 | 袋式 F8 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | W20A-AL100L-04 | SPZ950LW/3V375
[6 empty] | 290*595*46 | 2 |  | 287*592*381*3P*21 | 2
| 14 | XF-403 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 595*575*46 | 2 | 袋式 F8 | 575*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | YE3100L1-4 | SPZ690LW
| 15 | XF-401 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 4 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 4 |  |  |  | WZO-ALL100L-04 | SPZ850LW3V335
| 16 | AH-402 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 4 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 4 |  |  |  | YXVF132S1-2 | SPZ722LW
| 17 | AH-403 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 4 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 4 |  |  |  | YXVF132S1-2 | SPZ862LW
| 18 | PAU-401 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 290*595*46 | 3 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 3 |  |  |  | YXVF112M-4 | SPA832LW
| 19 | PAU-401-1 | 手术室 | 一住四楼屋面机房 | 板式 G4 | 590*590*46 | 12
| 20 | AFCU500J | 手术室 | 一住四楼手术室 |  |  |  | 板式高中效 | 408*160*35 | 7
| 21 | AFCU1000J | 手术室 | 一住四楼手术室 |  |  |  | 板式高中效 | 908*160*35 | 8
| 22 | OA(1)-5F-1-1 | 1住5F 普通分娩间 | 5F 机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | OAV213OB | SPA900LW
| 23 | AH(1)-5F-1-2 | 1住5F 水中分娩间 | 5F 机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | OAV2094B | SPA1132LW
| 24 | AH(1)-5F-1-1 | 1住5F 一体化产房 | 5F 机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | OAV2094B | SPA1132LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 |  | 490*592*381*5P*21 | 1
| 25 | OA(1)-5F-1-2 | 1住5F 外区 | 6F 机房 | 板式G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV21048 | SPZ587LW
| 26 | OA(1)-5F-1-3 | 1住5F 内区 | 6F 机房 | 板式G4 | 450*493*46 | 2 | 袋式F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2094B | SPZ512LW
| 27 | OA(1)-7F~13F-1-1 | 1住7F~13F 住 院外区 | 本层机房 | 板式G4 | 595*493*46 | 14 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 14 |  |  |  | OAV2112B | SPA882LW
[6 empty] | 595*290*46 | 14 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 14
| 28 | OA(1)-6F-1-1 | 1住7F~13F 住 院内区 | 6F 机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 4 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 4 |  |  |  | OAV21058 | SPZ825LW
[6 empty] | 493*595*46 | 4 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 4
| 29 | 高分子室 | 1住2F | [7 empty] | 高效99.99% | 484*484*220 | 6
[12 empty] | 320*320*220 | 6
| 30 | XF-404 | ICU | 二住四楼机房 | 板式 G4 | 493*450*46 | 1 | 袋式 F8 | 493*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | W20-AL80-04 | SPZ562LW
| 31 | 实验室 | 2住2F | [7 empty] | 高效99.99% | 484*484*220 | 6
[12 empty] | 320*320*220 | 3
| 32 | OA(2)-5F-1-1 | 2住5F 住院外区 | 本层机房 | 板式G4 | 595*493*46 | 4 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 4 |  |  |  | OAZ2132B | SPA1120LW
| 33 | OA(2)-6F~9F-1-1 | 2住6F~9F 住院 外区 | 本层机房 | 板式G4 | 595*493*46 | 8 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 8 |  |  |  | OAV2112B | SPA882LW
[6 empty] | 595*290*46 | 8 |  | 592*287*381*6P*21 | 8
| 34 | OA(2)-RF2-1-1 | 2住5F~9F 住院 内区 | 屋顶机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 1 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ772LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 |  | 490*592*381*5P*21 | 1
| 35 | 净化排风回风 |  |  | 板式F6 | 510*310*46 | 20
| 36 | 净化排风回风 |  |  | 板式F6 | 310*310*46 | 96
| 37 | 净化排风回风 |  |  | 板式F6 | 410*410*46 | 1
| 38 | 净化排风回风 |  |  | 板式F6 | 160*160*46 | 14
| 39 | AH-1F-1-1 | 门诊一层 / 防火分区 1 抢救室 | 2F 机房 | 板式 G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*490*381*5P*21 | 2
[6 empty] | 493**290*46 | 2 |  | 490*287*381*5P*21 | 2
| 40 | AH-1F-1-2 | 一层 / 防火分区 1 急诊大厅 | 2F 机房 | 板式 G4 | 595*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAZ2162B | SPZ1000LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 |  | 490*592*381*5P*21 | 1
[6 empty] | 595*493*46 | 3 |  | 592*490*381*6P*21 | 3
[6 empty] | 493*493*46 | 1 |  | 490*490*381*5P*21 | 1
| 41 | AH-1F-1-3 | 门诊一层 / 防火分区 1 急诊大厅 | 2F 机房 | 板式 G4 | 595*595*46 | 4 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 4 |  |  |  | OAV2132B | SPA1800LW
| 42 | AH-1F-1-4 | 门诊一层 / 防火分区 1 住院药房 | 1F 机房 | 板式 G4 | 450*493*46 | 1 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 43 | OA-1F-1-1 | 门诊一层 / 防火分区 1/ 内区诊室 | 2F 机房 | 板式 G4 | 493*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*595*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ662LW
| 44 | OA-1F-1-2 | 门诊一层 / 防火分区 1/ 外区发热肠道门诊 | 1F 机房 | 板式 G4 | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV209OB | SPZ587LW
| 45 | OA-1F-1-3 | 门诊一层 / 防火分区 1/ 内区诊室 | 1F 机房 | 板式 G4 | 493*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 595*595*46 | 1 |  | 592*592*381*6P*21 | 1
| 46 | AH-1F-2-1 | 门诊一层 / 防火分区 2/ 西药房 | 1F 机房 |  | 493*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2105B | SPZ722LW
| 47 | AH-1F-2-2 | 门诊一层 / 防火分区 2/ 中药房 | 1F 机房 |  | 290*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | 830LDOAV2098B | A800LA
| 48 | AH-1F-2-3 | 门诊一层 / 防火分区 2/ 门诊大厅 | 2F 机房 | 板式 G4 | 595*595*46 | 4 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 4 |  |  |  | OAV2105B | SPA1382LW
[6 empty] | 595*493*46 | 4 |  | 592*490*381*6P*21 | 4
[6 empty] | 595*290*46 | 4 |  | 592*287*381*6P*21 | 4
| 49 | AH-1F-2-4 | 门诊一层 / 防火分区 2/ 门诊大厅 | B1 机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 4 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 4 |  |  |  | 1T10001-1EB2 | SPA1382
[6 empty] | 595*493*46 | 4 |  | 592*490*381*6P*21 | 4
[6 empty] | 595*290*46 | 4 |  | 592*287*381*6P*21 | 4
| 50 | AH-1F-3-1 | 门诊一层 / 防火分区 3/ 门诊大厅 | 2F 机房 |  | 595*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPZ-1000LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 |  | 490*592*381*5P*21 | 1
[6 empty] | 595*493*46 | 3 |  | 592*490*381*6P*21 | 3
[6 empty] | 493*493*46 | 1 |  | 490*490*381*5P*21 | 1
| 51 | AH-1F-3-2 | 门诊一层 / 防火分区 3/ 住院楼大厅 | 1F 机房 |  | 592*592*46 | 3 | 袋式 F7 | 590*590*381*6P | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPZ1000LW
[6 empty] | 592*490*46 | 3 |  | 590*490*381*6P*21 | 3
| 52 | OA-1F-3-1 | 门诊一层 / 防火分区 4/ 外区诊室 | 1F 机房 |  | 493*450*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 53 | AH-1F-4-1 | 门诊一层 / 防火分区 4/ 门诊大厅东侧 | 1F 机房 |  | 595*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2112B | SPZ900LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
| 54 | AH-1F-4-2 | 一层 / 防火分区 4/ 放射科候诊 | 2F 机房 |  | 595*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
| 55 | AH-1F-4-3 | 门诊一层 / 防火分区 4/ 儿童输液 雾化 | 1F 机房 |  | 595*493*46 | 4 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 4 |  |  |  | OAV2132B | SPZ1232LW
| 56 | OA-1F-4-1 | 门诊一层 / 防火分区 4/ 外区诊室 | 2F 机房 |  | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ5872LW
| 57 | OA-1F-4-2 | 门诊一层 / 防火分区 4/ 放射科内区 | 1F 机房 |  | 493*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ622LW
| 58 | OA-1F-4-3 | 门诊一层 / 防火分区 4/ 内区儿科诊室 | 1F 机房 |  | 493*450*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 59 | OA-1F-4-4 | 门诊一层 / 防火分区 4/ 外区儿科诊室 | 1F 机房 |  | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 60 | AH-2F-1-1 | 门诊二层 / 防火分区 1/ 婚检 \ 产科候诊 | 2F 机房 |  | 493*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | AAV2130B | SPA857LW
[6 empty] | 493*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*287*381*5P*21 | 2
| 61 | AH-2F-2-1 | 门诊二层 / 防火分区 2/2F 门诊大厅 | 2F 机房 |  | 595*595*46 | 6 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 6 |  |  |  | OAV2164B | SPD1400LW
[6 empty] | 595*290*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 3
| 62 | AH-2F-2-2 | 门诊二层 / 防火分区 2/2F 门诊大厅 | 2F 机房 |  | 595*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPA1000LW
[6 empty] | 595*493*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 3
| 63 | AH-2F-2-3 | 门诊二层 / 防火分区 2 孕产门厅及休息厅 | 2F 机房 |  | 595*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 64 | AH-2F-3-1 | 门诊三层 / 防火分区 3/ 体检科采血等候 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 65 | AH-2F-3-2 | 门诊三层 / 防火分区 3/2F 门诊大厅 | 2F 机房 |  | 595*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV213OB | SPZ1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 66 | OA-2F-1-1 | 门诊二层 / 防火分区 1 / 内区孕产保健 | 2F 机房 |  | 493*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 595*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 1
| 67 | OA-2F-1-2 | 门诊二层 / 防火分区 1 / 外区治疗办公 | 2F 机房 |  | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 68 | OA-2F-3-1 | 门诊二 ~ 三层内区诊室 | 2F 机房 |  | 493*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ622LW
| 69 | OA-2F-3-2 | 门诊三层外区诊室 | 3F 机房 |  | 493*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ512LW
| 70 | AH-3F-1-1 | 门诊三层 / 防火分区 1/ 门诊大厅 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV213OB | SPA1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 71 | AH-3F-1-2 | 门诊二层 / 防火分区 1/ 去污区 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2112B | SPA907LW
[6 empty] | 490*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
[6 empty] | 595*290*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 1
[6 empty] | 490*290*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*287*381*5P*21 | 1
| 72 | AH-3F-1-3 | 门诊二层 / 防火分区 1/ 检查包装及灭菌区 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2112B | SPA907LW
[6 empty] | 490*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
[6 empty] | 595*290*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 1
[6 empty] | 490*290*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*287*381*5P*21 | 1
| 73 | AH-3F-2-1 | 门诊三层 / 防火分区 2/ 门诊大厅 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPA1000LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
[6 empty] | 595*493*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 3
[6 empty] | 493*493*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*490*381*5P*21 | 1
| 74 | AH-3F-2-2 | 门诊三层 / 防火分区 2/ 门诊大厅 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPA1000LW
[6 empty] | 595*493*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 3
| 75 | AH-3F-3-1 | 门诊二层 / 防火分区 3/ 采血区 | 3F 机房 |  | 290*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 3 |  |  |  | YXVF112M-4 | SPA832LW
| 76 | AH-3F-3-2 | 门诊二层 / 防火分区 3/ 门诊大厅 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV213OB | SPA1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 77 | OA-3F-1-1 | 门诊二 ~ 三层外区诊室 | 3F 机房 |  | 595*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2112B | SPA822LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
| 78 | OA-3F-1-2 | 门诊二 ~ 三层内区诊室 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
| 79 | AH-3F-1A | 门诊二 ~ 三层中庭回廊 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1000LW
[6 empty] | 595*290*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 1
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 80 | OA-3F-1-3 | 门诊三层 / 防火分区 1/ 内区 | 3F 机房 |  | 490*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ622LW
| 81 | OA-3F-1-4 | 门诊二层 / 防火分区 1 消 毒供应中心 | 3F 机房 |  | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 82 | OA-3F-2-1 | 门诊一 ~ 三层外区诊室 | 3F 机房 |  | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 83 | OA-3F-2-2 | 门诊二 ~ 三层内区诊室 | 3F 机房 |  | 595*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 490*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
| 84 | OA-3F-2-3 | 门诊二 ~ 三层外区诊室 | 3F 机房 |  | 493*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ622LW
| 85 | OA-3F-2-4 | 门诊二 ~ 三层内区诊室 | 3F 机房 |  | 595*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2112B | SPA882LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
| 86 | OA-3F-2-5 | 门诊二 ~ 三层内区诊室 | 3F 机房 |  | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 87 | OA-3F-2-6 | 门诊二 ~ 三层外区诊室 | 3F 机房 |  | 493*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ587LW
| 88 | OA-3F-3-1 | 门诊三层外区诊室 | 3F 机房 |  | 493*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 595*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 1
| 89 | OA-3F-3-2 | 门诊三层 / 防火分区 3/ 外区康复室情景训练 | 3F 机房 |  | 450*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 90 | OA-3F-3-3 | 门诊三层内区诊室 | 2F 机房 |  | 595*493*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2112B | SPA822LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
| 91 | AH-4F-2-1 | 门诊四层 / 防火分区 2/ 等候大厅 | 4F 机房 |  | 595*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPA1000LW
[6 empty] | 595*493*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*490*381*6P*21 | 3
| 92 | AH-4F-2-2 | 门诊四层 / 防火分区 2/ 等候大厅 | 4F 机房 |  | 595*595*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2132B | SPA1032LW
[6 empty] | 595*290*46 | 3 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 3
| 93 | AH-4F-3-1 | 门诊四层 / 防火分区 3/ 等候大厅 | 4F 机 房 |  | 595*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1000LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式 F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式 F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 94 | OA-4F-2-1 | 门诊四层 / 防火分区 2/ 新生儿疾病筛查 | 4F 机房 |  | 493*450*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 95 | OA-4F-2-2 | 门诊四层 / 防火分区 2/ 病理科通风柜补风 | 4F 机房 |  | 575*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 572*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2105B | SPZ850LW
| 96 | OA-4F-2-3 | 门诊四层 / 防火分区 2/ 输血科 | 4F 机 房 |  | 493*450*46 | 1 | 袋式 F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 97 | OA-4F-4-1 | 门诊四层 / 防火分区 4/ 日间病房 | 4F 机房 |  | 493*595*46 | 2 | 袋式 F7 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ622LW
| 98 | OA-4F-4-2 | 门诊四层 / 防火分区 5/ 内区治疗室 | 4F 机房 | 板式G4 | 493*450*46 | 1 | 袋式F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 99 | AH-B1-3-1 | 地下一层中心药库 | 地下室空调机房 | 板式G4 | 595*493*46 | 2 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2112B | SPA822LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 |  | 592*287*381*6P*21 | 2
| 100 | AH-B1-3-2 | 地下一层输液库 | 地下室空调机房 | 板式G4 | 595*493*46 | 2 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2112B | SPA822LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 |  | 592*287*381*6P*21 | 2
| 101 | AH-B1-13-1 | 地下一层餐厅 | 地下室空调机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 3 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2132B | SPA1032LW
[6 empty] | 595*290*46 | 3 |  | 592*287*381*6P*21 | 3
| 102 | AH-B1-16-1 | 地下一层餐厅 | 地下室空调机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 3 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2132B | SPZ1032LW
[6 empty] | 595*290*46 | 3 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 3
| 103 | OA-B1-16-1 | 地下一层包间 | 地下室空调机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | 1TL0301-OEB02-1AA4 | SPZ1012
| 104 | AH-B1-17-1 | 地下一层商业 | 综合楼一层空调机 房 | 板式G4 | 595*595*46 | 2 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 105 | AH-B1-17-2 | 地下一层大堂 | 综合楼一层空调机 房 | 板式G4 | 493*595*46 | 2 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ687LW
| 106 | CTH-BI-6-1 | 地下一层档案室直膨机 | 本层机房 | 板式G4 | 488*488*46 | 4 | 袋式F7 | 488*488*381*5P*21 | 4 |  |  |  | 1TL0001-1CB0 | SPA982LW
[6 empty] | 592*488*46 | 2 | 袋式F7 | 592*488*381*6P*21 | 2
| 107 | CTH-B1-2-1 | 地下一层药房旁直膨机 | 本层机房 | 板式G4 | 488*488*46 | 4 | 袋式F7 | 488*488*381*5P*21 | 4 |  |  |  | 1TL0001-1CB0 | SPA982LW
[6 empty] | 592*488*46 | 2 | 袋式F7 | 592*488*381*6P*21 | 2
| 108 | AHU-T201 | 特需手术室 | 特需二楼 | 板式 G4 | 290*595*46 | 3 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 3 |  |  |  | YWFe-80m1-2 | SPZ1162
| 109 | AHU-T202 | 特需手术室 | 特需二楼 | 板式 G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式 F8 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | LWXVF100LE-4 | SPZ926
| 110 | AH-1F-1 | 特需楼门厅、走道 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 2 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 111 | AH-1F-2 | 特需楼候诊走道 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 2 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1007LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 112 | AH-1F-3 | 特需楼候诊走道 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 1 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPA722LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
| 113 | OA-1F-1 | 特需楼1F 办公 | 1F 机房 | 板式G4 | 493*450*46 | 1 | 袋式F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 114 | OA-1F-2 | 特需楼1F 办公 | 1F 机房 | 板式G4 | 493*450*46 | 1 | 袋式F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 115 | OA-1F-3 | 特需楼1F 、 2F 外区 | 1F 机房 | 板式G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ512LW
| 116 | OA-1F-4 | 特需楼1F 、 2F 内区 | 1F 机房 | 板式G4 | 450*493*46 | 2 | 袋式F7 | 450*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2094B | SPZ512LW
| 117 | AH-2F-1 | 特需楼2FLCD 产房走道 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 2 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1000LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 118 | AH-2F-3 | 特需楼2F 休闲区 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 2 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2130B | SPA1000LW
[6 empty] | 595*290*46 | 2 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 2
[6 empty] | 290*595*46 | 1 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 1
| 119 | AH-2F-2 | 特需楼2F 等候区 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 1 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPA722LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
| 120 | OA-2F-1 | 特需楼2F 内区 | 1F 机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 2 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 2 |  |  |  | OAV2090B | SPZ1012LW
| 121 | OA-2F-2 | 特需楼2F 外区 | 1F 机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 3 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 3 |  |  |  | OAV2105B | SPZ862LW
| 122 | OA-3F~11F-1 | 特需楼3F~11F 住院外区 | 本层机房 | 板式G4 | 575*595*46 | 18 | 袋式F7 | 572*592*381*6P*21 | 18 |  |  |  | OAV2105B | SPZ850LW
| 123 | OA-11F-1-2 | 特需楼3F~11F 住院内区 | 11F 机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 1 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 1 |  |  |  | OAV2105B | SPZ772LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
| 124 | OA-RF-1 | 综合楼5~6层客房 | 屋顶 | 板式G4 | 575*595*46 | 2 | 袋式F7 | 572*592*381*6P*21 | 2 |  |  |  | OAV2105B | SPZ837LW
| 125 | OA-1F-1 | 综合楼1层电教室、办公等 | 本层机房 | 板式G4 | 595*493*46 | 4 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 4 |  |  |  | OAV2130B | SPZ1007LW
| 126 | OA-2F-1 | 综合楼2层办公 | 本层机房 | 板式G4 | 493*450*46 | 1 | 袋式F7 | 490*450*381*5P*21 | 1 |  |  |  | OAV2090B | SPZ587LW
| 127 | OA-3F-1 | 综合楼3层办公 | 本层机房 | 板式G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ662LW
| 128 | OA-4F-1 | 综合楼4层办公 | 本层机房 | 板式G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAV2104B | SPZ662LW
| 129 | AH-1F-1 | 报告、多功能厅 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 3 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPA1000LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
[6 empty] | 595*493*46 | 3 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 3
[6 empty] | 493*493*46 | 1 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 1
| 130 | AH-1F-2 | 报告、多功能厅 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 3 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 3 |  |  |  | OAV2162B | SPA1000LW
[6 empty] | 493*595*46 | 1 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 1
[6 empty] | 595*493*46 | 3 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 3
[6 empty] | 493*493*46 | 1 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 1
| 131 | HFFC-12 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 645*340*46 | 2 | 袋式F8 | 645*340*220*6P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-100L1-4 | A1350U
| 132 | HFFC-10-1 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 590*310*46 | 2 | 袋式F8 | 590*310*220*6P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90L1-4 | A-1150U1
| 133 | HFFC-15-1 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 780*386*46 | 2 | 袋式F8 | 780*386*220*8P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-100L2-4 | A-1500U
| 134 | HFFC-10-2 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 530*290*46 | 2 | 袋式F8 | 530*290* 220*5P*2 1 | 2 |  |  |  | YVF2-90S-4 | A-1100U
| 135 | HFFC-15-2 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 645*340*46 | 2 | 袋式F8 | 645*340*220*6P*2 | 2 |  |  |  | YVF2-100L1-4 | A-1350U
| 136 | HFFC-15-3 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 645*340*46 | 2 | 袋式F8 | 645*340*220*6P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-100L1-4 | A-1350U
| 137 | VPI-1F-1 | 发热门诊1F | 本层机房 | 板式G4 | 592*287*46 | 1 | 袋式F8 | 592*287*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*490*292*4V | 1 | YVF2100L24MF | SPZ-710LW
[6 empty] | 592*490*46 | 1 |  | 592*490*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*287*292*4V | 1
[6 empty] | 490*490*46 | 1 |  | 490*490*381*5P*21 | 1 | H11 | 490*490*292*3V | 1
| 138 | VPO-1F-2 | 发热门诊1F | 本层机房 | 板式G4 | 490*592*46 | 1 | 袋式F8 | 490*592*381*5P*21 | 1 | H11 |  |  | YVF2100L24MF | SPZ-710LW
[6 empty] | 287*592*46 | 1 |  | 287*592*381*3P*21 | 1 | H11 | 287*592*292*2V | 2
| 139 | VPI-1F-3 | 发热门诊1F | 本层机房 | 板式G4 | 490*592*46 | 1 | 袋式F8 | 490*592*381*5P*21 | 1 | H11 |  |  | YVF2100C24MF | SPZ1837LW
[6 empty] | 287*592*46 | 1 |  | 287*592*381*3P*21 | 1 | H11 | 287*592*292*2V | 2
| 140 | VPI-1F-4 | 发热门诊1F | 本层机房 | 板式G4 | 592*287*46 | 1 | 袋式F8 | 592*287*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*287*292*4V | 1 | YVF2100L2MF | SPZ1900LW
[6 empty] | 592*490*46 | 1 |  | 592*490*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*490*292*4V | 1
| 141 | VPI-1F-5 | 发热门诊2F | 本层机房 | 板式G4 | 592*287*46 | 1 | 袋式F8 | 592*287*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*287*292*4V | 1 | YVF2100L2MF | SPZ1900LW
[6 empty] | 592*490*46 | 1 |  | 592*490*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*490*292*4V | 1
| 142 | VPI-1F-6 | 发热门诊2F | 本层机房 | 板式G4 | 592*287*46 | 2 | 袋式F8 | 592*287*381*6P*21 | 2 | H11 | 592*287*292*4V | 2 | YVF2112M4MF | SPZ837LW
[6 empty] | 592*490*46 | 2 |  | 592*490*381*6P*21 | 2 | H11 | 592*490*292*4V | 2
| 143 | VPI-2F-3 | 发热门诊2F | 本层机房 | 板式G4 | 592*287*46 | 2 | 袋式F8 | 592*287*381*6P*21 | 2 | H11 | 592*287*292*4V | 2 | YVF2112M4MF | SPZ837LW
[6 empty] | 592*490*46 | 2 |  | 592*490*381*6P*21 | 2 | H11 | 592*490*292*4V | 2
| 144 | VPI-2F-1 | 发热门诊2F | 本层机房 | 板式G4 | 490*592*46 | 1 | 袋式F8 | 490*592*381*5P*21 | 1 | H11 |  |  | YVF2100L14MF | SPZ1537LW
[6 empty] | 287*592*46 | 1 |  | 287*592*381*3P*21 | 1 | H11 | 287*592*292*2V | 2
| 145 | VPI-2F-2 | 发热门诊2F | 本层机房 | 板式G4 | 490*592*46 | 1 | 袋式F8 | 490*592*381*5P*21 | 1 | H11 |  |  | YVF2100L14MF | SPZ1537LW
[6 empty] | 287*592*46 | 1 |  | 287*592*381*3P*21 | 1 | H11 | 287*592*292*2V | 2
| 146 | VPI-2F-6 | 发热门诊3F | 本层机房 | 板式G4 | 490*592*46 | 1 | 袋式F8 | 490*592*381*5P*21 | 1 | H11 |  |  | YVF2-100L1-4MF | SPZ1537LW
[6 empty] | 287*592*46 | 1 |  | 287*592*381*3P*21 | 1 | H11 | 287*592*292*2V | 2
| 147 | VPI-2F-4 | 发热门诊3F | 本层机房 | 板式G4 | 592*287*46 | 1 | 袋式F8 | 592*287*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*287*292*4V | 1 | YVF2-112M-4MF | SPZ787LW
[6 empty] | 592*490*46 | 1 |  | 592*490*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*490*292*4V | 1
[6 empty] | 490*490*46 | 1 |  | 490*490*381*5P*21 | 1 | H11 | 490*490*292*3V | 1
| 148 | VPI-2F-5 | 发热门诊3F | 本层机房 | 板式G4 | 592*287*46 | 1 | 袋式F8 | 592*287*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*287*292*4V | 1 | YVF2-112M-4MF | SPZ787LW
[6 empty] | 592*490*46 | 1 |  | 592*490*381*6P*21 | 1 | H11 | 592*490*292*4V | 1
[6 empty] | 490*490*46 | 1 |  | 490*490*381*5P*21 | 1 | H11 | 490*490*292*3V | 1
| 149 | 实验室 |  |  | 板式G4 | 595*290*46 | 6 | 袋式F7 | 592*287*381*6P*21 | 6
| 150 | AHU-4F-4 | 病理科4楼直膨机 | 本层机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 4 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 4
| 151 | AHU-2F-201 | 实验室2楼 | 本层机房 | 板式G4 | 290*595*46 | 3 | 袋式F7 | 287*592*381*3P*21 | 3
[5 empty] | 板式尼龙网 | 575*860*21 | 1 | 双层尼龙网
| 152 | AH-2F | 检验科2楼直膨机 | 本层机房 | 板式G4 | 595*595*46 | 9 | 袋式F7 | 592*592*381*6P*21 | 9 |  |  |  | WYZ-132M-4 | SPA1257LW
[6 empty] | 490*595*46 | 3 | 袋式F7 | 490*592*381*5P*21 | 3
[6 empty] | 283*595*46 | 3 | 袋式F7 | 283*592*381*3P*21 | 3
| 153 | OA-2F | 检验科2楼直膨机 | 本层机房 | 板式G4 | 595*490*46 | 6 | 袋式F7 | 592*490*381*6P*21 | 6 |  |  |  | WYZ-112M-4 | SPA857LW
[6 empty] | 595*283*46 | 3 | 袋式F7 | 592*283*381*6P*21 | 3
[6 empty] | 283*490*46 | 2 | 袋式F7 | 283*490*381*3P*21 | 2
[6 empty] | 283*283*46 | 1 | 袋式F7 | 283*283*381*3P*21 | 1
| 154 | OA-2F-1-1 | 产前疹断室2楼 | 本层机房 | 板式G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAW2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 493*290*46 | 2 | 袋式F7 | 490*287*381*5P*21 | 2
| 155 | AEU-JK-3 | 高分子室2楼 | 本层机房 | 板式G4 | 493*493*46 | 2 | 袋式F7 | 490*490*381*5P*21 | 2 |  |  |  | OAW2105B | SPZ722LW
[6 empty] | 493*290*46 | 2 | 袋式F7 | 490*287*381*5P*21 | 2
| 156 | HFFC-10-3 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 590*310*46 | 2 | 袋式F8 | 590*310*220*6P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90C-4 | A-1150U
| 157 | HFFC-10-4 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 530*290*46 | 2 | 袋式F8 | 530*290*220*5P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90S-4 | A-1100U
| 158 | HFFC-10-5 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 590*310*46 | 2 | 袋式F8 | 590*310*220*6P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90C-4 | A-1150U
| 159 | HFFC-10-6 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 530*290*46 | 2 | 袋式F8 | 530*290*220*5P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90S-4 | A-1100U
| 160 | HFFC-10-7 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 590*310*46 | 2 | 袋式F8 | 590*310*220*6P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90C-4 | A-1150U
| 161 | HFFC-10-8 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 530*290*46 | 2 | 袋式F8 | 530*290*220*5P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90S-4 | A-1100U
| 162 | HFFC-10-9 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 530*290*46 | 2 | 袋式F8 | 530*290*220*5P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90S-4 | A-1100U
| 163 | HFFC-10-10 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 530*290*46 | 2 | 袋式F8 | 530*290*220*5P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90S-4 | A-1100U
| 164 | HFFC-10-11 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 530*290*46 | 2 | 袋式F8 | 530*290*220*5P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-90S-4 | A-1100U
| 165 | HFFC-15-4 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 780*386*46 | 2 | 袋式F8 | 780*386*220*8P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-100L2-4 | A-1500U
| 166 | HFFC-12-2 | 发热门诊 | 楼顶机房 | 板式G4 | 645*340*46 | 2 | 袋式F8 | 645*340*220*6P*21 | 2 |  |  |  | YVF2-100L1-4 | A-1350U
| 167 | / | ICU | ICU换床缓冲区 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 168 | / | ICU | ICU活床缓冲区 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 169 | / | ICU | ICU撤包区 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 170 | / | ICU | ICU男更衣室+换鞋间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 5
| 171 | / | ICU | ICU隔离单人间 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 4
| 172 | / | ICU | ICU污物更衣室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 173 | / | ICU | ICU洁净更衣室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 174 | / | ICU | ICU卫生间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 175 | / | ICU | ICU谈话间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 176 | / | ICU | ICU单人间1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 177 | / | ICU | ICU单人间2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 178 | / | ICU | ICU单人间3 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 179 | / | ICU | ICU单人间4 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 180 | / | ICU | ICU单人间5 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 181 | / | ICU | ICU医生办公室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 182 | / | ICU | ICU缓冲间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 183 | / | ICU | ICU无菌物品库 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 184 | / | ICU | ICU治疗室1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 185 | / | ICU | ICU治疗室2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 186 | / | ICU | ICU病区大厅 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 21
| 187 | / | 新生儿六楼 | 新生儿视频探视室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 188 | / | 新生儿六楼 | 新生儿哺乳室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 189 | / | 新生儿六楼 | 新生儿谈话室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 2
| 190 | / | 新生儿六楼 | 新生儿谈话室外走廊 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 191 | / | 新生儿六楼 | 新生儿洗婴室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 192 | / | 新生儿六楼 | 新生儿出入院走廊 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 193 | / | 新生儿六楼 | 新生儿家属室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 194 | / | 新生儿六楼 | 新生儿1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 4
| 195 | / | 新生儿六楼 | 新生儿2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 3
| 196 | / | 新生儿六楼 | 新生儿3 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 3
| 197 | / | 新生儿六楼 | 新生儿4 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 3
| 198 | / | 新生儿六楼 | 新生儿篮光病房1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 3
| 199 | / | 新生儿六楼 | 新生儿篮光病房2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 3
| 200 | / | 新生儿六楼 | 新生儿缓冲间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 201 | / | 新生儿六楼 | 新生儿污物处置 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 202 | / | 新生儿六楼 | 新生儿主任办 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 203 | / | 新生儿六楼 | 新生儿护长办 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 204 | / | 新生儿六楼 | 新生儿一次性物品 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 205 | / | 新生儿六楼 | 新生儿大厅走廊 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 7
| 206 | / | 新生儿六楼 | 新生儿治疗室1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 207 | / | 新生儿六楼 | 新生儿治疗室2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 208 | / | 新生儿六楼 | 新生儿医生工作站 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 209 | / | 新生儿六楼 | 新生儿过渡区 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 210 | / | 新生儿六楼 | 新生儿配奶室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 211 | / | 新生儿六楼 | 新生儿奶瓶室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 212 | / | 新生儿六楼 | 新生儿换鞋区 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 3
| 213 | / | 新生儿六楼 | 新生儿男更衣室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 3
| 214 | / | 新生儿六楼 | 新生儿走廊厕所 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 2
| 215 | / | 新生儿六楼 | 新生儿走廊 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 4
| 216 | / | 新生儿六楼 | 新生儿护士值班室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 217 | / | 新生儿六楼 | 新生儿女医生值班室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 218 | / | 新生儿六楼 | 新生儿男医生值班室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 219 | / | 新生儿六楼 | 新生儿住院总值班 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 220 | / | 4楼手术室 | 4楼手术室前室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 221 | / | 4楼手术室 | 4楼手术室走廊 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 4
| 222 | / | 4楼手术室 | 4楼手术室无菌物品库 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 4
| 223 | / | 4楼手术室 | 4楼手术室一次性物品库 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 224 | / | PICU | PICU更衣室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 225 | / | PICU | PICU医护卫浴 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 226 | / | PICU | PICU换鞋间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 227 | / | PICU | PICU女更衣室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 228 | / | PICU | PICU女医护卫浴 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 229 | / | PICU | PICU走廊 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 3
| 230 | / | PICU | PICU主任办公室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 231 | / | PICU | PICU护士长办公室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 232 | / | PICU | PICU住院总 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 233 | / | PICU | PICU医生办公室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 234 | / | PICU | PICU护士值班室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 235 | / | PICU | PICU医生会议室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 236 | / | PICU | PICU卫生间 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 237 | / | PICU | PICU器械库 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 238 | / | PICU | PICU医生工作站 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 4
| 239 | / | PICU | PICU治疗室1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 240 | / | PICU | PICU治疗室2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 241 | / | PICU | PICU病房 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 15
| 242 | / | PICU | PICU谈话间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 243 | / | PICU | PICU缓冲间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 244 | / | PICU | PICU无菌物品库 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 245 | / | PICU | PICU单人间1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 246 | / | PICU | PICU单人间2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 247 | / | PICU | PICU双人间 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 248 | / | PICU | PICU医护更衣室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 2
| 249 | / | PICU | PICU隔离单人间 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 250 | / | PICU | PICU缓冲区 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 251 | / | PICU | PICU换床缓冲区 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 252 | / | NICU | NICU医生工作站 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 253 | / | NICU | NICU走廊 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 254 | / | NICU | NICU缓冲间 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 255 | / | NICU | NICU洗婴室+缓冲间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 2
| 256 | / | NICU | NICU隔离区 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 257 | / | NICU | NICU病床1 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 258 | / | NICU | NICU病床2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 259 | / | NICU | NICU病床3 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 260 | / | NICU | NICU病床4 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 261 | / | 门诊三楼 | 门诊3楼无菌物品存放区 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 6
| 262 | / | 门诊三楼 | 门诊3楼缓冲间1 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 263 | / | 门诊三楼 | 门诊3楼缓冲间2 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 264 | / | 门诊二楼 | 门诊2楼准备室 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 265 | / | 门诊二楼 | 门诊2楼缓冲间 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 266 | / | 门诊二楼 | 门诊2楼真菌培养室 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 2
| 267 | / | 门诊二楼 | 门诊2楼结核 | [6 empty] | S0 | 480*480*22 | 2
| 268 | / | 特需楼 | 特需楼无菌库房 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 1
| 269 | / | 特需楼 | 特需楼缓冲间1 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 270 | / | 特需楼 | 特需楼缓冲间2 | [6 empty] | S1 | 420*420*22 | 2
| 271 | / | 特需楼 | 特需楼洁净走廊 | [6 empty] | S2 | 320*320*22 | 1
| 272 | / | 手术室 | 手术室 | [6 empty] | 高效过滤器 | 550*220*20 | 24
Note on C199: User: 设计院回复修改，型号对调