| 序号 | 名称 | 图片` | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动采样器 |  | 定时抽样、存样、采样 |
| 2 | 曝气风机2台 |  | 通过吹气来提供污水池中的氧气 |
| 3 | 自动投药机2台 |  | 自动投放次氯酸钠到消毒池 |
| 4 | 污水处理控制台 |  | 当水泵运行一定时间后 ( 时间可自由设定 ) ，自动切换到下一台水泵工作 |
| 5 | 氨氮在线监测仪 |  | 测定水样中的氨氮值 |
| 6 | 在线余氯测定仪 |  | 监测余氯数据 |
| 7 | 环保数采仪 |  | 上传在线监测设备数据到环保自动监控系统 |
| 8 | COD自动监测仪 |  | 测定水样中的COD值 |
| 9 | PH在线监测仪 |  | 监测PH数据 |
| 10 | 流量计 |  | 监测流量数据 |
| 11 | SS浊度检测仪 |  |  |
| 12 | 污水池废气消毒净化装置2台 |  | 用于废气处置据 |
| 13 | 中控台 |  | 用于实时监控 |
| 14 | 手动打捞格栅池 |  | 打捞格栅井杂质 |
| 14 | 叠螺式污泥脱水机 |  | 打捞污泥 |
| 15 | 巴歇尔流量槽 |  |  |
| 16 | 发热门诊废水预处理装置 |  |  |
| 17 | 检验科废水酸碱中和装置 |  |  |