## Sheet1 (2)
监控系统和消防分机需求清单及参数技术要求表
序号 | 产品名称 | 配置内容 | 规格型号 | 参数和技术说明 | 预估数量 | 单位 | 总价（元） | 报价 | 备注 | 响应情况 | 备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏
1 | 监控系统 | 光收发 | 单模千兆 | 单模千兆光收发器 | 1 | 对 | 8980 |  | 门卫室用，电脑接入消控室网络
|  | 光缆 | 12芯单模 | 单模12芯光缆布放 | 100 | 米 |  |  | 消控室到门卫室，具体数量以实际为准
|  | 其它 | / | 网线、电源线、插座、熔纤、配件、安装调试费等 | 1 | 项 |  |  | 门卫室接电脑、电视线路、配件
|  | 电视机 |  | 不小于85英寸 120Hz高刷 内存不低于2+32GB 智慧巨幕大屏 | 1 | 台 |  |  | 包含支架、高清线、三年质保
2 | 消防分机 | 消防分机 |  | 壁挂式控制器，不低于4.3寸彩色液晶显示，每个分区最大容量80 点，控制器最大容量320 点，含打印功能，配分区按键盘，内置WiFi蓝牙模块，含备电；最大可扩充为四分区；可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能。含备电。 | 1 | 台 | 6800 |  | 门卫室增设报警分机只能显示接收现场的火警及故障监控情况，出现火警及故障情况均必须要到现场恢复处理，须匹配现场消防设备设施使用，现场消防设备设施品牌为青鸟
|  | 通讯电缆 | RVV4X1.5 | 4芯软铜芯线 | 100 | 米 |  |  | 具体数量以实际为准
|  | 其它 | / | 包含接入调试费用、安装、运输、税点等所有费用 | 1 | 项 |  |  | 分机接入主机调测人工
合计 | [6 empty] | 15780