## 临检
检验科临检组试剂耗材一批采购需求（开放型）
序号 | 专业组 | 国别 | 产品名称 | 技术参数需求（用途、方法学、设备、其他要求） | 该产品在税务发票中的名称 | 注册备案证产品名称 | 注册备案号 | 商品代码/产品流水号 | 规格型号 | 包装规格 | 计价单位 | 生产企业名称 | 是否挂网 | 供应商名称 | 投标报价（元） | 单价（元/测试） | 备注（注册备案证对应标书所在页码
1 | 临检 | 国产 | 便隐血检测试纸 | 1、用途：用于体外定性检测人粪便样本中的血红蛋白（Hb），在临床中作为消化道出血等疾病的辅助诊断试剂 2、检测方法学：胶体金法
2 | 临检 | 国产 | 大便采集杯 | 1、用途：用于大便标本采集 2、材质：塑料，规格型号：40-50ml 3、其他要求：螺旋盖
3 | 临检 | 国产 | 微量离心管 | 1、用途：用于标本、质控分装，分子实验要求能耐高温不爆管 2、材质：塑料 3、规格型号：规格至少包含1.5ml
4 | 临检 | 国产 | 一次性使用采样拭子（男/女性） | 1、用途：用于男性、女性生殖道样本采集 2、其他要求：无菌 3、院感审核管理调研：一次性耗材
5 | 临检 | 国产 | 一次性塑料试管 | 1、用途：作为阴道五联检标本上样耗材、日常检验实验所需 2、规格：12*75mm 3、材质：塑料 3、院感审核管理调研：一次性耗材
6 | 临检 | 国产 | 一次性使用试管 | 1、用途：用于血库脐血实验使用 2、规格：12*75 mm 3、材质：ps 4、院感审核管理调研：一次性耗材
7 | 临检 | 国产 | 一次性使用塑料尿杯 | 1、用途：用于尿液标本采集 2、材质：塑料 3、院感审核管理调研：一次性耗材
8 | 临检 | 国产 | 载玻片 | 1、用途：作为白带检测的载物、痰涂片载物等 2、材质：玻璃 3、清洁度要求：无油污、灰尘、杂质等 4、规格型号：至少包含规格75mm*25mm，厚度为1-1.2mm 5、院感审核管理调研：一次性耗材
9 | 临检 | 国产 | 擦镜纸 | 1、用途：用于清洁显微镜等光学镜片。 2、材质：棉纤维材质 3、其他要求：具有高吸收率，能彻底清除镜头表面的水分及油污、能避免对镜头的损坏
10 | 临检 | 国产 | 洗耳球 | 1、用途：辅助检验人员准确的移取液体样本 2、材质：软质橡胶或硅胶 3、其他要求：密封性好、无漏气现象
11 | 临检 | 国产 | 一次性使用吸管 | 1、用途：实验中液体的吸取、转移和定量操作 2、材质：塑料 3、其他要求：精度：刻度清晰准确，误差在规定范围内。 4、院感审核管理调研：一次性耗材
12 | 临检 | 国产 | 盖玻片 | 1、用途：覆盖在载玻片的标本表面，利于显微镜下观察细胞、组织的形态 2、材质：玻璃 3、其他要求：尺寸大小：至少包括10*10mm
13 | 临检 | 国产 | 移液管 | 1、用途：准确量取一定体积的液体，用于试剂添加，样本转移。质控配置。 2、材质：玻璃 3、其他要求：精度：需A级移液管 4、规格要求：至少包含1ml、2ml、5ml、10ml
14 | 临检 | 国产 | 玻璃烧杯 | 1、用途：用于精确或粗略配置检验试剂溶液 2、材质：玻璃 3、其他要求：精度：刻度线清晰、准确且持久，不易褪色及磨损；受热均匀 4、尺寸规格：至少包含100ml、250ml、500ml、1000ml
15 | 临检 | 国产 | 干湿温度计 | 1、用途：用于实验室环境监测。 2、其他要求：测量精度，温度精度±0.5℃，湿度精度±3%RH以内；测量范围：温度-20℃-60℃，湿度0%-100%。
16 | 临检 | 国产 | 香柏油 | 1、用途：显微镜油镜介质，用于血常规项目镜下观察血涂片使用。 2、其他要求：高纯度、无杂质、无水分；使用安全；使用后易清洁。
17 | 临检 | 国产 | 轮状病毒抗原检测试剂盒 | 1、用途：用于诊断粪便中轮状病毒抗原，辅助诊断轮状病毒肠炎。 2、检测方法学：胶体金法
18 | 临检 | 国产 | 腺病毒抗原检测试剂盒 | 1、用途：用于诊断粪便中腺病毒抗原，辅助诊断腺病毒胃肠炎。 2、检测方法学：胶体金法
19 | 临检 | 国产 | 一次性使用吸头（加样枪头） | 1、用途：用于实验样本吸取 2、材质：塑料 3、规格：至少包括1000ul、200ul、10ul 4、院感审核管理调研：一次性耗材
20 | 临检 | 国产 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 1、用途：用于外周血涂片等的染色，可清晰的显示红细胞、白细胞、血小板等形态、结构、数量等；病原体检测，适用于疟原虫。立克次体等病原体的染色等
填表须知：
1.禁止擅自改动表格类别和格式，非投标项目栏可以删除，但不得改变投标项目序号及格式，另所有项目信息必须真实、完整填写。
2.投标产品涉及多个规格不得改变对应序号及相关信息的情况下可增加行
注明：本项目需另准备EXCEL电子表格（附件3：产品报价明细表）存于U盘内与投标文件一并提交!!
本项目耗材需携带样品 !!

## 微生物
检验科微生物组试剂耗材一批采购需求（开放型）
序号 | 专业组 | 国别 | 产品名称 | 技术参数需求（用途、方法学、设备、其他要求） | 该产品在税务发票中的名称 | 注册备案证产品名称 | 注册备案号 | 商品代码/产品流水号 | 规格型号 | 包装规格 | 计价单位 | 生产企业名称 | 是否挂网 | 供应商名称 | 投标报价（元） | 单价（元/测试） | 备注（注册备案证对应标书所在页码
1 | 微生物 | 国产 | 一次性样本采集杯 | 1、用途：用于痰液、尿液等体液标本的采集 2、材质：塑料 3、其他要求：螺旋盖 、无菌、独立包装 4、医院感染管理调研：是否一次性使用耗材：是
2 | 微生物 | 国产 | 厌氧产气袋 | 1、用途：用于厌氧培养系统中营造厌氧环境，为厌氧菌提供生长繁殖的条件。 2、材质：塑料 3、其他要求：无菌 ；有效期1-2年；密封性好 4、医院感染管理调研：是否一次性使用耗材：是
3 | 微生物 | 国产 | 真菌药敏试条 | 1、用途：用于临床用药指导、耐药检测 2、检测方法学：E-Test 3：涉及多项试剂：至少包括泊沙康唑、氟康唑、伏立康唑、两性霉素B、米卡芬净、伊曲康唑
4 | 微生物 | 国产 | 革兰染色液 | 1、用途：用于细菌鉴别，将细菌分为革兰氏阴、阳性菌，为临床诊断提供依据。 2、检测方法学：快速法
5 | 微生物 | 国产 | 抗酸染色液 | 1、用途：帮助鉴别抗酸菌与非抗酸菌，为临床诊断和治疗提供依据。 2、检测方法学：冷染法
6 | 微生物 | 国产 | 墨汁染色液 | 1、用途：主要用于检测脑脊液中的新型隐球菌 2、检测方法学：负染色法
7 | 微生物 | 国产 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 1、用途：主要用于对各类真菌的显微镜检查和坚定，辅助诊断真菌感染性疾病。
8 | 微生物 | 国产 | 细菌药敏试纸条 | 1、用途：用于临床用药指导、耐药检测 2、检测方法学：K-B法/E-Test法 3、涉及多项试剂：至少包括环丙沙星、左氧沙星、头孢呋辛 、头孢西丁、头孢哌酮、美诺培南
9 | 微生物 | 国产 | 诊断血清 | 1、用途：用于确定细菌鉴定、病情检测、流行病学调查。 2、检测方法学：凝集试验 3：涉及多项试剂：至少包括沙门菌属诊断血清、志贺菌属诊断血清、致病性大肠杆菌诊断血清、Hm沙门菌血清 4、其他要求：可单独购买试剂套装盒中单独型别
10 | 微生物 | 国产 | 沙眼衣原体抗原检测试剂 | 1、用途：用于检测沙眼衣原体抗原，辅助诊断有沙眼衣原体引起的沙眼、尿道炎、宫颈炎、盆腔炎等。 2、检测方法学：乳胶免疫层析法
11 | 微生物 | 国产 | 多粘菌素B药敏试剂 | 1、用途：用于检测细菌对多粘菌素B的敏感性 2、检测方法学：微量肉汤稀释法
12 | 微生物 | 国产 | β-内酰胺酶检测试剂 | 1、用途：用于临床诊断，判断细菌对β-内酰胺类抗生素的耐药性，为临床合理选用抗生素提供依据。 2、检测方法学：纸片法
13 | 微生物 | 国产 | 标准菌株 | 1、用途：用于实验室质量控制、教学科研 2、涉及多项菌株：至少包括大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、鼠伤寒沙门菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、肺炎链球菌、化脓性链球菌 、近平滑念珠菌
14 | 微生物 | 国产 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 1、用途：用于诊断患者生殖道是否感染支原体及通过药敏试验结果，了解支原体对不同药物的敏感性。 2、其他要求：需包含配套采样器
15 | 微生物 | 国产 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒（TDR ONE-96） | 1、用途：肠杆菌科生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
16 | 微生物 | 国产 | 非发酵菌检测试剂盒TDR NF-96 | 1、用途：非发酵菌科生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
17 | 微生物 | 国产 | 链球菌科细菌检测试剂盒（TDR STR-96） | 1、用途：链球菌与 肠球菌生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
18 | 微生物 | 国产 | 葡萄球菌检测试剂盒（TDR STAPH-96） | 1、用途：葡萄球菌属生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
19 | 微生物 | 国产 | 酵母样真菌检测试剂盒(TDR YEAST-AST) | 1、用途：酵母样真菌常见药敏 2、方法学：MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
20 | 微生物 | 国产 | 酵母样真菌检测试剂盒TDR YEAST-96 | 1、用途：酵母样真菌生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
21 | 微生物 | 国产 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒TDR NH-96 | 1、用途：奈瑟菌属和嗜血杆菌属生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
22 | 微生物 | 国产 | 棒状杆菌检测试剂盒TDR CB-96 | 1、用途：棒杆菌属生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
23 | 微生物 | 国产 | 厌氧菌生化·药敏试验卡 | 1、用途：常见厌氧菌生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
24 | 微生物 | 国产 | 普通培养液 | 1、用途：用于普通细菌检测试剂盒的耗材补充 2、方法学：用于普通细菌的药敏试验的检测，达到准确的悬液浓度后加入检测板 3、设备：TDR微生物鉴定系统仪器 4、其他要求：无
25 | 微生物 | 国产 | 链球菌培养液 | 1、用途：用于链球菌检测试剂盒的耗材补充 2、方法学：用于链球菌的药敏试验的检测，达到准确的悬液浓度后加入检测板 3、设备：TDR微生物鉴定系统仪器 4、其他要求：无
26 | 微生物 | 国产 | 奈瑟/嗜血杆菌培养液 | 1、用途：用于奈瑟菌属/嗜血杆菌属检测试剂盒的耗材补充 2、方法学：用于奈瑟菌属/嗜血杆菌属的药敏试验的检测，达到准确的悬液浓度后加入检测板 3、设备：TDR微生物鉴定系统仪器 4、其他要求：无
27 | 微生物 | 国产 | 真菌培养液 | 1、用途：用于酵母样真菌检测试剂盒的耗材补充 2、方法学：用于酵母样真菌的药敏试验的检测，达到准确的悬液浓度后加入检测板 3、设备：TDR微生物鉴定系统仪器 4、其他要求：无
28 | 微生物 | 国产 | 厌氧菌培养液 | 1、用途：用于厌氧菌检测试剂盒的耗材补充 2、方法学：用于厌氧菌的药敏试验的检测，达到准确的悬液浓度后加入检测板 3、设备：TDR微生物鉴定系统仪器 4、其他要求：无
29 | 微生物 | 国产 | 细菌校准比浊管（TDR-Z2） | 1、用途：用于微生物比浊仪的校准 2、方法学：比浊法 3、设备：DTR 微生物系统附属设备（微生物比浊仪） 4、其他要求：无
30 | 微生物 | 国产 | 无菌矿物油 | 1、用途：用于TDR微生物试剂板部分试剂孔位 2、方法学：人为制造厌氧环境 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
31 | 微生物 | 国产 | 一次性滴管 | 1、用途：用于TDR微生物试剂板加样/加石蜡油，也可用于院感加样 2、方法学：定量加样 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
32 | 微生物 | 国产 | 新加样Tip头 | 1、用途：用于TDR微生物试剂板加样 2、方法学：定量加样 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
33 | 微生物 | 国产 | 链球菌科细菌检测试剂盒（TDR STR-AST） | 1、用途：链球菌属和肠球菌属常见药敏 2、方法学：MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
34 | 微生物 | 国产 | 芽孢杆菌检测试剂盒 | 1、用途：芽孢杆菌属生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
35 | 微生物 | 国产 | 弧菌科细菌检测试剂盒 | 1、用途：弧菌科生化鉴定与常见药敏 2、方法学：生化鉴定+MIC药敏 3、设备：TDR微生物系统仪器 4、其他要求：无
填表须知：
1.禁止擅自改动表格类别和格式，非投标项目栏可以删除，但不得改变投标项目序号及格式，另所有项目信息必须真实、完整填写。
2.投标产品涉及多个规格不得改变对应序号及相关信息的情况下可增加行
注明：本项目需另准备EXCEL电子表格（附件3：产品报价明细表）存于U盘内与投标文件一并提交!!

## 生化
检验科生化组试剂耗材一批采购需求（开放型）
序号 | 专业组 | 国别 | 产品名称 | 技术参数需求（用途、方法学、设备、其他要求） | 该产品在税务发票中的名称 | 注册备案证产品名称 | 注册备案号 | 商品代码/产品流水号 | 规格型号 | 包装规格 | 计价单位 | 生产企业名称 | 是否挂网 | 供应商名称 | 投标报价（元） | 单价（元/测试） | 备注（注册备案证对应标书所在页码
1 | 生化 | 进口 | 免疫分析质控物 | 1用途：用于检测免疫分析项目（甲状腺激素、生殖激素、生长激素、肿瘤标志物、贫血标志物、糖尿病/高血压、药物等）的室内精密度。 2、方法学要求：免疫化学发光 3、适用仪器：化学发光分析仪 4、其他要求：至少包含：低中高水平；性能指标：干粉，人源（血清）基质；复溶后，大多数项目2∼8℃稳定期至少7天，-10~-20℃下保存，所有项目均可稳定 至少20 天（ C-肽除外）。
2 | 生化 | 进口 | 生化多项质控品 | 1、预期用途：用于检测生化分析项目（肝、肾、血脂、血糖、心肌酶等）的室内精密度。 2、方法学要求：透射、免疫比浊 3、适用仪器：生化分析仪 4、其他要求：至少包含：低中高水平；性能指标：液体，人源（血清）基质；大多数分析物2∼8℃未开瓶稳定期30天，开瓶稳定期14天。
3 | 生化 | 进口 | 尿液生化质控品 | 1.用途：用于检测尿液生化项目（肌酐、转铁蛋白、α1-微球蛋白）室内精密度。 2.方法学要求：投射、免疫比浊 3.适应仪器：生化分析仪 4.其他要求：至少包括低中高水平，性能指标：常温稳定至少30天，开瓶稳定期14天
填表须知：
1.禁止擅自改动表格类别和格式，非投标项目栏可以删除，但不得改变投标项目序号及格式，另所有项目信息必须真实、完整填写。
2.投标产品涉及多个规格不得改变对应序号及相关信息的情况下可增加行
注明：本项目需另准备EXCEL电子表格（附件3：产品报价明细表）存于U盘内与投标文件一并提交!!