## 免疫
产前诊断试剂耗材一批采购需求
序号 | 专业组 | 国别 | 产品名称 | 技术参数需求（用途、方法学、设备、其他要求） | 该产品在税务发票中的名称 | 注册备案证产品名称 | 注册备案号 | 商品代码/产品流水号 | 规格型号 | 包装规格 | 计价单位 | 生产企业名称 | 是否挂网 | 供应商名称 | 投标报价（元） | 最小单位报价（元/单位） | 备注（注册备案证对应标书所在页码
1 | 产前诊断 | 进口 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法）Access Total βHCG(5th IS) | 用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素及β亚单位（HCG+βHCG）水平。 方法学：化学发光法 适用设备：DXI800、Access 2
2 | 产前诊断 | 国产 | 清洗液 | 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 适用于贝克曼库尔特免疫分析系统Access 2 规格：4瓶，1.95L/瓶
3 | 产前诊断 | 进口 | 样品杯（Access 2mlSample Cups） | 适用设备：DXI800、Access 2 规格：1袋，1000/袋，2mL/袋
4 | 产前诊断 | 进口 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 用途：与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 适用设备：DXI800、Access 2 规格：4瓶，130mL/瓶
5 | 产前诊断 | 进口 | 多项检测用质控品 | 本产品是一种定值质控血清，用于监测人绒毛膜促性腺激素、甲胎蛋白、雌三醇（游离）、抑制素-A 分析物实验室检测程序的精密度。 方法学：化学发光法 适用设备：DXI800、Access 2
6 | 产前诊断 | 进口 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用途：本产品用于体外定量测定人血清和孕妇羊水中的甲胎蛋白（AFP）水平。 Access AFP测定是一种应用Access免疫测定系统定量测定以下物质中中甲胎蛋白(AFP) 水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定： 1.人血清可作为非精原细胞性睾丸癌病人处理的一个辅助手段。 2.母体血清和羊水在妊娠期的15至20周内可辅助进行胎儿开放性神经管缺陷（ONTD）的检测。结合采用超声波扫描术的情况，测试结果可帮助对胎儿ONTD进行安全有效的检测。此测定结合例如超声和羊水造影术的其他的诊断工具 方法学：化学发光法 适用设备：DXI800、Access 2
7 | 产前诊断 | 进口 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品Access Total βHCG(5th IS)Calibrators | 用途：本产品用于总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定时的校准。 适用设备：DXI800、Access 2
8 | 产前诊断 | 进口 | RV反应杯 | 用途：用于免疫反应中抗原抗体反应的检测容器 规格：1盒，16x98/箱 适用设备：DXI800、Access 2
9 | 产前诊断 | 进口 | RV废物袋 | 规格：1箱，20袋/箱 适用设备：DXI800、Access 2
10 | 产前诊断 | 国产 | 25cm²细胞培养瓶 | 25cm²，10个/包，10包/箱，透气斜颈盖，用于羊水细胞贴壁培养。
11 | 产前诊断 | 国产 | 吉姆萨染色液（1A+1B） | 1.预期用途：用于组织细胞学染色，如染色体核型G显带染色。 2.规格型号：200ml 3.性能指标 3.1 【外观】吉姆萨染色液为深蓝色液体，可有少许沉淀，吉姆萨缓冲液应为无色透明液体，无颗粒或絮状物。 3.2【气味】有轻微甲醇气味。 3.3【PH值】组成成分中，其中吉姆萨染色液在室温时 pH值7左右，允差为士0.5；10x吉姆萨缓冲液按照9：1(超纯水:10x吉姆萨缓冲液)稀释后pH后6.7~7.2。 3.4【净含量】 净含量不少于标示含量的98%。 3.5【G显带】 染色3~5min细胞呈紫红色或粉红色。 【持续时间】 密闭放置4小时后，染色3~5min上色。染色体G显带:紫红色或粉红色。
12 | 产前诊断 | 国产 | 羊水细胞培养基 | 1.试剂用途：该试剂仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于染色体核型分析。 2.产品型号规格：100ml/瓶 3.性能指标 3.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 3.2装量：最大偏差差异为±7%。 3.3微生物检查：无菌生长。 3.4 PH值：PH应为7.2-8.5。 3.5细胞处理效果 ：贴壁细胞岛数≥2个。 3.6稳定性：产品在2-8℃保存，有效期1个月，-5℃以下保存，有效期24个月。 4.检验方法：培养法 5.添加羊水细胞特殊生长因子，有效提升羊水细胞贴壁效率，缩短培养时间。
13 | 产前诊断 | 国产 | 秋水仙素溶液 | 1、 产品规格 20ug/ml,20ml/瓶; 100ug/ml,20ml/瓶。 2、 产品主要成分 秋水仙素粉末。 3、 产品预期用途 抑制细胞纺锤体的形成，使细胞分裂停止在中期，从而起到积 累大量中期细胞的作用，使染色体单体缩短分开，呈现明显的 外形，以便于进行染色体核型分析
14 | 产前诊断 | 国产 | 改良秋水酰胺溶液 | 1.预期用途：用于抑制细胞有丝分型，破坏纺锤体形成，使细胞分裂停止在细胞中期。临床上用于染色体制备时细胞预处理，处理后的样本仅用于临床意外检验。 2.规格型号：10ug/ml，2ml/管，10管/盒 3.性能指标 3.1外观：应为淡黄色液体，无沉淀、无浑浊及絮状物。 3.2装量：最大偏差差异为±5% 3.3PH值为7.2~8.5。 3.4微生物检查为无菌生长。 3.5细胞染色体作用：应获得550条带以上的染色体核型。
15 | 产前诊断 | 国产 | 胰酶 | 10g/瓶，产品为白色粉末，干燥粉末结块，可溶解于生理盐水或PBS缓冲液，用于染色体G显带。
16 | 产前诊断 | 国产 | 细胞预处理试剂盒 | 1.预期用途：对细胞进行预处理，处理后的细胞用于体外诊断。可稳定获取数量更多、质量更高的中期染色体，提高染色体分辨率。 2. 规格型号：100T/盒 3. 性能指标 3.1 外观：品名、批号、有效期清楚，各管试剂外观完整，标记清洗，无破损。各试剂解冻后应为无色透明，无沉淀及絮状物液体。 3.2 装量：每管试剂的装量：2ml±100ul。 3.3 微生物检查：无菌。 3.4 PH值：每管试剂PH值应为6.8-7.6。 3.5 细胞同步化效果：外周血核型分析在相同条件下收集细胞，经过同步化处理的细胞，染色体核型带纹＞400条的分裂相数量显著增加。 3.6稳定性：产品应在2-8℃或-20℃保存，应分别规定有效期，2-8℃保存，有效期15天；-5℃以下保存，有效期12个月。 4.检验方法：培养法 5.稳定获得大量高质量中期细胞，提高染色体分辨率至400-550条带。
17 | 产前诊断 | 国产 | 淋巴细胞培养基 | 1.试剂用途：该试剂仅用于淋巴细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于染色体核型分析。 2.离心管型淋巴细胞培养基使用标准15ml离心管，定制管盖，中空管盖胶塞一体式设计，无需开盖种血。 3.产品规格：5m/支，50支/盒 4.性能指标 4.1 外观：应为橙粉红色透明液体，无浑浊，无沉淀及絮状物。 4.2 装量：最大偏差差异为±7%。 4.3 微生物检查：无菌生长。 4.4 PH值：PH应为7.2-8.5。 4.5 细胞处理效果 ：转化率≥50%。 4.6 稳定性：产品在2-8℃保存有效期1个月，-5℃以下保存有效期12个月。 5.检验方法：培养法。
18 | 产前诊断 | 国产 | 玻片盒 | 规格：100片，塑料玻片盒，用于存放染色体核型实验后玻片，便于保存。
19 | 产前诊断 | 国产 | 病理级免洗载玻片 | 1.产品用途：病理级显微镜载玻片专门应用于染色体制备，很大程度上便利细胞遗传学实验室的载玻片准备过程。 2.产品参数 2.1即用型：随用随取，无须清洗，方便； 2.2单头单面油漆，方便标记； 2.3产品规格：25.4mm×76.2mm，厚度：1.0-1.2mm 2.4包装规格：50片/盒，50盒/箱 3.处理效果：病理级显微镜载玻片制备出的染色体片，背景清晰、染色体分散好、分析方便。
20 | 产前诊断 | 国产 | 15ml离心管 | 15ml尖底离心管，50支/包，透明、刻度明显，便于观察管内液体容量，用于染色体核型实验。
21 | 产前诊断 | 国产 | PBS缓冲液干粉 | 2L/包，可溶于生理盐水或蒸馏水，易于溶解。
22 | 产前诊断 | 国产 | 巴氏吸管（3ml独立包装和3ml非独立包装） | 3ml，透明度好,带刻度线,便于观察。具有一定的弹塑性，一体式吸管,厚度均匀,便于快速均匀吸液、滴液,无残留 ，细长柔软,方便快速转移液体。
23 | 产前诊断 | 国产 | 肝素钠静脉真空采血管 | 抗凝剂：肝素钠；型号：3ml/支，100支/托
24 | 产前诊断 | 国产 | 耳聋易感基因检测试剂盒（pcr-导流杂交试剂） | 1.检测试剂盒获得国家药品监督管理总局颁发的医疗器械注册证，一次性可检测耳聋相关基因(GJB2, GJB3, SLC26A4和mtDNA)的20个突变位点(c.235delC、c.299-300delAT、c.176-191del16、c.512insAACG、c.35delG、IVS7-2A>G、c.2168A>G、c.1174A>T、c.1226G>A、c.1229C>T、c.1975G>C、c.2027T>A、c.589G>A、IVS15+5G>A、c.281C>T、m.1494C>T 、m.1555A>G、c.538C>T、2162C>T、547G>A)的检测。 2.检测试剂盒须满足：单次检测须包含常见耳聋基因的检测。 3.试剂盒检测方法：PCR法或杂交法。 4.检测标本：外周静脉全血样本。 5.最大可以检测90人份/次，最小可以检测1人份/次。样本可以随到随检，无需集中数量才开机检测。 6.供应商能够提供阳性病例及可疑病例进一步基因测序的服务。 7.实验总时长不超过3.5小时（需提供说明书作为证明。以说明书描述为准），实验操作简单易上手，实验人员培训时间1周内可完成。实验结果的判断方式可为肉眼判读。 8.产品最低检出量范围为10 ng/μl，线粒体异质突变比例为5%。 9.实验结果可以区分致病基因的类型：纯合、杂合或均质异质突变。 10.质量控制：Biotin 对照点对检测过程进行有效质量控制。 11.所需平台实用性强，可拓展耳聋、HPV、地贫和STD等多个项目。 11.可向病患及家属免费提供咨询和相应的生活指导。 12.可以提供后续的技术支持和协助临床医生进行结果判读等全方位的售后服务。 13.具备遗传咨询服务能力，组建遗传咨询办公室或团队，具有取得经省级及以上正规单位认可的遗传咨询师人员。（相关证据：遗传咨询师的证书） 14.协助医院提升出生缺陷防控的水平，具有妇幼卫生健康相关的企事业单位给予授牌的耳聋筛查能力及区域出生缺陷防控能力认可。（相关证据：耳聋示范基地管理办法） 15.投标产品具有参与年度室间质评并取得合格。（相关证据：临检中心颁发的室间质评证书）
25 | 产前诊断 | 国产 | α.β-地中海贫血基因检测试剂盒 | 用途：用于检测人DNA样本中α和β-珠蛋白基因突变，可检测中国人群常见的3种α-珠蛋白基因缺失，3种α-珠蛋白基因非缺失，17种β-珠蛋白基因突变，适用于临床地中海贫血的基因诊断，减少和预防重型地中海贫血患儿的出生，防控出生缺陷，指导优生优育。 方法学：PCR-反向点杂交法 设备：YN-H48 主要参数： 1.试剂经国家药品监督管理局（NMPA）审批，获得国家第三类医疗器械注册证书； 2.检测范围：一张膜芯片一次试验同时检测23种常见α和β地贫基因型，包括3种α-缺失、3种α-非缺失、17种β-突变；检测位点和型别与我国《地中海贫血防控试点项目技术服务规范》（国卫妇幼出防便函 [2014] 106号）和《地中海贫血筛查实验室、基因检测实验室与产前诊断中心设置和管理指南》（国卫办妇幼函 [2018] 683号要求一致：3种缺失型α-地贫基因型（--SEA、-α3.7、-α4.2），3种非缺失型α-地贫基因型（αCS、αQS、αWS）和17种β-地贫基因型（41-42M、17M、654M、71-72M、-28M、βEM、43M、14-15M、-30M、-32M、-29M、CapM、31M、IVS-I-5M、IntM、IVS-I-1M、27-28M）； 3.技术方法：采用PCR-反向点杂交法，对实验室设备依赖性低，临床可及性好，是《α-地中海贫血的临床实践指南》和《β-地中海贫血的临床实践指南》所推荐的一线临床技术； 4.灵敏度：试剂最低检测限10ng/μL，PCR扩增加样量≤2μL； 5.准确性：试剂检测标准品/临床样本阳性符合率和阴性符合率均为100%； 6.特异性：试剂检测特异性好，EDTA和枸橼酸钠抗凝对检测试验无干扰；溶血、脂血、黄疸样本不影响检测结果；与其他基因突变型和异种DNA无交叉反应； 7.稳定性：试剂经高温储存、反复冻融、常温运输等稳定试验，证明试剂37℃保存4天合格；25℃下运输不超过7天，反复冻融不超过20次不影响检测性能； 8.重复性：不同批次试剂，不同浓度，不同人在不同时间，不同试验条件下检测多种基因型样本能多次重复稳定检测出相应的地贫基因型，且结果显色均一、检测准确一致； 9.通用性：效期内不同批号试剂盒中各组分可以互换使用； 10.防污染：试剂设有UNG酶防污染体系； 11.检测效率：试剂可适配全自动杂交平台，可实现一台仪器单次试验最大完成72人份样本检测，全程自动杂交，且试验全程≤6小时； 12.使用便利：有单管单人份包装规格，PCR体系已预先分装，可直接加样进行PCR扩增，无需再人工分装及添加DNA聚合酶等其他成分； 13.结果判读便利：膜芯片支持编号标记，且已标注基因型，杂交显色均一明亮，可直接辩读突变型别，无需对照判读表，减少人工判读出错风险；
26 | 产前诊断 | 国产 | 一次性使用吸管（1ml非独立包装） | 1ml，透明度好,带刻度线,便于观察。具有一定的弹塑性，一体式吸管,厚度均匀,便于快速均匀吸液、滴液,无残留 ，细长柔软,方便快速转移液体。
1.禁止擅自改动表格类别和格式，非投标项目栏可以删除，但不得改变投标项目序号及格式，另所有项目信息必须真实、完整填写。
2.投标产品涉及多个规格不得改变对应序号及相关信息的情况下可增加行
注明：本项目需另准备EXCEL电子表格（附件3：产品报价明细表）存于U盘内与投标文件一并提交!!