## Sheet1
附件1
计量设备检测明细
序号 | 计量器具名称 | 规格型号 | 年度数量(台/次） | 备注
1 | 体温计 | PRO6000等 | 80
2 | 血压计（表） | HEM7137/hbp1320等 | 80
3 | 眼压计 | TA03 | 1
4 | 听力计 | 纯音听力计TITAN | 1
5 |  | 阻抗听力计AFFINITY | 1
6 | 验光仪器 | VT-10+ACP-8+DK600 | 4
7 | 医用诊断X线设备 | 设备稳定性检测（CT-月检测） | 24
8 |  | 设备稳定性检测（一般射线设备-季度检测） | 16
9 |  | 设备放射性能检测 | 6
10 |  | 设备辐射安全监测 | 6
11 | 脑电图 | Nicolet Monitor/AE-2020C等 | 6
12 | 安全阀 | 储气罐、脉动灭菌器，（DN20、DN40） | 25
13 | 个人计量检测 | 热释热释光个人剂量计（每季度） | 28
14 | 身高体重称 | 身高、体重 | 30
15 | 输液泵 | SN-1500H | 240
16 | 注射泵 | SN-50C6 | 180
17 | 浮标式氧气吸入器 | 1-10L/min | 300
18 | 温度计 | -80℃至50℃ | 20
19 | 温湿度计 | GJWS-B1 | 20
20 | 除颤仪 | beneheart D3等 | 15
21 | 婴儿培养箱 | YP-90AC等 | 50
22 | 彩超 | E8、WS80A等 | 16
23 | 生物安全柜 | HR40-ⅡA2等 | 20
24 | 呼吸机 | nb350、Sophie等 | 30
25 | 麻醉机 | ex55等 | 13
26 | 负压吸引器 | JX820D-1等 | 30
27 | CO2培养箱 | 3111等 | 10
28 | 电热恒温干燥箱 | HGZN-11-72等 | 10
29 | 电热恒温水箱 | HWS-24等 | 10
30 | 离心机 | 低速离心机、高速离心机、低温离心机 | 30
31 | 电子天平 | HCB1502等 | 3
32 | 蒸汽灭菌器 | HRLM-80等 | 8
33 | 孵育器 | / | 2
34 | 电子秤 | / | 6
35 | 洁净工作台 | BBS-DDC等 | 15
36 | 移液器 | / | 80
37 | 显微镜 | 生物显微镜、荧光显微镜 | 15
38 | 电子石英定时器 | / | 4
39 | 血小板保存箱 | / | 2
40 | pcr扩增仪 | （温度、荧光值） | 6
41 | 纯水机电导\电阻监测仪 | 电导\电阻\颗粒数 | 2
42 | 游标卡尺 | / | 4
43 | 振荡恒温金属浴 | / | 6
44 | 分度吸量管（滴管） |  | 10