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项目编号：FY2025082
 眉山市妇幼保健院

（手术室器械、耗材一批采购项目）

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。

本项目需另准备EXCEL（不能合并单元格）电子表格（报价表）存于U盘内与投标文件一并提交!!
可报名其中一项或多项。
一、报价表
	序号
	产品名称
	供应商名称
	生产企业名称
	国别（进口/国产）
	该产品在税务发票中的名称
	注册备案证产品名称
	注册备案号
	是否挂网
	商品代码/产品流水号
	规格型号
	包装规格
	单位
	报价（元）
	最小单位报价（元/单位）
	备注

	1
	腹腔镜穿刺器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	气腹针
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吸引器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	转换器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	弯分离钳（管芯、管筒、手柄）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	弯剪刀（双动）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	气腹管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	配套封帽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	大抓钳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	肌瘤钻
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	肌瘤钻旋切器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	拨棒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	举宫杯
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	至少三个不同型号

	14
	螺旋头
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	举宫器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	引导棒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	胶圈
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	异物钳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	导光束
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	持针器（腹腔镜）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	举宫杯（简易）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	抓钳（小）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	注射针
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	氩气刀头
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	勺钳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	打结器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	施加钳（黑、金、紫、绿）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	内鞘套（带闭孔器）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	外鞘套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	导引棒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	手件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	操作器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	被动式工作手件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	针状电切环
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	电切环消毒管套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	宫腔镜持针器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	宫腔镜直剪刀单开
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	宫腔镜直剪刀双开
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	宫腔镜弯剪刀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	宫腔镜钩剪刀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	宫腔镜弯分离钳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	宫腔镜活检钳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	宫腔镜大型抓钳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	宫腔镜高频手术电极（针型、球型电极）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	导线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	专用内窥镜消毒盒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	内鞘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	外鞘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	软性活检钳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	宫腔镜检查镜分离钳（软性）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	膨宫管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	大隐静脉玻璃器（套）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	冲洗管路（加压泵管路）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	单极电钩（配套单极线））
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	泌尿冲洗器全套
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

（1）报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于设备费、安装费、运输费、人员培训费、质保期内维护费、税费等。
（2）产品名称及规格型号应为中标后签订合同和开发票时的相应名称；生产厂家需写营业执照上的全称。
（3）无需医疗器械注册证的请在“注册证名称”处打“/”。
（4）若投标标价高于该产品在四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网价的，按挂网价执行。

（5）此项目若中标将签署长期合同，期限为3年。

（6）请在不参与投标的项目所在行填充“/”。

（7）若因规格型号需要新增行数，请使用合并单元格功能维持项目序号不变。

（8）请以最小包装单位进行报价。
二、技术参数响应表

	产品名称
	技术要求
	响 应情 况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	腹腔镜穿刺器
	用途：产品与腹腔镜配套使用，供腹腔检查和手术时建立腹腔手术通道用。

材质：不锈钢

规格型号：Φ5.5×95、Φ10.5×95
	
	

	气腹针
	用途：产品与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ2.5×120
	
	

	吸引器
	用途：产品与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×330
	
	

	转换器
	用途：产品与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ10/Φ5
	
	

	弯分离钳（管芯、管筒、手柄）
	用途：用于内窥镜手术中对组织进行汽化切割、凝血。

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×330
	
	

	弯剪刀（双动）
	用途：用于内窥镜手术中对组织进行汽化切割、凝血。

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×330
	
	

	气腹管
	用途：与气腹机配套，在临床上供腹腔手术用

材质：橡胶

规格型号：≥3000mm
	
	

	配套封帽
	用途：与腹腔镜器械配套，在临床上供腹腔手术用

材质：橡胶

规格型号：5mm/10mm
	
	

	大抓钳
	用途：供腹腔镜下切除子宫或子宫肌瘤用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×420、Φ10×420
	
	

	肌瘤钻
	用途：供腹腔镜下切除子宫或子宫肌瘤用

材质：不锈钢

规格型号：各个匹配型号
	
	

	肌瘤钻旋切器
	用途：供腹腔镜下切除子宫或子宫肌瘤用

材质：不锈钢

规格型号：Φ15.5×95、Φ18.5×95
	
	

	拨棒
	用途：供腹腔镜下切除子宫或子宫肌瘤用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×400
	
	

	举宫杯
	用途：供妇产科疾病诊断和治疗时使用

材质：高分子塑料

规格型号：YD-FCK-1或其他同类型号
	
	

	螺旋头
	用途：供妇产科疾病诊断和治疗时使用

材质：不锈钢

规格型号：YD-FCK-1或其他同类型号
	
	

	举宫器
	用途：供妇产科疾病诊断和治疗时使用

材质：不锈钢

规格型号：YD-FCK-1或其他同类型号
	
	

	引导棒
	用途：供妇产科疾病诊断和治疗时使用

材质：不锈钢

规格型号：YD-FCK-1或其他同类型号
	
	

	胶圈
	用途：用于妇科外科器械接口密闭

材质：橡胶

规格型号：各个型号
	
	

	异物钳
	用途：供外科膀胱镜疾病治疗时使用

材质：不锈钢（软性）

规格型号：各类型号
	
	

	导光束
	材质：光导纤维

规格型号：≥4m
	
	

	持针器（腹腔镜）
	用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×330
	
	

	举宫杯（简易）
	用途：供腹腔镜下切除子宫或子宫肌瘤用

材质：不锈钢

规格型号：250mm
	
	

	抓钳（小）
	用途：供腹腔镜下切除子宫或子宫肌瘤用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×420
	
	

	注射针
	用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

参考图片：[image: image1.jpg]



	
	

	氩气刀头
	用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：非导电材料，可消毒

规格型号：Φ5×310-330
	
	

	勺钳
	用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×330、Φ10×330
	
	

	打结器
	用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5×330
	
	

	施加钳（黑、金、紫、绿）
	用途：与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ10×360、Φ5×360
	
	

	内鞘套（带闭孔器）
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：24Fr*196.5mm
	
	

	外鞘套
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：26Fr*180mm
	
	

	导引棒
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：适配宫腔镜内鞘
	
	

	手件
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：与宫腔镜内外鞘匹配
	
	

	操作器
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

其他要求：被动式
	
	

	被动式工作手件
	用途：该产品适用于宫腔检查，并利用高频电流热效应对宫腔病变组织进行切割、凝血手术

材质：不锈钢
	
	

	针状电切环
	用途：该产品适用于宫腔检查，并利用高频电流热效应对宫腔病变组织进行切割、凝血手术

材质：不锈钢

规格型号：各种型号，适配宫腔镜等离子套件
	
	

	电切环消毒管套
	用途：用于存放宫腔镜电切环

材质：不锈钢

格型号：各种型号，适配电切环
	
	

	宫腔镜持针器
	用途：该产品适用于宫腔检查缝合手术

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜直剪刀单开
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜直剪刀双开
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜弯剪刀
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜钩剪刀
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜弯分离钳
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜活检钳
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜大型抓钳
	用途：宫内疾病的检查、治疗

材质：不锈钢

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	宫腔镜高频手术电极（针型、球型电极）
	用途：宫内疾病的检查、治疗

规格型号：3*360mm、4*360mm
	
	

	导线
	用途：配套宫腔器械

材质：塑胶

规格型号：≥3m
	
	

	专用内窥镜消毒盒
	用途：配套宫腔器械

材质：不锈钢

规格型号：适配等离子套件
	
	

	内鞘
	用途：对子宫腔疾病的诊断和配合手术器械进行治疗

材质：不锈钢

规格型号：各种型号
	
	

	外鞘
	用途：对子宫腔疾病的诊断和配合手术器械进行治疗

材质：不锈钢

规格型号：各种型号
	
	

	软性活检钳
	用途：对子宫腔疾病的诊断和配合手术器械进行治疗

材质：不锈钢

规格型号：各种型号，适配宫腔镜套件
	
	

	宫腔镜检查镜分离钳（软性）
	用途：对子宫腔疾病的诊断和配合手术器械进行治疗

材质：不锈钢

规格型号：各种型号，适配宫腔镜套件
	
	

	膨宫管
	用途：配套膨宫泵

材质：不锈钢

规格型号：≥4000mm
	
	

	大隐静脉玻璃器（套）
	用途：用于手术中剥离大隐静脉，主要用于治疗静脉曲张等相关疾病

材质：不锈钢

规格型号：医用不锈钢材质，由专用器械盒、T型手柄、软钢丝、探头等组成：135 ×100×25mm；软钢丝120cm；探头规格Ø3mm、Ø6mm、Ø9mm、Ø12mm
	
	

	冲洗管路（加压泵管路）
	用途：与冲洗泵配套使用

材质：硅胶管

规格型号：医用不锈钢材质，由专用器械盒、T型手柄、软钢丝、探头等组成：135 ×100×25mm；软钢丝120cm；探头规格Ø3mm、Ø6mm、Ø9mm、Ø12mm
	
	

	单极电钩（配套单极线））
	用途：产品与腹腔镜配套，在临床上供腹腔手术用

材质：不锈钢

规格型号：Φ5*330
	
	

	泌尿冲洗器全套
	用途：用于外科手术手膀胱冲洗

材质：硅胶+不锈钢

规格型号：各种型号
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
三、商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情 况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	交付时间：订货后5日内，在规定送货时间进行送货；如不能按时交货，请出示相关说明。若中标供应商未按照合同约定时间及时完成医用耗材交货及安装的，每延迟一天，中标供应商应向医院支付当批次医用耗材总价的0.5%的违约金，7日及以上，医院有权单方解除合同，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。
	
	

	2
	交付地点：医院指定的地点
	
	

	3
	付款方式：

中标供应商应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的发票，发票内容应开具齐全、正确，商品品名、规格型号与合同保持一致。验收合格后应及时开票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，必须以书面方式及时通知医院方。

双方按批次结算货款，医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后：

①中标供应商为中小微企业:医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，30日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。

②中标供应商为非中小微企业：医院在货物验收后，同时收到中标供应商开具符合要求的发票后，60日内支付中标供应商货款，但由于中标供应商存在货物质量、到货不及时或其它情况，医院有权延长或拒绝支付。

不满足上述付款条件的，若因中标供应商原因（包括但不限于账户被注销、被冻结、未在变更账户信息前2日内书面通知医院）导致费用逾期达到或无法达到中标供应商指定收款账户的，由中标供应商承担由此产生的一切后果和损失，医院有权延期付款且不承担任何责任，中标供应商应继续履行合同义务，合同另有约定的除外。
	
	

	4
	中标供应商在送货时，应提供医用耗材的质检报告或合格证书，中标供应商在交货（仅限于进口货物）时需要提供《中华人民共和国海关进口货物报关单》；若为冷链运输，则需要提供冷链运输相关资料。
	
	

	5
	医用耗材有效期至少在半年以上，若涉及试剂，试剂批号一年不超过3个。
	
	

	6
	验收方案
中标供应商所供医用耗材必须符合国家食品药品监督管理总局相关要求,确保临床使用安全有效。负责提供生产及销售相关医用耗材的各种证明文件 ,符合国家有关法律、法规 ,并对真实性、合法性负责;证照在有效期内,证照号与物品相符,并做到换证后及时向医院更新 ,且保证所提供文件的真实性、可靠性、合法性,并保证注册证在合同有效期内持续有效；中标供应商提供的医用耗材应符合医院相关要求。 

2、中标供应商将医用耗材运送至医院方约定地点，按国家规定并满足医用耗材特性、远距离运输以及储存要求，标识清楚。包装、运输及验收前搬运等费用全部由中标供应商承担；凡因包装、运输以及储存不当造成损失由中标供应商承担全部责任。中标供应商可根据具体情况自费办理运输保险。
3、 中标供应商负责按合同约定价格，及时准确地向医院提供相关合格货物,货物包装应完整无破损，中标供应商不能因送货不及时或货物质量问题影响医院使用,中标供应商送货时必须提供符合医院要求的送货单 ,送货单上必须按要求填写货物名称、单价、数量、批号、有效期及送货人等重要信息，并加盖单位公章；

4、若中标供应商货物为高值耗材或其它医院规定的耗材，中标供应商应按照医院要求完成对医用耗材贴码等工作，由此产生的费用由中标供应商自行承担。

5、纳入高值耗材管理的医用耗材，需提供一物一码。
6、医院根据送货单，依照我院医用耗材验收相关制度对货物进行检验后，在送货单上签字视为确认验收。
	
	

	7
	其它要求：

1、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺的通知后 1日内进行处理 。若中标供应商医用耗材有质量问题，接到医院通知后一周之内没有处理，医院有权在医用耗材问题解决前拒绝支付当期货款。 

2、医院在医用耗材使用中发现质量问题或货物短缺，经中标供应商认可或经有关法定部门鉴定确认后，中标供应商应无条件根据医院、医院员工、医院患者损失、损害后果或引发纠纷、事故、医疗质量安全事件的，由中标供应商负责积极妥善处理，医院应积极配合，中标供应商还应承担由此产生的法律责任及全部经济赔偿（包括但不限于医院因主张权利而产生的交通费、鉴定费、住宿费、律师费、诉讼费等）。

3、中标供应商应配合医院对医用耗材管理的相关措施和工作，若提供医用耗材为挂网耗材，中标供应商应提供四川省药械集中采购及医药价格监管平台商品代码号；若出现价格下调时应及时出示相关价格调整通知并给合同执行部门审核。

4、若中标供应商不能及时送货或由于其它原因造成合同不能正常执行，应第一时间与医院进行沟通。

5、对于效期或其它问题需要更换的医用耗材，中标供应商应积极配合医院进行更换。

6、中标供应商应根据医院需求，提供医用耗材使用相关培训。

7、中标供应商应配合医院提供医用耗材相关资料及数据统计等工作，中标供应商在收到医院合同后，应积极配合医院信息化管理，及时上传合同及资质等，并完善相关信息。

8、合同期间若出现一次中标供应商提供的医用耗材质量无法满足临床使用（质量下降），医院有权要求中标供应商立即整改，并出具整改方案且承担对医院造成的损失和弥补造成的不良影响；若第二次再次出现类似情况，医院可单方面终止合同。合同期间若出现中标供应商未按照医院规定进行送货以致影响医院工作等情况，医院可单方面终止合同

9、医院有权对标签不明确、包装破损、包装污染、灭菌消毒期限邻近、货物损坏的货物拒收，并且医院不承担任何违约责任。

10、中标供应商所交的货物不符合招标文件及合同约定的，医院有权要求中标供应商达到招标文件及合同中规定的要求，并且中标供应商需向医院支付当批次医用耗材总价30%的违约金，且医院有权解除合同并要求中标供应商在合同解除后5个工作日内退回医院全部货款。

11、若中标供应商被列入失信名单，医院有权解除合同且不承担任何违约责任。

12、医院将与中标供应商签订3年服务合同。
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	

	2
	具有良好的商业信誉
	

	3
	具有健全的财务会计制度。
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
7.6特定资格条件证明文件（若有）
八、授权书
8.1 生产商授权（如不涉及可不提供）
九、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。

十、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
