## 免疫
生殖医学中心耗材一批采购需求
序号 | 国别 | 产品名称 | 技术参数需求（用途、方法学、设备、其他要求） | 该产品在税务发票中的名称 | 注册备案证产品名称 | 注册备案号 | 商品代码/产品流水号 | 规格型号 | 包装规格 | 计价单位 | 生产企业名称 | 是否挂网 | 供应商名称 | 投标报价（元） | 最小单位报价 | 备注（注册备案证对应标书所在页码
1 | 国产 | 人精子DFI完整性检测试剂盒 | 用途：用于开展人类精子DNA完整性检测，定量检测精子DNA碎片率，评估精子质量。 方法学：流式细胞法 适用设备：棱镜泰克EVA流式细胞仪 其他要求：要求产品获得二类医疗注册证，用于精子DNA完整性定量检测。 参数要求符合男科实验室试剂质控标准，配置仪器清洗液等，试剂有效期1年及以上，批内精密度不超过6%，批间精密度不超过15%，准确度相对偏差不超过10%。（提供注册证及说明书佐证），配套提供具有二类医疗器械注册证的质控品。 为满足后期业务拓展，需具备同品牌的精子线粒体膜电位检测试剂盒、精子活性氧检测试剂盒。 有效期：未开封试剂2~30℃避光保存，有效期≥12个月；开封后，2~30℃避光保存，有效期≥1个月。
2 | 国产 | 诱发顶体反应试剂盒 | 用途：用于开展精子顶体反应分析，评估顶体状态和体外诱发顶体反应能力，了解精子是否发生正常顶体反应。 方法学：流式细胞法 适用设备：棱镜泰克EVA流式细胞仪 其他要求：符合男科实验室试剂质控标准，试剂有效期1年及以上，批内精密度不超过6%，批间精密度不超过15%，准确度相对偏差不超过10%。 有效期：未开封试剂有效期≥12个月；开封后，2~8℃保存试剂有效期≥4周，须避免精子培养液污染。
1.禁止擅自改动表格类别和格式，非投标项目栏可以删除，但不得改变投标项目序号及格式，另所有项目信息必须真实、完整填写。
2.投标产品涉及多个规格不得改变对应序号及相关信息的情况下可增加行
注明：本项目需另准备EXCEL电子表格（附件3：产品报价明细表）存于U盘内与投标文件一并提交!!