投标文件模板（请各位供应商按照该模板制作标书）

封面：
项目编号：TYY2026004
眉山市第一托育园

净水器滤芯更换服务采购项目

投标文件

投标人公司名称（盖公章）：
投标代表：
联系电话：
目录

请将投标文件内容按以下附件中的顺序编制目录。

注意：
1.请勿删除以下附件表格中的任何内容，如可使表格更明晰，可进行内容的添加。
2.投标文件中产品的所填信息需与实际交付验收产品的信息一致，若因投标文件错误造成的与后期验收不符由投标供应商自行承担相应的考核与处罚。
净水器基本情况

	品牌
	型号
	数量
	备注

	沁园牌净水器
	KRL6903
	8台
	对应第二项采购项目内容中序号1-3滤芯，供应商提供的所有耗材型号、规格应适用于该品牌

	安吉尔净水器
	J3363-ROS63
	9台
	对应第二项采购项目内容中序号4-6滤芯，供应商提供的所有耗材型号、规格应适用于该品牌


一、报价表
1.1报价表

本项目报价：折扣比例为      %。

报价说明： 

1.本项目只报折扣比例，供应商折扣比例报价若出现小数，保留到小数点后两位。
2.本次报价折扣比例高于100%的报价为无效报价。

3.支付金额=单价最高限价*折扣比例。
4.上述款项是完成对应项目的全部支付，包括中标人全部成本、运输费、管理费、利润、税金等相关费用。

5.全年总预算：35000元/年。

	序号
	名称
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	活性炭聚丙烯复合滤芯
	支
	140

	2
	炭棒滤芯
	支
	120

	3
	反渗透膜滤芯
	支
	580

	4
	活性炭滤芯总成
	支
	170

	5
	折叠PP活性炭棒复合滤芯组件
	支
	120

	6
	卷式反渗透膜元件
	支
	700

	7
	第三方水质检测报告
	次
	1200


注：本项目最终成交单价包括设备维护、维修、耗材更换、常规水质检测及输水管线消毒等全部费用。
二、技术需求响应表

	序号
	名称
	技术需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	活性炭聚丙烯复合滤芯
	规格：74mm×276mm

1.有效降低原水浊度、色度、肉眼可见物、耗氧量；

2.必须为原厂原装全新滤芯适配，无拆封、无破损、无变形，生产日期距供货日期不超过6个月；
3.供货时需提供该批次滤芯的出厂检验合格证明等。
	
	

	2
	炭棒滤芯
	规格：74mm×276mm

1.具有吸附能力，可降低浊度、肉眼可见的、耗氧量；

2.必须为原厂原装全新滤芯适配，无拆封、无破损、无变形，生产日期距供货日期不超过6个月；
3.供货时需提供该批次滤芯的出厂检验合格证明等。
	
	

	3
	反渗透膜滤芯
	规格：100mm×335mm

1.可有效降低水的溶解性总固体，有效去除大肠杆菌，降低砷、镉、铬、铅重金属含量；

2.必须为原厂原装全新滤芯适配，无拆封、无破损、无变形，生产日期距供货日期不超过6个月；

3.供货时需提供该批次滤芯的出厂检验合格证明等。
	
	

	4
	活性炭滤芯总成
	规格：093631130003

1.必须为安吉尔品牌原厂认证，或原厂原装全新滤芯适配，无拆封、无破损并提供涉水卫生批件；

2.全新部件，生产日期距供货日期不超过6个月；

3.供货时需提供该批次滤芯的出厂检验合格证明等。
	
	

	5
	折叠PP活性炭棒复合滤芯组件
	规格：093139970013

1.必须为安吉尔品牌原厂认证，或原厂原装全新滤芯适配，无拆封、无破损并提供涉水卫生批件；

2.全新部件，生产日期距供货日期不超过6个月；

3.供货时需提供该批次滤芯的出厂检验合格证明等。
	
	

	6
	卷式反渗透膜元件
	规格：0903099700031

1.必须为安吉尔品牌原厂认证，或原厂原装全新滤芯适配，无拆封、无破损并提供涉水卫生批件；

2.全新部件，生产日期距供货日期不超过6个月；

3.供货时需提供该批次滤芯的出厂检验合格证明等。
	
	

	7
	第三方水质检测报告
	1.检测机构必须取得省级及以上市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）；

2.检测项目包含但不限于：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群等。
	
	

	8
	项目要求
	1.适用水源：市政自来水。
2.根据采购人用水量、各级滤芯更换周期分批次供货。更换的滤芯须经采购人书面确认外观完好、合格证齐全、生产日期符合要求后方可安装。安装后需双方签字确认《耗材更换确认单》。中标人对耗材质量承担全部责任。

3.成交人须保障净水设备正常运行，直饮水机出水水质满足《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）要求。每次更换滤芯后24小时内，须对出水水质进行一次检测，合格后方可恢复供水。若检测结果不合格，中标人应免费更换滤芯、对设备进行消毒，持续整改直至水质检测合格。累计2次检测不合格，采购人有权单方解除合同。
4.合同期内，因滤芯质量问题导致的设备故障或出水水质不合格，供应商须免费更换故障件并维修，不得收取任何费用。由此产生的所有整改费用（含检测费、消毒费、人工费等）均由供应商承担。若现场3个工作日内无法修复故障，供应商须提供备用设备，确保采购人正常饮用直饮水，直至原设备修复并替换。

因滤芯质量问题导致采购人及第三方人身、财产损害的，供应商承担全部法律责任及赔偿。

5.中标人接到采购人服务电话应立即响应，30分钟内给予答复。工作时间内3小时内到达现场处理故障，非工作时间12小时内到达现场处理故障。维修过程中及时向采购人反馈维修进度。
6.定期维保服务：成交人每月对维保范围内净水器及其他配件进行一次维护、清洗、消毒等。
	
	


备注：

（1）请在“响应情况”一列中填写正偏离、负偏离或响应（不能填写其他内容）；
（2）涉及提供证明材料的，需注明对应页码。
商务需求响应表

	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	预算及服务期限：35000元/年，自签订合同之日起3年。
	
	

	2
	服务地点：①眉山市第一托育园阜成路园区：眉山市东坡区阜成路东三段48号；②眉山市托育综合服务中心（眉山市第一托育园彭寿街园区）：眉山市东坡区彭寿街北一段89号。
	
	

	3
	付款条件：据实结算，按半年度支付，每半年度完成服务工作并经验收合格后，收到中标人开具符合要求的发票后30个工作日内支付货款。

中标人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定开具真实、合法、有效的增值税普通发票，并注明开票人的全名。公司名称和银行账户信息发生变更，应及时以书面方式通知采购人。
	
	


四、资格条件响应表
	序号
	需求
	响应情况
	备注：若偏离，请将实际情况标注在此栏

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	5
	法律、行政法规规定的其他条件。
	
	


五、服务方案 （根据项目需求提供，包含但不限于售后服务）

六、业绩证明

6.1 主要用户清单表
	序号
	年份
	用户单位名称及部门
	合同金额
	是否通过验收
	联系人及联系电话
	证明文件页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.2 证明文件（以投标人提供的合同、供货协议、发票复印件/扫描件等证明文件为准）

七、资格条件
7.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

7.2法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                             （投标人公章）
                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）

7.3 法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：
致：   医院：
（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标工作，并签署全部有关文件、协议。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（投标人公章）
年   月   日
被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

7.4投标函（格式）
投标函
致：   医院  ：
（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方完全满足该项目招标公告和邀标书中提出的合格投标单位基本资格条件，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
四、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
五、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本1份。
六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方完全理解并接受贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
八、在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。
（投标人公章）
年    月   日
7.5基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致      医院：
（投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日
八、程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

采购程序
（一）按采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。
（二）评标小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式采购。
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备采购资格。资格性审查资料表如下：
	检查因素
	检查内容

	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
报价方式
本项目投标人须在投标现场进行第二次报价，现场手写并确认签字。
无效响应
投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加采购；
（三）投标人所提交的响应文件不按响应文件编制要求签署或盖章；
（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）投标人磋商有效期不满足采购文件要求的；
（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
采购终止
出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）采购任务变更或取消的。

九、投标供应商违约处理标准
第一条  对供应商提交资料真实性进行评价，如供应商提交虚假材料应标，一经发现纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第二条  对中标供应商诚信合作度进行评价，在合同签订阶段放弃签订合同的供应商，按取消本次中标结果处理，纳入医院潜在供应商黑名单，取消两年期在我院应标资格，并交由医院处理违约责任。

第三条  供应商若出现违反党风廉洁律情况，由采购部报医院纪委及相关部门调查处理，按处理意见或决议执行。
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