附件2

维保服务需求

- 全保服务

- （一）维保设备的基本信息：

- 名称：移动式数字化医用X射线摄影系统

- 品牌/型号：联影/uDR 370i

- 设备启用日期：2021年8月

- 备注：合同签订3年

（二）维保基本要求：

1、包含全新球管和整机所有配件的免费更换，配件必须保障是原厂配件（若为代理商需提供授权证明）；

2、24小时电话咨询，报修后1小时内响应，4小时内到达现场；

3、不限次数的人工服务和一年不少于4次维护保养；

4、开机率≥95%；

5、包含设备所有软件的免费更新与升级。

（三）其他要求

提供具体的维保服务方案，如：年度维保服务方案、维保质量保障方案、应急预案及解决方案等。

- 技术维保服务

- （一）维保设备的基本信息：

- 名称1：联影CT

- 品牌/型号：联影/uCT710

- 设备启用日期：2022年4月

- 备注：合同签订3年

- 名称2：数字化X射线透视摄影设备

- 品牌/型号：西门子/Luminos Fusion

- 设备启用日期：2021年8月

- 备注：合同签订3年

（二）维保基本要求：

1、不限次数的人工服务和一年不少于4次维护保养；

2、开机率≥95%；

3、24小时电话咨询，报修后1小时内响应，4小时内到达现场；

7、维保服务期间如需更换配件，配件必须保障是原厂配件（若是代理商需提供授权证明），投标人需提供配件报价清单。

8、包含设备所有软件的免费更新与升级

（三）其他要求

提供具体的维保服务方案，如：年度维保服务方案、维保质量保障方案、应急预案及解决方案等。

- 技术维保服务（带部分备件）

- （一）维保设备的基本信息：

- 名称：高端多层螺旋CT

- 品牌/型号：飞利浦/Incisive CT

- 设备启用日期：2021年8月

- 备注：合同签订3年

（二）维保基本要求：

1、不限次数的人工服务和一年不少于4次维护保养；

2、开机率≥95%；

3、24小时电话咨询，报修后1小时内响应，4小时内到达现场；

7、维保服务期间除球管、探测器及高压组件外的所有配件均免费更换，配件必须保障是原厂配件（若为代理商需提供授权证明），投标人需提供球管、探测器及高压组件的报价清单；

8、包含设备所有软件的免费更新与升级。

（三）其他要求

提供具体的维保服务方案，如：年度维保服务方案、维保质量保障方案、应急预案及解决方案等。