附件2

维护保养服务需求

一、维护保养服务内容

（1）检查程控消毒时间设置并校准，根据各科室具体消毒环境及人员流动的不同，结合具体情况设置消毒时间，确保空气消毒机的消毒效果；

（2）每季度检查设备自动消毒功能并进行自检性能测试，避免设备因故障或损坏不能及时发现导致消毒失败情况的发生；

（3）每季度检测床单元消毒机的消毒效果，查看床袋、床罩密封情况，检查臭氧发生器、臭氧发生管是否完好。

（4）半年对设备机壳清洁、出风口除尘，清洗过滤网、更换活性炭、性能测试等，对机器内部易积累灰尘处每年两次进行全面清洁；

（5）根据科室需求对操作人员定期系统培训，避免因为操作不规范而引起的消毒效果不达标的情况；

- （6）根据医院使用情况，建立专用维保登记记录本；

（7）提供具体的维保服务方案，如：年度维保服务方案、维保质量保障方案、应急预案及解决方案等。

- 维护保养服务结算方式

- 清洗过滤网的所有机型含人工费、清洗过滤网、清洁设备；更换所有机型过滤网含人工费、安装费等，以上均以实际保养数量计算。若涉及更换灯管、镇流器、控制板、风机以及其他配件或设备重新安装，另行计算，维护保养服务商以表格形式另行报价。

- 样表如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线灯管 | 1根 |  | 含安装费用 |
| 2 | 镇流器 | 1个 |  | 含安装费用 |
| 3 | 控制板 | 1块 |  | 含安装费用 |
| 4 | 风机 | 1台 |  | 含安装费用 |
| 5 | 设备重新安装 | 1台 |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |